МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Технический институт (филиал) федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего профессионального образования

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»

в г. Нерюнгри

ПРОГРАММА

итоговой государственной аттестации выпускников

специальности 140106.65 «Энергообеспечение предприятий»,

(направление 650800 «Теплоэнергетика»)

Нерюнгри, 2012

Программа итоговой государственной аттестации утверждена на заседании кафедры «Электропривода и автоматизации производственных процессов»

« ___»  ________  2012 г. протокол № ____

Ответственный за учебно-методическую работу на кафедре  ____________ /М.А.Новикова/

Заведующий кафедрой	__________________/ В.Р.Киушкина/

Рабочая программа рекомендована для утверждения на НМС ТИ (ф) СВФУ

Экспертная комиссия:

- Заведующий МАО _________________ /Л.А. Яковлева/

- Специалист УО______________ /Л.Д. Ядреева/

- Заведующий библиотекой _________________ /Н.А. Иванова/

Рабочая программа утверждена на заседании НМС ТИ (ф) СВФУ.

Протокол № ______ от ___________.

Председатель НМС ТИ (ф) СВФУ  _____________________ /Е.В. Меркель/

Общие положения

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 150; 1997, № 47, ст. 5341; 2000, № 30, ст. 3120, № 33, ст. 3348; 2002, № 7, ст. 631, № 12, ст. 1093, № 26, ст. 2517, № 30, ст. 3029) освоение образовательных программ высшего профессионального образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников.

Общая характеристика специальности 140106.65 «Энергообеспечение предприятий».

Направление подготовки дипломированного специалиста утверждено приказом Министерства образования Российской Федерации №686 от 02.03.2000 г.

Квалификация выпускника: ИНЖЕНЕР.

Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки инженера по специальности 140106.65  – «Энергообеспечение предприятий» при очной форме обучения 5 лет.

Квалификационная характеристика выпускника

Область профессиональной деятельности.

Теплоэнергетика составляет часть техники, которая включает совокупность средств, способов и методов человеческой деятельности, созданных для применения теплоты, управления ее потоками и преобразования иных видов энергии в теплоту.

Область профессиональной деятельности – теплоэнергетика.

Объекты профессиональной деятельности:

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:

- технологические установки по производству, распределению, и использованию теплоты: паровые и водогрейные котлы различного назначения, реакторы и парогенераторы атомных электростанций;

- паровые и газовые турбины, энергоблоки;

- установки по производству сжатых и сжиженных газов, компрессорные, холодильные установки, установки систем кондиционирования воздуха, тепловые насосы;

- установки, системы и комплексы высокотемпературной и низкотемпературной теплотехнологий, химические реакторы;

- вспомогательное теплотехническое оборудование, тепло - и массообменные аппараты различного назначения;

- тепловые сети;

- установки кондиционирования теплоносителей и рабочих тел;

- технологические жидкости, газы и пары; расплавы, твердые и сыпучие тела как теплоносители и рабочие тела энергетических и технологических установок; топливо и масла;

- нормативно-техническая документация и системы стандартизации, методы и средства испытаний оборудования и контроля качества отпускаемой продукции.

Виды профессиональной деятельности

Выпускники по направлению подготовки «Теплоэнергетика» в соответствии с фундаментальной и специальной подготовкой могут быть подготовлены к выполнению следующих видов профессиональной деятельности:

- проектно-конструкторская и производственно-технологическая;

- исследовательская;

- эксплуатационная;

- монтажно-наладочная;

- организационно-управленческая.

Конкретные виды профессиональной деятельности определяются содержанием образовательно-профессиональной программы, разрабатываемой вузом.

Требования к уровню подготовки выпускника по специальности 140106.65  – «Энергообеспечение предприятий»

Для решения профессиональных задач инженер:

- выполняет работы по проектированию, информационному обслуживанию, организации производства, труда и управлению, метрологическому обеспечению, технологическому оснащению, техническому контролю;

- способствует полезному использованию природных ресурсов, энергии и материалов;

- проводит технико-экономический анализ, комплексно обосновывает принимаемые и реализуемые решения, изыскивает возможности сокращения цикла выполнения работ, содействует подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием, потоками информации;

- разрабатывает методические нормативные материалы, техническую и технологическую документацию, а также предложения и мероприятия по осуществлению разработанных проектов и программ;

- участвует в работах по осуществлению исследований, разработке проектов и программ, в проведении необходимых мероприятий, связанных с испытанием оборудования и внедрением его в эксплуатацию, а также выполнении работ по стандартизации технических средств, систем, технологических процессов, оборудования и материалов, в рассмотрении различной технической документации и подготавливает необходимые обзоры, отзывы, заключения;

- изучает и анализирует необходимую информацию, технические данные, показатели и результаты работы, обобщает и систематизирует их, проводит необходимые расчеты, использует современные технические средства и информационные технологии;

- составляет графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, технологические карты, контрольные карты, схемы и другую техническую технологическую документацию, а также установленную отчетность;

- оказывает методическую и практическую помощь при реализации проектов и программ, планов и договоров;

- осуществляет экспертизу технической и технологической документации, надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией технологического оборудования, выявляет резервы, устанавливает причины существующих недостатков и неисправностей в работе оборудования, принимает меры по их устранению и повышению эффективности использования;

- следит за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов;

- организует работу по повышению научно-технических знаний работников;

- разрабатывает и обеспечивает проведение энергосберегающих и экологических мероприятий;

- способствует развитию творческой инициативы, рационализации, изобретательства, внедрению достижений отечественной и зарубежной науки и техники, использованию передового опыта, обеспечивающих эффективную работу учреждения, организации, предприятия;

- консультирует по вопросам проектирования конкурентоспособной продукции, разработки и реализации прогрессивных технологических процессов

- Виды итоговых аттестационных испытаний

На основании «Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации» №1155 от 25.03.2003 г. и Государственного образовательного стандарта по специальности 140106.65  – «Энергообеспечение предприятий», утвержденного Министерством образования Российской федерации №686 от 02.03.2000 г., предусмотрена итоговая государственная аттестация (ИГА) выпускников в виде:

- сдачи государственного экзамена;

- защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).

1.1. Государственный экзамен

Требования к государственному экзамену

Для проверки выполнения государственных требований к уровню и содержанию подготовки инженера проводится итоговый государственный междисциплинарный экзамен по специальности 140106.65  – «Энергообеспечение предприятий».

Порядок проведения и программа государственного экзамена определяются вузом на основании методических рекомендаций и соответствующей примерной программы, разработанных УМО по образованию в области энергетики и электротехники Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного Минобразованием России, и государственного образовательного стандарта по направлению подготовки «Теплоэнергетика».

Перечень основных учебных модулей (ОУМ) — дисциплин образовательной программы, обеспечивающих получение соответствующей профессиональной подготовленности выпускника, проверяемой в процессе государственного экзамена

| Требования к профессиональной подготовке выпускника | Дисциплины образовательной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электротехника и электроника | Управление, сертификация и инноватика | Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях | Теоретические основы теплотехники | Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии | Электрические сети | Источники и системы теплоснабжения предприятий | Электроснабжение предприятий и электропривод | Технологические энергосистемы предприятий | Электрические машины и аппараты | Тепломассообменное оборудование предприятий | Тепловые двигатели и нагнетатели | Надежность систем теплоснабжения |
| владеть основными процессами электромагнитного поля | + |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |
| способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин и готовность использовать основные законы в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования |  |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| знать схемы, состав оборудования и режимы работы современных промышленных тепломассообменных установок; конструктивные особенности тепломассобменных аппаратов и методы их расчета; уметь разрабатывать теплотехнологические схемы установок и систем, обеспечивающие экономичную, безопасную работу; оформлять проектно-конструкторскую документацию. |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  | + | + | + |
| знать фундаментальные разделы естественнонаучного и профессионального циклов дисциплин для понимания физической сущности процессов, протекающих в объектах тепломассообменного энергетического оборудования. |  |  |  | + |  |  | + |  | + |  | + | + |  |
| проводить оценку и анализ гидрогазодинамических процессов, протекающих в рассматриваемых машинах, расчете основных характеристик машин, с учетом изменяющихся условий эксплуатации, типоразмеров, природы рабочего тела; определять основные геометрические размеры машин по заданным условиям; выбирать оборудование и рассчитывать для него наиболее экономичные, надежные и безопасные режимы работы и регулирования; обеспечение безопасной эксплуатации |  |  |  | + |  |  | + |  | + |  | + | + |  |
| знать: методы определения потребностей предприятий в теплоте пара и горячей воды на технологические и сантехнические нужды; схемы, состав оборудования, режимы работы современных источников теплоснабжения предприятий; принципы и методы построения регулирования систем теплоснабжения; правила технической эксплуатации оборудования систем теплоснабжения; способы и схемы эффективного использования ВРР предприятий для выработки теплоносителей; методы проектирования и технико-экономического анализа систем теплоснабжения. |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  | + | + |  |
| определение и корректировка потребности предприятия в энергоносителях для технологических и энергетических потребителей; выбор рациональных видов энергетических станций для централизованной генерации и трансформации энергоносителей, состава их оборудования, режимов его работы, выполнение расчетов технологических схем энергетических станций, оборудования и трубопроводов, определение затрат энергетических, материальных и людских ресурсов в системах энергоснабжения предприятия им выработку путей сокращения этих затрат |  |  |  |  |  | + |  |  | + | + |  |  | + |
| планирование и участие в проведении плановых испытаний технологического оборудования; готовностью к организации работы персонала по обслуживанию технологического оборудования; владеть основными положениями по к контролю технического состояния и оценке остаточного ресурса оборудования, организации профилактических осмотров и текущего ремонта; составлению заявок на оборудование, запасные части, подготовке технической документации на ремонт ; процедуре приемки и освоению вводимого оборудования; по освоению нового оборудования, выполнению технико-экономическое сравнению вариантов технических решений с учетом экологических требований и безопасности эксплуатации |  | + | + |  |  |  | + |  | + |  |  |  | + |

Методика составления экзаменационных билетов

К государственному экзамену было разработано 26 билетов, каждый из которых содержал по 5 вопросов по различным дисциплинам, что позволило проверить разносторонние знания по сформированным профессиональным и профессионально-специализированным компетенциям выпускников за весь период обучения.

В экзаменационные билеты вошли вопросы по 17 блокам дисциплин, входящих в циклы общепрофессиональных дисциплин, специальных дисциплин и  дисциплин специализации основной образовательной программы высшего профессионального образования, соответствующего направления подготовки:

Цикл ОПД: электротехника; электроника; управление, сертификация и инноватика; энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях; теоретические основы теплотехники; нетрадиционные и возобновляемые источники энергии;

Цикл СД: источники и системы теплоснабжения предприятий; электроснабжение предприятий; электропривод; технологические системы предприятий; электрические машины; электрические аппараты; тепломассообменное оборудование предприятий; тепловые двигатели и нагнетатели;

Цикл ДС: надежность систем теплоснабжения, эксплуатация систем теплоснабжения.

По структуре экзаменационные билеты формировались с обязательным включением вопросов, отражающих теоретические положения основ теплотехники; источников и систем теплоснабжения; тепловых двигателей и нагнетателей; тепломассобменного оборудования, необходимых мер по обеспечению электромагнитной совместимости. Вариативно в билетах сформированы вопросы с практической целенаправленностью в области объектов возобновляемой энергетики, управлении и сертификации объектов промышленной энергетики; систем электроснабжения. Также в билетах были предложены вопросы, затрагивающие базовые основы электрических аппаратов и машин, оценки надежности и эксплуатации теплоснабжения промышленных объектов.

Все вопросы, включенные в программу междисциплинарного экзамена соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта подготовки инженеров по квалификационной характеристике выпускника и основной образовательной программы высшего профессионального образования. Совокупность, сформированных в билетах, вопросов позволило выявить у выпускников практические навыки, умение компетентно характеризовать основы надежной эксплуатации и технического управления объектов профессиональной деятельности. Теоретическое и практическое направление вопросов равнозначно сбалансировано при формировании билетов.

Экзаменационные вопросы по блокам дисциплин

БЛОК 1. Вопросы к междисциплинарному экзамену по курсу:

“Электротехника и электроника”

- Основные законы электрических цепей (законы Ома, Кирхгофа). Методы расчета электрических цепей постоянного тока (по законам Кирхгофа, метод контурных токов).

- Магнитное поле. Основные определения, характеристики. Магнитные цепи и их основные законы.

- Электромагнитная индукция. Потокосцепление, э.д.с. самоиндукции, э.д.с. взаимоиндукции.

- Переменный ток и э.д.с. и их получение. Графическая и аналитическая запись синусоидальных величин (мгновенные, действующие и средние значения токов и напряжений, частота, период). Электрическая цепь синусоидального тока с последовательным соединением R,L,C элементов (аналитическое, графическое, комплексное представление напряжений, токов, мощности, треугольники сопротивлений и мощностей).

- Трехфазные электрические цепи (виды 3-фазных цепей, основные формулы, определения).

- Переходные процессы. Законы коммутации. Классический метод расчета переходного процесса. Операторный метод расчета переходных процессов.

- Компараторы: назначение, характеристика, способы получения схем компараторов. Применение компараторов в схемах широтно-импульсных модуляторов. Генераторы пилообразных напряжений.

- Операционные усилители. Общие сведения об интегральных микросхемах, параметры, структура, обозначение. Преобразователи аналоговых сигналов на операционных усилителях.

- Полупроводниковые диоды, их устройство, основные характеристики и параметры.

- Биполярные транзисторы, принцип действия и схемы включения.

- Полевые транзисторы, принцип действия и основные характеристики.

- Триггеры. Транзисторные и интегральные триггеры и их разновидности. Назначение.

БЛОК 2. Вопросы к междисциплинарному экзамену по курсу:

“Управление, сертификация и инноватика”

- Типовые линейные алгоритмы регулирования.

- Показатели качества САУ. Методы анализа устойчивости.

- Алгоритмы логического управления.

- Измерения неэлектрических величин (давления, температуры, расходы) электрическими измерительными приборами.

- Цели стандартизации. Повышение качества продукции. Правила и порядок сертификации.

- Виды и источники погрешностей. Методы и средства измерений.

БЛОК 3. Вопросы к междисциплинарному экзамену по курсам:

- “Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях”

- Государственная политика в области повышения эффективности использования энергии. Нормативно-правовое управление.

- Основы энергоаудита объектов теплоэнергетики. Особенности энергоаудита промышленных предприятий.

- Анализ потоков энергии. Системы вентиляции и кондиционирования.

- Анализ потоков энергии. Системы охлаждения. Парогенерирующие котлы.

- Использование тепловых насосов при энергосбережении.

- Энергетический паспорт предприятия.

БЛОК 4. Вопросы к междисциплинарному экзамену по курсу:

- “Электрические сети”

- Конструктивные элементы ВЛ. Типы опор. Принципы транспозиции, расщепление фаз.

- Методы расчетов токов КЗ в электрических сетях.

- Расчет токов КЗ в сетях и установках напряжением 6-10 кВ с учетом электродвигателей.

- Расчет токов трехфазных КЗ в сетях и установках напряжением до 1 кВ.

- Классификация электрических сетей. Примерная схема.

- Основные схемы электрических соединений понижающих подстанций.

- Источники реактивной мощности в электрических сетях.

- Основные показатели качества электроэнергии и их влияние на работу приемников.

- Режимы работы нейтрали в электрических сетях.

- Определение потери напряжения в ЛЭП. Электрический расчет ЛЭП 6-35 кВ.

- Выбор целесообразных способов ограничения токов КЗ.

- Графики электрических нагрузок. Примерный энергобаланс электрических станций различных типов.

- Типы электрических сетей по конфигурации.

- Схемы замещения трансформаторов и автотрансформаторов.

- Централизованное и местное регулирование напряжения в электрических сетях.

БЛОК 5. Вопросы к междисциплинарному экзамену по курсу:

- “Теоретические основы теплотехники”

- Функции состояния. Внутренняя энергия. Энтальпия. Энтропия. Функции процесса. Работа. Располагаемая работа.

- Политропные процессы. Уравнения процессов. Формулы соотношения между параметрами.

- Первый закон термодинамики. Изменение энтропии. Перераспределение энергии в процессах. Изменение термодинамических функций. Сводные графики политропных процессов.

- Круговой процесс (цикл). Прямой цикл. Обратный цикл. Формулировки второго закона термодинамики. Прямой обратимый цикл Карно.

- Цикл Карно. Цикл Ренкина с насыщенным паром. Цикл Ренкина с перегретым паром. Пути повышения термического к.п.д. цикла Ренкина.

- Уравнение Био-Фурье. Дифференциальное уравнение нестационарной теплопроводности (уравнение Фурье). Краевые условия.

- Виды конвекции и теплоотдачи. Уравнение Ньютона.

- Подобие процессов теплоотдачи. Условия подобия. Математическое описание процессов теплоотдачи.

- Критерии подобия. Критериальные уравнения. Основные теоремы подобия.

- Основные законы теплового излучения. Закон Планка. Закон Вина. Закон Стефана-Больцмана. Закон Ламберта. Закон Кирхгофа.

БЛОК 6. Вопросы к междисциплинарному экзамену по курсу:

- “Источники и системы теплоснабжения предприятий”

- Расчет отпуска тепла на отопление.

- Расчет отпуска тепла на вентиляцию.

- Водяные системы теплоснабжения.

- Регулирование тепловой нагрузки.

- Общие положения расчета тепловых схем котельных.

- Водоподготовка.

- Порядок гидравлического расчета.

- Поверочный расчет.

- Пьезометрический график тепловой сети.

- Прокладка трубопроводов.

- Опоры трубопроводов.

- Компенсация температурных деформаций.

- Тепловой расчет трубопроводов.

- Рациональная структура тепловых сетей.

- Вторичные энергетические ресурсы.

БЛОК 7. Вопросы к междисциплинарному экзамену по курсу:

- “Технологические энергосистемы предприятий”

- Системы производства и распределения энергоносителей на промышленных предприятиях: характеристика энергоносителей.

- Масштабы производства и потребления энергоносителей.

- Графики нагрузок по энергоносителям. Способы выравнивания неравномерности графиков.

- Система воздухоснабжения: назначение, схема; классификация потребителей сжатого воздуха.

- Поршневые компрессорные установки в системе воздухоснабжения.

- Схема турбокомпрессорной установки в системе воздухоснабжения.

- Производство и потребление сжатого воздуха на промышленных предприятиях.

- Система технического водоснабжения: назначение, классификация, схемы.

- Требования к качеству и параметрам технической воды.

- Прямоточные системы водоснабжения и их характеристики.

- Построение СТВС ПП по прямоточной схеме.

- Оборотная схема технического водоснабжения.

- Бессточные системы технического водоснабжения.

- Водозаборные сооружения систем водоснабжения.

- Насосные станции систем водоснабжения.

БЛОК 8. Вопросы к междисциплинарному экзамену по курсу:

- “Тепломассообменное оборудование предприятий”

- Теплоносители. Классификация, свойства. Многокомпонентные теплоносители.

- Рекуперативные теплообменные аппараты.

- Конструктивный метод расчета теплообменных аппаратов.

- Поверочный расчет. Методы интенсификации теплообмена в аппаратах.

- Конструктивные показатели, показатели качества, экономические показатели.

- Выпарные аппараты. Схемы многоступенчатых выпарных установок.

- Выбор схемы выпарной установки непрерывного действия.

- Переходные режимы и динамические характеристики многоступенчатых выпарных установок.

- Теплообменники контактного типа. Факторы определяющие выбор их конструкции.

- Расчет полезного объема насадочного контактного теплообменника.

- Расчет процессов и конструктивных размеров контактных теплообменников.

- Гидравлический режим и сопротивление теплообменников с насадкой.

- Аппараты с погружными горелками.

- Ректификационные установки периодического действия.

- Расчет ректификационных колонн непрерывного действия.

БЛОК 9. Вопросы к междисциплинарному экзамену по курсу:

- “Тепловые двигатели и нагнетатели”

- Расширение пара в сопловых и направляющих каналах.

- Расширение пара в косом срезе сопла.

- Расход пара через сопло.

- Внутренние потери.

- Внешние потери.

- К.п.д. промежуточных ступеней.

- Тепловой процесс многоступенчатой турбины в i-s диаграмме.

- Коэффициент возврата тепла.

- Характеристический коэффициент многоступенчатой турбины.

- Основные данные для проектирования турбины.

- Расчет осевых усилий.

- Режимы работы турбин.

- Регулирование турбин.

- Статическая характеристика регулирования.

- Схема маслоснабжения турбин.

БЛОК 10. Вопросы к междисциплинарному экзамену по курсу:

- “Электроснабжение предприятий и электропривод”

- Основные графики нагрузок электроприемников и коэффициенты, характеризующие их.

- Магистральные и радиальные схемы электроснабжения.

- Качество электроэнергии. Влияние отклонения и колебания напряжения на работу электроприемников.

- Токи короткого замыкания и способы их ограничения.

- Защитные аппараты: разновидности конструкции предохранителей и автоматических выключателей, принцип действия и их выбор в электросетях до и выше 1000 В.

- Измерительные трансформаторы: назначение, принцип действия и выбор измерительных трансформаторов.

- Расчет электрических сетей по потерям напряжения и экономической плотности тока.

- Учет электрической энергии: счетчики активной и реактивной энергии.

- Основные виды релейных защит.

- Защитное заземление и его устройство.

- Регулирование напряжения в электрических сетях промышленных предприятий.

- Режимы работы электроприемников и расчет номинальных параметров в зависимости от продолжительности включения, сроки службы электрооборудования.

- Компенсация реактивной мощности. Мероприятия по повышению коэффициента мощности.

- Выбор параметров высоко- и низковольтных аппаратов в системе электроснабжения промышленных предприятий.

- Кабельные линии. Способы прокладки. Выбор кабелей в зависимости от способа прокладки.

- Назначение, функции, структура и состав электропривода. Уравнение движения электропривода. Классификация моментов и их характеристики.

- Механические и электромеханические характеристики ДПТ независимого возбуждения. Режимы работы и способы регулирования скорости.

- Механические и электромеханические характеристики ДПТ последовательного возбуждения. Режимы работы и способы регулирования скорости.

- Механические и электромеханические характеристики АД. Режимы работы и способы регулирования скорости.

- Механические характеристики СД. Режимы работы и способы регулирования скорости.

- Выбор мощности электродвигателя. Нагрузочные диаграммы. Режимы работы электродвигателя, нагрев и охлаждение двигателей при соответствующих режимах.

- Энергетика электропривода. Энергосбережение средствами электропривода.

БЛОК 11. Вопросы к междисциплинарному экзамену по курсу:

- “Надежность систем теплоснабжения”

- Основные показатели надежности систем теплоснабжения. Основные понятия, классификация отказов.

- Математические модели теории надежности систем теплоснабжения.

- Надежность восстановительных объектов и систем теплоснабжения.

- Количественные показатели безотказности систем теплоснабжения.

БЛОК 12. Вопросы к междисциплинарному экзамену по курсу:

- “Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии”

- Системы солнечного теплоснабжения. Классификация, основные элементы теплосистем, схемы систем солнечного отопления.

- Тепловое аккумулирование энергии для солнечного обогрева.

- Ветроэнергетические установки, типы. Ветроэлектростанции.

- Геотермальная энергия для выработки тепловой и электрической энергии (схемы геотермальных электростанций).

- Использование геотермальной энергии для теплоснабжения производственных зданий (принципиальные схемы геотермального теплоснабжения).

- Использование энергии океана, приливов и морских течений (типы, преобразователей, схема ПЭС, типы энергетических установок).

- Схемы использования гидравлической энергии. Гидроэнергетические установки.

БЛОК 13. Вопросы к междисциплинарному экзамену по курсу:

- “Электрические машины и аппараты”

- Параллельная работа синхронного генератора с сетью.

- Параллельная работа трансформаторов (условия подключения, фазировка).

- Пуск трехфазных АД.

- Пуск СД.

- Коммутация в МПТ. Способы улучшения коммутации.

- Регулирование напряжения трансформатора.

- Переходные процессы в трансформаторах.

- Реакция якоря в МПТ.

- ГПТ. Основные характеристики.

- Физические явления в электрических аппаратах: электродинамические усилия, нагрев при коротком замыкании, работа электрических контактов при различных режимах работы, электрическая дуга.

- Электрическая дуга. Условия и способы гашения дуги постоянного и переменного тока.

- Коммутационные аппараты низкого напряжения: контакторы, магнитные пускатели. Назначение, устройства и выбор. Тяговая и механическая характеристики электромагнитного механизма, время срабатывания электромагнитов.

- Коммутационные аппараты низкого напряжения: реле напряжения, тока, времени, тепловые реле (время-токовые характеристики). Назначение, устройства, принцип действия и выбор.

- Коммутационные аппараты низкого напряжения: автоматические воздушные выключатели (виды тепловых расцепителей), предохранители. Назначение, устройства, принцип действия и выбор.

- Аппараты распределительных устройств высокого напряжения: разъединители, отделители, короткозамыкатели. Приводы. Разрядники: трубчатые, вентильные. Назначение, устройства, принцип действия и выбор.

- Аппараты распределительных устройств высокого напряжения. Выключатели переменного тока: конструкции баковых (многообъемных), маломасляных, воздушных, элегазовых, электромагнитных, вакуумных, выключателей нагрузки, основные параметры. Выбор выключателей. Приводы.

- Измерительные трансформаторы: трансформаторы тока и напряжения: конструкции, основные параметры. Выбор.

- Бесконтактные полупроводниковые электрические аппараты управления: полупроводниковые усилители, операционные усилители, полупроводниковые реле, оптоэлектронные приборы, микропроцессоры.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной подготовки студентов к итоговому государственному экзамену:

Электротехника и электроника

Основная

- Опадчий Ю. Ф. и др. Аналоговая и цифровая электроника (полный курс): Учебник для вузов / Ю.Ф. Опадчий, О.П. Глудкин, А.И. Гуков; Под ред. О.П. Глудкина. – М.: Горячая Линия – Телеком, 2002. – 768 с.: ил.

Дополнительная

- Иванов И.И., Соловьев Г.И., Равдоник В.С. Электротехника: Учебник. 3-е изд., стер. – СПб.: Лань, 2005. – 496 с.: ил. (Учебник для вузов. Специальная литература).

- Иванов П.М., Данилов И.А. Общая электротехника с основами электроники. – М.: Высшая школа, 2005. – 752 с.: ил.

- Коровкин Н.В. Теоретические основы электротехники. Сборник задач. – СПб.: Питер, 2004. – 511 с.: ил.

- Мурзин Ю.М., Волков Ю.И. Электротехника: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2007. – 442 с.: ил.

- Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи: Учебник. – 10-е изд. – М.: Гардарики, 2002. – 638 с.: ил.

- Жеребцов И.П. Основы электроники. Л.: Энергоатомиздат, 1985. – 352 с.: ил.

- Веселовский О.Н., Штейнберг Я.А. Очерки по истории электротехники. – М.: Изд-во МЭИ, 1993. – 252 с.

- Алиев И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию: Учебное пособие для вузов. – 2-е изд., доп. – М.: Высшая школа, 2000. – 255 с.: ил.

- Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника с основами электроники: Учебное пособие для студентов неэлектротехнических специальностей средних учебных заведений. – 3-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 1998. – 752 с.: ил.

- Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники: Учебник для средних специальных учебных заведений. – 7-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 2001. – 495 с.: ил.

- Иванов А.А. Справочник по электротехнике. – 4-е изд., перераб. и доп. – Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1979. – 360 с.

- Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника: Учебное пособие для вузов. – 4-6е изд., перераб. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 440 с.: ил.

- Коровкин Н.В., Селина Е.Е., Чечурин В.Л. Теоретические основы электротехники: Сборник задач. – СПб.: Питер, 2004. – 512 с.: ил. – (Серия «Учебное пособие»).

- Прянишников В.А. Теоретические основы электротехники: Курс лекций. – СПб.: КОРОНА принт, 2000. – 368 с.: ил.

- Жаворонков М.А. Электротехника и электроника: Учебное пособие для студ. высш. уч. завед. / М.А. Жаворонков, А.В. Кузин. – 2-е изд., стер. – М.: Изд. центр «Академия», 2008. – 400 с.

- Электротехника: Учебное пособие для вузов. Под ред. В.С. Пантюшина. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1976., 560 с.: ил.

- Сборник задач по теоретическим основам электротехники: Учеб. пос. для энергетических и приборостроительных спец. вузов. – 4-е изд., перераб. и испр. / Л.А. Бессонов, И.Г. Демидова, М.Е. Заруди и др.; Под ред. Л.А. Бессонова. – М.: Высшая школа, 2003. – 528 с.: ил.

- Кузовкин В.А. Теоретическая электротехника: Учебник. – М.: Логос, 2002. – 480 с.: ил.

- Рекус Г.Г. Основы электротехники и промышленной электроники в примерах и задачах с решениями: Учеб. пособие / Г.Г. Рекус. – М.: Высшая школа, 2008. – 343 с.: ил.

- Волынский Б.А. и др. Электротехника / Б.А. Волынский, Е.Н. Зейн, В.Е. Шатерников: Учеб. пособие для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 528 с.: ил.

- Данилов И.А., Иванов П.М. Дидактический материал по общей электротехнике с основами электроники: учеб. пособие. – М.: Высшее образование, 2007. – 319 с. – (Основы наук).

- Башарин С.А. Теоретические основы электротехники: Теория электрических цепей и электромагнитного поля: Учеб. пособ. для студ. Высш. учеб. заведений / С.А. Башарин и др. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 304 с.: ил.

Управление, сертификация и инноватика:

основная

- Иванова Г.М. Теплотехнические измерения и приборы: учебник для вузов / Г.М. Иванова, Н.Д. Кузнецов, В.С. Чистяков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство МЭИ, 2007. – 459 с., ил.

дополнительная:

- Ерофеев А.А. Теория автоматического управления: Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Политехника, 2003. – 302 с.: ил.

- Кузнецов Н.Д.,  Чистяков В.С.  Сборник задач и  вопросов  по теплотехническим измерениям и приборам.  М.:  Энергоатомиздат, 1985. -328 с.

- Радкевич Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник для вузов/ Я.М. Радкевич, А.Г. Схиртладзе, Б.И. Лактионов. – М.: Высшая школа, 2004. – 768 с.:ил.

- Справочник “Теоретические основы теплотехники. Теплотехнический эксперимент”. Книга 2. Раздел 5 “Теплотехнические измерения”. М.:  МЭИ. 2000. -460 с.

- Справочник “Промышленная теплоэнергетика и теплотехника” Книга 4. Раздел 8. “Автоматизированное управление теплотехническими объектами”. М.: Энергоатомиздат. 1991. -456 с.

- Савин М.М. Теория автоматического управления: Учебное пособие/М.М. Савин, В.С. Елсуков, О.Н. Пятина; под ред. д.т.н., проф. В.И. Лачина. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 469 с.: ил. – (Высшая школа).

- Востриков А.С. Теория автоматического управления: Учеб. Пособие для вузов/А.С. Востриков, Г.А. Французова. – М.: Высшая школа, 2004. – 365 с.: ил.

- Певзнер Л.Д.   Практикум по теории автоматического управления: учебное пособие/Л.Д. Певзнер. – М.: Высшая школа, 2006. – 590 с.: ил.

- Сергеева А.Г., Латышев М.В., Терегеря В.В. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебное пособие. – М.: Логос 2003. – 536 с.: ил.

- Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация.: Учебник.4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт-Издат, 2004. – 335 с.

Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях:

основная

- Данилов О.Л., Горяев А.Б., Яковлев И.В. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях/ под ред.А.В.Клименко. 2- е изд. Учебник для студентов вузов. М.: МЭИ, 2011. – 423 с.: ил.

###### дополнительная

- Энергосбережение и энергетический менеджмент: учеб.пособие / А.А. Андрижиевский, В.И. Володин. – 2-е изд., испр. – Мн.: Высш.шк., 2005. – 294 с.

- Данилов О.Л. Энергосбережение в теплотехнологиях и теплоснабжении в примерах и задачах : учебное пособие / О.Л. Данилов, А.Б. Гаряев. И.В. Яковлев. – М.: - Издательский дом МЭИ, 2006. – 48 с.

- Климова Г.Н. Энергосбережение на промышленных предприятиях: учебное пособие/Г.Н. Климова. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2006. – 153 с.

- Поспелова Т.Г. Основы энергосбережения. Учебник для техн.вузов. – Минск: Технология, 2000. – 353 с.

- Высокотемпературные теплотехнологические процессы и установки. Учебник для вузов/Под ред. А.Д. Ключникова. – М.: Энергоатомиздат, 1989.

- Ефимов А.Л. Энергобалансы промышленных предприятий. Учеб. пос. – М.: Изд-во МЭИ, 2002.

###### Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология энергосбережения: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. – 352 с.

Теоретические основы теплотехники:

Основная

1. Луканин В.Н., Шатров М.Г., Камфер Г.М. и др. – Теплотехника: Учебник для вузов/ под ред. В.Н. Луканина. – 7-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 2009, - 672 с.: ил.

2. Быстрицкий Г.Ф. Основы энергетики: Учебник – М.: ИНФРА-М, 2007. – 277 с. – (Высшее образование).

- Прибытков И.А. – Теоретические основы теплотехники: Учебник для студ. Учреждений сред. проф. Образования / И.А. Прибытков, И.А. Левицкий. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 464 с.

Дополнительная

- А.М. Литвин – Теоретические основы теплотехники. Техническая термодинамика и теория теплопередачи.  Госэнергоиздат, Москва, 1960г.

- Задачник по технической термодинамике и теории теплообмена. Под ред. В.И. Крутова и Г.Б. Петражицкого. - М.: Высшая школа, 1986.

- Лабораторный практикум по термодинамике и теплопередаче. Под ред. В.И. Крутого и Е.В. Шишова. - М.: Высшая школа, 1988. - 216 с.

- Рабинович О.М. Сборник задач по технической термодинамике. - М.: Машиностроение,1973. - 334 с.

- Теплотехника. Под ред А.П.Баскакова.- М.: Энергоатомиздат, 1991. 224 с.

- Техническая термодинамика. Под ред. В.И. Крутова. - М.:Высшая школа, 1991. - 384 с.

7. Алексеев Г.Н. Общая теплотехника. - М.: Высшая школа, 1980. - 552 с.

8. Андрющенко А.И. Основы термодинамических циклов теплоэнергетических установок. - М.: Энергоатомиздат, 1985. - 319 с.

9. Андрианов Т.Н, Дзампов Б.В., и др. Сборник задач по технической термодинамике. -М.: Издательство МЭИ, 2000. -356с.

10. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача. - М.: Энергия, 1981. - 416 с.

11. Кутеладзе С.С. Основы теории теплообмена.- М.:Атомиздат, 1976. - 416 с.

12. Чечеткин А.В., Занемонец Н.А. Теплотехника. - М.: Высшая школа, 1986. - 334 с.

13. Чертов А.Г. Физические величины. М.: Высшая школа,1990.- 336с.

Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии:

основная

1. П.П. Безруких, Д.С. Стребков. Возобновляемая энергетика: стратегия, ресурсы, технологии. – М.: ГНУ ВИЭСХ, 2005. – 263с.

дополнительная

1. Лукутин Б.В., Киушкина В.Р. Ветроэлектростанции в автономной энергетике Якутии. Томск: изд-во ТПУ, 2007.185с.

2. Константинов А.Ф. Нетрадиционные энергоисточники Якутии. – Якутск: Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2006. – 212с. (фонд кафедры)

3. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии. Аналитический альбом. Ред. чл.кор. РАН Грищенко А.И., Москва, ВНИИ ПГ и ГТ, Авиаиздат., 2004.-220с.

- 4. Тюменцев А.Г. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии: - Улан- Удэ, ВСГТУ, 2000. - 176с. .

- 5. Виссарионов В.И., Золотов Л.А. Экологические аспекты ВИЭ. - М.: Москва, 1996.

6. Твайделл Д., Уэйр А. Возобновляемые источники энергии. М.: Энергоатомиздат, 1990, 390 с.

7. Лукутин Б.В., Сепайлов Г.А. Использование механической энергии возобновляемых припродных источников для электроснабжения автономных потребителей. «Илим», Фрунзе, 1987.

8. Ю.Д.Сибикин, М.Ю.Сибикин. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2010. – 232с. (фонд кафедры).

Электрические сети:

основная

1.  Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий. М.: Интернет Инжиниринг. 2007. – 670 с.: ил.

дополнительная

2.  Герасименко А.А., Федин В.Т. Передача и распределение электрической энергии. Учебное пособие. Ростов-на-Дону Феникс Красноярск Издательские проекты 2006.

3. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов. М.: Издательство Мастерство. 2002

4. Электрические системы и сети / Под ред проф. В.А. Строева. М.: Высшая Школа. 1999.

5.  Постников Н.П., Рубашов Г.М. Электроснабжение промышленных предприятий. Ленинград: Стройиздат Ленинградское отделение. 1989

6.  Рожкова Л.Д., Корнеева Л.К., Чиркова Т.В. Электрооборудование электрических станций и подстанций. М.: ACADEMIA. 2005

7.  Макаров Е.Ф. Справочник по электрическим сетям 0,4 – 35 кВ и  110 – 1150 кВ        (в шести томах). М.: Папирус ПРО. 2005

8.  Блок В.М. Электрические сети и системы. Учебное пособие для ВУЗов, М.: В1Л. 1986

9.  Коновалова Л.Л., Рожкова Л.Д. Электроснабжение промышленных предприятий и установок. М.: Энергоатомиздат. 1989.

10. Электрическая часть станций и подстанций. А.А. Васильев. И.П. Крючков, Н.Ф. Наяшкова и др. под ред. А.А. Васильева. Москва, Энергоатомиздат 1990 г.

11. Электрические системы. Электрические сети. / В.А. Веников, А.А. Глазунов. Л.А. Жуков и др.: Под ред. В.А. Веникова и В.А. Строева. М.: Высшая школа, 1998.

12. Электрические системы и сети в примерах и иллюстрациях. / В.В. Ежков. Г.К. За-рудский. Э.Н. Зуев и др.: Под ред. В.А. Строева. М.: Высшая школа 1999.

13. Идельчик В.И. Электрические системы и сети. М.: Энергоатомиздат. 1989.

Средства обеспечения освоения дисциплины

Расчетные компьютерные программы МАТНСАD, RЕGIМ.

Источники и системы теплоснабжения предприятий:

Основная

- Тепловые электрические станции: учебник для вузов/ В.Д.Буров, Е.В. Дорохов, Д.П. Елизаров и др.; под ред. В.М. Лавыгина, А.С. Седлова, С.В. Цанев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский дом МЭИ, 2007. – 465 с.: ил.

Дополнительная

- Ляликов Б.А. Источники и системы теплоснабжения промышленных предприятий: Ч.1 : учебное пособие / Б.А. Ляликов. – 2-е изд., стер. – Томск: Изд-во Томского политехничекого университета, 2008. – 155 с.

- Ляликов Б.А. Источники и системы теплоснабжения промышленных предприятий: Ч.2 : учебное пособие / Б.А. Ляликов. – 2-е изд., стер. – Томск: Изд-во Томского политехничекого университета, 2008. – 172 с.

- Бузников Е.Ф., Роддатис К.Ф., Берзиныш Э.Я. Производственные и отопительные котельные. – М.: Энергоатомиздат, 1984.-283 с.

- Голубков Б.Н. и др. Кондиционирование воздуха, отопление и вентиляция. – М.:Энергоиздат, 1982.-232 с.

- Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети: Учебник. – М.: Энергия, 1982. – 360 с.

- Промышленные тепловые электростанции: Учебник Под ред. Е.Я.Соколова. М.:Энергия, 1979.-296 с.

5. Кузнецов Н.М. и др. Энергетическое оборудование блоков АЭС. – М.: Машиностроение, 1987.-86 с.

6. Справочник по наладке и эксплуатации водяных тепловых сетей/Сост. Манюк В.И. и др. М.: Стройиздат, 1982.-214 с.

7. Водяные тепловые сети: Справочное пособие/под ред. Н.К. Громова. –М.: Энергоатомиздат, 1988. – 375 с.

8. Паровые и водогрейные котлы малой и средней мощности: учеб. заведений / Б.А. Соколов. – М.: Издательский центр «Академия», 2008.-128 с.

Электроснабжение предприятий и электропривод:

Основная

- Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий. – М.: Интернет-Инженеринг, 2007. – 670 с.: ил.

2. Ильинский Н.Ф. Основы электропривода. Учебное пособие М.:Изд.дом МЭИ, 2007 г.

Дополнительная

- Балаков Ю.Н., Мисриханов М.Ш., Шунтов А.В. Проектирование схем электроустановок: Учебное пособие для вузов. – М. : Издательский дом МЭИ, 2009. – 288 с.

- Кудрин Б.И. Электрооборудование промышленности: учебник для студентов высших учебных заведений / Б.И. Кудрин, А.Р. Минеев. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 432 с.

- Жежеленко И.В. Показатели качества электроэнергии и их контроль на промышленных предприятиях. М.: Энергоатомиздат, 1986.

- Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий. – М.: Энергоатомиздат, 1995. - 414 с.

- Чернобровов Н.В. Релейная защита. - М.: Энергия,1986. – 760 с.

- Федоров А.А., Каменева В.В. Основы электроснабжения промышленных предприятий. – М.: Энергоиздат, 1986. – 280 с.

- Коновалова Л.А., Рожкова Л.Д. Электроснабжение промышленных установок и предприятий.

- Карпов Ф.Ф. Компенсация реактивной мощности в распределительных сетях. – М.: Энергия, 1975. – 184 с.

9. Белов М.П. Автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов и технологических комплексов: учеб. для вузов –М.: Академия, 2006, 575 с.

10. Водовозов А.М. Элементы систем автоматики: учеб.пособие для студ.вузов. М.: Академия, 2008.-220 с.

11. Епифанов А.П.  Основы электропривода  Учебное пособие Лань  2007  утверждено МО РФ

12. Ильинский Н.Ф., Москаленко В.В.  Электропривод: энерго- и ресурсосбережение  Учебное пособие для студентов высших учебных заведений  Москва: Академия  2008  утверждено МО РФ

13. Ключев В.М. Теория электропривода: Учебник для вузов – М.: Энергоатомиздат, 2001 – 698 с.

14. Онищенко Г.Б.  Электрический привод  Учебное пособие для студентов высших учебных заведений Москва: Академия  2008  утверждено МО РФ.

15. Соколовский Г.Г. Электроприводы переменного тока с частотным регулированием  Учебное пособие для студентов высших учебных заведений  Москва: Академия  2007  утверждено МО РФ.

Технологические энергосистемы предприятий:

Основная

- Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха: учеб. пособие для студ. проф. образования/ Ю.Д. Сибикин. – 4-е изд. Стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007.- 304 с.

Дополнительная

- Общая энергетика: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Г.Ф.Быстрицкий – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 208 с.

- Соколов Е.А., Бродянский В.М. Энергетические основы
трансформации тепла и процессов охлаждения. Изд. 2-е. М: Энергоиздат. 1981.

- Алабовский А.Н., Анцев Б.В., Романовекий С.А. Газоснабжение промышленных предприятий. Киев: Высшая школа. 1984.

- Абрамов Н.Н. Водоснабжение. Изд. 3-е. М.: Стройиздат. 1982.

- Сазанов Б.В., Ситас В.И. Теплоэнергетические системы
промышленных предприятий. М.: Энергоатомиздат. 1990.

- Холодильные машины /Под ред. проф. И.А Сакуна. Л.: Машиностроение. 1985.

- Тепловые и конструктивные расчеты холодильных машин /Под
ред. проф. И.А. Сакуна. Л.: Машиностроение. 1987.

5. Холодильные машины. Справочник. М.: Легкая и пищевая
промышленность. 1982.

6. Бартош Е.Т. Тепловые насосы в энергетике железнодорожного транспорта. М.: Транспорт. 1985.

7. Богданов С.Н. и др. Холодильная техника. Свойства веществ: Справочник. Изд. 3-е. М.: Агропромиздат. 1985.

8. Явнель Б.К. Курсовое и дипломное проектирование холодильных установок и систем кондиционирования воздуха. Изд. 3 - е. М: Агропромиздат. 1989.

9.	ЩукинА.А. Промышленные печи и газовое хозяйство заводов:
Учебник для вузов - Изд. 2-е., перераб. М: Энергия. 1973.

10. Водоснабжение и канализация на железнодорожном транспорте /Под ред. д.т.н, проф. А.В. Теплова: Учебник для вузов ж.-д. транспорта. М.: Транспорт. 1973.

Электрические машины и аппараты:

Основная

1. А.В. Иванов-Смоленский. Электрические машины: учебник для вузов. В двух томах – 3-е издание (рекомендовано Минобр РФ).– М.: Издательский дом МЭИ, 2006. – 652 с.: ил.

дополнительная:

1. Выбор и применение низковольтных электрических аппаратов распределения, управления и автоматики. Справочное пособие. Е.Г. Екимов, Ю.С. Коробков, В.П. Соколов. М. Изд. Дом МЭИ 2009, 343с.

2. Соколова Б.М. Электрическое и электромеханическое оборудование общепромышленных механизмов и бытовая техника. Учебное пособие. М. Академия. 2008, 234с.

3. Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций. М.: Академия. 2007.

4. Александров К.К., Кузмина Е.Г. Электротехнические чертежи и схемы. М. Изд. Дом МЭИ., 2007. - 300с.

5. Чепайкина Т.А.  Методические указания к выполнению расчетно-графических работ по курсу «Электрические аппараты», ТИ (ф) СВФУ, 2012.

6. Шадрин Г.А.  Датчики тока и напряжения. Учебное пособие. ТИ (ф) ЯГУ, 2006г.

7. Беспалов В.Я. Электрические машины: учебное пособие для вузов.– М.: Академия, 2006. – 320 с.

8. Копылов И.П. Электрические машины: Учебник 4-ое издание, испр. – М.: Высшая школа, 2004. – 607 с. илл.

9.Токарев Б.Ф. Электрические машины. – М.: Энергоатомиздат. 1990, 624с.

10. Игнатович В.М., Ройз Ш.С. Электрические машины и трансформаторы. Учебное пособие. – Томск.: Изд-во ТПУ, 2004. – 178с.

- Проектирование электрических машин: Учебник для Вузов. / Под ред. И.П. Копылова. – М.: Энергоатомиздат, 1993. – 494 с. (384 Кн2).

- Электротехнический справочник. Под ред. В.Г.Герасимова и др. – 7 – е изд.-М.: Энергия .

- Кацман М.М. Электрические машины: Учебное пособие – 3-е изд., испр. – М.:      Высшая школа; Издат. Центр «Академия»; 2001.-463с.:ил.

- Игнатович В.М. Электрические машины переменного тока. Методические указания к выполнению курсового проекта по АДКР. Томск.: Изд-во ТПУ, 1994. – 24с.

15. Электрические и электронные аппараты. В 2-х т. Учебник для студ. Высших учебных заведений. / Е.Г. Акимов и др./ под ред. А.Г. Годжило, Ю.К. Розанова.– М.: изд. Центр Академия, 2010, 352с.

Тепломассообменное оборудование предприятий:

Основная

1. Задачник по тепломассообмену Учебное пособие для вузов /Ф.Ф. Цветков, Р.В. Керимов, В.И. Величко. – 2-е изд., исправ. и доп.– М.: Издательский дом МЭИ, 2010. 195 с.

Дополнительная

- Промышленная теплоэнергетика и теплотехника: Справочник/под ред. В.А. Григорьева, В.М.Зорина – 2-е издание, перераб. – М.:Энергоатомиздат, 1991. – 588с.

- Промышленные поверхностные теплообменные аппараты. Сборник задач/ В.В. Майоров. ВГТУ, Воронеж, 1997. – 95 с.

- Промышленные выпарные аппараты и установки. Сборник задач/ В.В. Майоров. ВГТУ, Воронеж, 1997. – 91 с.

- Промышленные ректификационные установки. Сборник задач/ В.В. Майоров. ВГТУ, Воронеж, 1997. – 63 с.

- Холодильные машины: Справочник/Под ред. А.В.Быкова. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 224 с.

- Промышленные тепломассоообменные процессы и установки: Учебник для вузов/А.М.Бакластов и др. – М.:Энергоатомиздат, 1986. – 326 с.

- Бакластов А.М., Удыма П.Г., Горбенко В.А. Проектирование, монтаж и эксплуатация тепломассообменных установок. – М.:Энергоатомиздат, 1981. – 336 с.

8. Тепломассообмен. Учебное пособие для вузов /Ф.Ф. Цветков, Б.А. Григорьев. – 4-е изд., сереот. – М.: Издательский дом МЭИ, 2009. 550 с.

Тепловые двигатели и нагнетатели:

Основная

- Газотурбинные и парогазовые установки тепловых электрических станций: учебное пособие для вузов/ С.В. Цанев, В.Д.Буров, А.Н.Ремезов; под ред. С.В. Цанева. -3-е изд., стереот. – М.: Издательский дом МЭИ, 2009. – 579 с.

- Энергосиловое оборудование промышленных предприятий: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений: учеб. пособие для сред. проф. образования/ Г.Ф.Быстрицкий. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 304 с.

Дополнительная

- Нагнетатели и тепловые двигатели/ В.М. Черкасский, Н.В. Калинин, Ю.В, Кузнецов, В.И. Субботин – М.: Энергоатомиздат, 1997. 384 с.: ил.

- Черкасский В.М. Насосы, вентиляторы,  компрессоры. М.: Энергоатомиздат, 1984. 416 с.

- Щегляев А.В. Паровые турбины. 5-е издание М.: Энергия, 1976. 368 с.

- Тепловые и автономные электрические станции: Справочник/Под общ. Редакцией В.А, Григорьева и В.М. Зорина – М.: Энергоатомиздат, 1989. 624с.: ил. (Теплоэнергетика и теплотехника, кн. 3)

- Ольховский Г.Г. Энергетические газотурбинные установки. М.: Энергоатомиздат, 1985. 304 с.

- Паровые и газовые турбины: Учебник для вузов/Трубилова М.А., Арсеньев Г.В. и др.; Под ред. А.Г.Костюка, В.В. Фролова – М.: Энергоатомиздат, 1985. 352 с.

- Паровые и газовые турбины: Сборник задач/Под ред. Б.М. Трояновского, Г.С. Самойловича – М.: Энергоатомиздат, 1987 – 240 с.

- Михайлов А.К., Ворошилов В.П. Компрессорные машины: Учебник для вузов. М.: Энергоатомиздат, 1989. 288 с.

Надежность систем теплоснабжения:

Основная

1. Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий. М.: Интернет Инжиниринг. 2007. – 670 с.: ил.

Дополнительная:

- В.Р.Киушкина. «Надежность систем теплоснабжения»:  Методические указания к самостоятельным, индивидуальным и расчетно-графическим работам. – ТИ (ф) ЯГУ, 2009. – 56 с.

- В.В.Литвак, С.А. Беляев. Надежность теплоэнергетического оборудования ТЭС: Учебное пособие. – Томск: Издательство ТПУ, 2007. – 116 с. (фонд кафедры)

- В.В.Рыбалко. Надежность систем теплоснабжения предприятий: Курс лекций. – Санкт-Петербург: издательство СПГТУРП, 2009. – 137 с. / (в среде Moodle: http://moodle.nfygu.ru/).

- С.В.Голдаев. Практикум по надежности и оптимизации систем теплоэнергоснабжения: Учебное пособие. – Томск: Издательство ТПУ, 2005. – 100 с.

- ГОСТ 27.002-89. Надёжность в технике. Основные понятия. Термины  и определения/ Государственный комитет СССР по управлению качеством продукции и стандартам. – М.: 1990.

- ГОСТ 27.003-83. Надёжность в технике. Выбор и нормирование показателей надёжности. Основные положения/ Госкомитет СССР по управлению качеством продукции и стандартам. – М.: 1985.

- ГОСТ 27.002-89. Надёжность в технике. Основные понятия и определения. Госкомитет СССР по управлению качеством продукции и стандартам. – М.: 1990.

- ГОСТ 27.504 –84. Надёжность в технике. Методы оценки показателей надёжности по цензурированным выборкам/ Государственный комитет СССР по управлению качеством продукции и стандартам. - М.: 1984.

Регламент проведения итогового государственного экзамена

  - Заседание государственной экзаменационной комиссии проводится согласно утвержденному графику.

  - Государственный экзамен (за исключением экзаменов по закрытой тематике) проводится в виде открытых заседаний экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее списочного состава. Присутствие посторонних лиц на государственных экзаменах допускается только с разрешения директора института.

  - Порядок проведения государственных экзаменов доводится до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала экзаменов. Количество вопросов, форма проведения экзамена (устная или письменная) и виды заданий доводятся до сведения студентов выпускающей кафедрой не позднее, чем за 3 месяца до установленного срока сдачи государственного экзамена. Билеты (задания) государственного экзамена утверждаются ежегодно заведующим кафедрой не менее чем за месяц до установленной даты экзамена и хранятся на кафедре. Студентам билеты выдаются непосредственно на экзамене.

  - При подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги со специальным штампом. Письменные ответы студента сдаются комиссии. В процессе ответа и после его завершения студенту членами экзаменационной комиссии могут быть заданы уточняющие и дополнительные вопросы в пределах вопросов экзаменационного билета.

  - Для подготовки ответа студенту выделяется не менее 45 минут.

  - При необходимости по решению экзаменационной комиссии разрешается использовать справочную литературу.

  - Члены экзаменационной комиссии по приему государственного экзамена на закрытом заседании оценивают результаты ответа экзаменуемого на каждый вопрос. Решения экзаменационной комиссии принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель) обладает правом решающего голоса.

  - Результаты государственного экзамена оформляются протоколом (в соответствующей журнал протоколов) на каждого экзаменующегося, который заполняется секретарем экзаменационной комиссии и подписывается председателем и членами комиссии.

  - Результаты (оценки) государственного экзамена оглашаются в день его проведения.

  - Апелляции по выставленным оценкам не принимаются. В особых случаях (нарушениях процедуры, медицинские показания) студент имеет право обратиться к ректору СВФУ с просьбой о повторном проведении государственного экзамена.

  - Оценка государственного экзамена заносится в зачетную книжку студента и подтверждается подписями председателя и членов экзаменационной комиссии.

  - В случае получения студентом по государственному экзамену итоговой оценки «неудовлетворительно» он не допускается к выполнению и защите выпускной квалификационной работы и отчисляется из вуза с получением соответствующего документа государственного образца.

Критерии оценок сдачи государственного экзамена по специальности 140106.65  – «Энергообеспечение предприятий».

Оценка “отлично” выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически его излагающему, увязывающему теорию с практикой.

При этом студент не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с любыми задачами и вопросами в пределах изученного материала, умеет делать обобщения и выводы, показывает знания обязательной и дополнительной моно-графической литературы, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ.

Оценка “хорошо” ставится студенту, твердо знающему программный материал, грамотно и по существу, излагающему его, по допускающему существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяющему теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеющему необходимыми навыками и приемами их выполнения, показывает знания обязательной литературы.

Оценка “удовлетворительно” выставляется студенту, который знает только основной программный материал, но не усвоил его деталей, допускает неточности в формулировках, нарушения последовательности в изложении материала и испытывает затруднения в выполнении практических работ.

Оценка “неудовлетворительно” выставляется студенту, который не знает значительный части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно с большими затруднениями выполняет практические работы.

Результаты экзамена объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационной комиссии.

1.2. Защита выпускных квалификационных работ

Требования к выпускной квалификационной (дипломной) работе

Дипломный проект (работа) должен быть представлена в форме рукописи и графической части, содержащей чертежи и/или плакаты.

Требования к содержанию, объему и структуре дипломного проекта (работы) определяются высшим учебным заведением на основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного Минобразованием России, государственного образовательного стандарта по направлению подготовки "Электротехника, электромеханика и электротехнологии" и методических рекомендаций УМО по образованию в области энергетики и электротехники.

Время, отводимое на подготовку квалификационной работы, составляет для специалиста не менее шестнадцати недель.

ВКР (дипломный проект) представляет собой самостоятельное логически завершенное исследование, связанное с решением научной или научно-практической задачи. При его выполнении студент должен показать способности и умения, опираясь на полученные знания, решать на современном уровне задачи профессиональной деятельности, грамотно излагать специальную информацию, докладывать и отстаивать свою точку зрения перед аудиторией.

Цель защиты выпускной квалификационной работы – установление уровня подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями ГОС (ФГОС) ВПО к квалификационной характеристике и уровню подготовки выпускника по конкретному направлению подготовки.

##### Выпускные квалификационные работы (дипломный проект) отражают в той или иной степени задачи профессиональной деятельности выпускника: проектно-конструкторскую, технологическую, исследовательскую, монтажно-наладочную, эксплуатационное обслуживание, организационно-управленческую.

Выпускная работа может частично базироваться на результатах курсового проектирования и материале, собранном студентом во время производственных практик. Выпускная работа, выполненная по типовой теме, может по согласованию с ведущими преподавателями рассматриваться как комплексный курсовой проект междисциплинарного характера.

ВКР (дипломный проект) должна быть законченной разработкой, свидетельствующей об уровне профессионально-специализированных компетенций выпускника. Требования к содержанию, объему и структуре ВКР выпускника определяются Институтом на основании действующего Положения об итоговой государственной аттестации выпускников ТИ (ф) СВФУ (УС от 22 апреля 2011г., протокол №8).

Выполнение выпускных квалификационных работ является заключительным этапом обучения студентов и имеет своей целью:

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний по специальности (направлению подготовки) и применение этих знаний при решении конкретных практических задач;

- развитие навыков ведения самостоятельной работы, овладение методикой исследования и эксперимента при решении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе проблем и вопросов.

Тематика ВКР

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются выпускающими кафедрами, рассматриваются учебно-методическим советом института, утверждаются ученым советом ТИ (ф) СВФУ и доводятся до каждого студента не позднее, чем за четыре недели до начала преддипломной практики в виде списка тем, подписанного заведующим выпускающей кафедрой и согласованного с заместителем директора по учебной работе. При этом студенту предоставляется право предложить свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. В этом случае студент подает заявление на имя заведующего выпускающей кафедрой с просьбой закрепить тему за ним.

Тема выпускной квалификационной работы  по прибытии студента на базу преддипломной  практики может быть  изменена в соответствии с проблематикой предприятия, причем в первые дни практики и совместно с руководителем работы от института. В этом случае предприятие оформляет заявку на разработку конкретной темы в виде письма на имя директора ТИ (ф) СВФУ.

За актуальность, соответствие тематики выпускной работы профилю специальности, руководство и организацию ее выполнения несет ответственность, выпускающая кафедра и непосредственно руководитель работы.

Перечень тем выпускных квалификационных работ ежегодно подлежит обновлению.

Структура выпускной квалификационной работы

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяются Институтом на основании действующего Положения об итоговой государственной аттестации выпускников Технического института (филиала) государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри, на основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного Минобразованием России, государственного образовательного стандарта по направлению подготовки  и методических рекомендаций УМО по образованию в области энергетики и электротехники.

Выпускная квалификационная работа выпускника должна соответствовать видам и задачам его профессиональной деятельности. Содержание выпускной работы могут составить анализ технической функции устройства, прибора или технологического процесса; проектирование отдельных модулей конструкций; проектирование технологических процессов и их элементов, а так же комплексов и систем; анализ физических принципов функционирования модулей различных средств; разработка математических моделей конструкций и технологических процессов; выполнение технических расчетов, подготовка конструкторско-технологической документации, проведение и анализ результатов экспериментов, предложения по усовершенствованию, модернизации или новым техническим решениям.

ВКР выполняется под руководством опытного преподавателя, профессора или доцента. Также к руководству ВКР привлекаются специалисты производственных организаций с назначением консультанта от выпускающей кафедры.

ВКР должна содержать обзорную часть, отражающую общую профессиональную эрудицию автора. Она должна быть представлена в форме рукописи с соответствующим иллюстрационным материалом (графический материал, содержащей чертежи и/или плакаты в электронном виде) и библиографией. Работа должна содержать самостоятельную исследовательскую часть, выполненную студентом. Разделы выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) должны содержать обязательные разделы:

- Титульный лист.

- Лист задания, выданный на выполнение дипломного проекта, с указанным перечнем графического материала.

- Аннотация выполненного проекта (не подшивается)

- Введение, отражающее актуальность, целесообразность разработки и  проблематику выбранной темы и проектируемого объекта; цели, задачи и методы исследования; практическую значимость данного проекта.

- Общая часть, содержащая описание технологического процесса и исходные данные проектируемого или исследуемого объекта с приложением соответствующих чертежей и планов;

- Расчетная часть в соответствии с содержанием профессиональных и специальных дисциплин направления подготовки - проектная часть проекта - содержит схемы, чертежи и расчеты, подтверждающие: способность проектировать процессы, устройства и системы в соответствии с поставленными задачами; способность применять естественнонаучные, математические и инженерные знания; способность формулировать и решать инженерные проблемы.

Проектная часть состоит из конструкторского и технологического разделов.

Кроме конструкторских и технологических разделов проектная часть может содержать: разработку и применение математических моделей для моделирования электронных средств, материалов, элементов и процессов их изготовления; вопросы функциональнологического и схемотехнического проектирования; вопросы разработки программного и аппаратного обеспечения программно-аппаратных комплексов. При подготовке технической части работы целесообразно использование средств вычислительной техники, современных конструкторских и технологических систем автоматизированного проектирования.

- Специальная часть, отражающая расчеты по специфике проекта с учетом современных направлений и достижений промышленной энергетики.

- Экономическая часть

- Охрана труда и техника безопасности

- Заключение

- Перечень используемых источников

- Приложение - спецификации к чертежам; перечни элементов к электрическим схемам; технологические карты; листинги разработанных компьютерных программ; результаты расчетов на ЭВМ большого объема.

Графическая часть работы должна содержать чертежи, плакаты и слайды общим объемом до 6  листов, по желанию студента и более. В случае оформления иллюстративных материалов в виде электронных презентаций необходимо в приложения к пояснительной записке помещать их твердые копии.

Примерами графических документов выпускной работы являются: чертеж общего вида;

- схема электрическая структурная;

- схема электрическая функциональная;

- схема электрическая принципиальная;

- чертежи коммутационных плат;

- топологические чертежи интегральных микросхем;

- сборочные чертежи печатных узлов;

- сборочный чертеж проектируемого устройства;

- структурная схема технологического процесса;

- технологическая схема сборки;

- блок-схемы алгоритмов;

- плакаты, иллюстрирующие функционирование проектируемого объекта (расчетные соотношения, диаграммы, графики);

- плакат по экономическому обоснованию работы;

- плакат по безопасности и экологичности разработки.

Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному рецензированию.

Руководитель выпускной работы: выдает задание; оказывает студенту помощь в организации и выполнении работы; проводит систематические занятия со студентом и консультирует его; проверяет выполнение работы; дает письменный отзыв о работе.

Отзыв руководителя должен содержать как критическую часть, так и краткую характеристику работы, отмечать степень самостоятельности, проявленную соискателем при выполнении работы, давать характеристику научной (практической деятельности) соискателя, его умения организовать свой труд, отмечать наличие публикаций и выступлений на конференциях, их перечень, фиксировать срок работы соискателя по данной теме. Отзыв состоит из двух частей: формализованной, в которой руководитель оценивает уровень компетентности соискателя в отдельных видах работы, и произвольной части, в которой руководитель может выразить собственную оценку и пожелания соискателю.

Рецензент по отношению к ВКР выступает в роли эксперта. В соответствии с этим его отзыв должен содержать более разностороннюю характеристику работы. В отличие от руководителя, он дает оценку степени актуальности темы работы, соответствие представленного материала техническому заданию, оценивает уровень выполнения ВКР.

Процедура защиты ВКР

Процедура защиты представляет собой четко регламентированную процедуру.

Защита ВКР проводится в сроки, установленными графиком учебного процесса высшего учебного заведения. Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГАК с участием не менее 2/3 членов от полного списочного состава комиссии, утвержденного руководством вуза. Секретарь ГАК представляет выпускника, его квалификационную работу (наличие, тема), отмечая допуск работы к защите соответствующей кафедрой, наличие подписанных и заверенных отзывов руководителя и рецензента. Далее слово предоставляется выпускнику для доклада основных положений защищаемого проекта. Студент должен излагать основное содержание своей выпускной квалификационной работы свободно, не читая письменного текста. После доклада (10-15 минут, определяемые регламентом работы ГАК) студенту могут быть заданы вопросы, как непосредственно связанные с темой дипломного проекта, так и близко к ней относящиеся, всеми присутствующими на заседании. Число вопросов не ограничивается, Ответы на вопросы должны быть доказательными, теоретически аргументированными и подкреплены фактическим материалом. Полнота ответов в значительной степени влияет на оценку работы, поэтому ответы следует хорошо взвешивать.

Руководитель и рецензент выступают с отзывами, в которых оценивается ВКР и уровень соответствия компетенций выпускника требованиям ГОС (ФГОС) по направлению подготовки. Выпускнику предоставляется возможность ответить на высказанные ими замечания или вопросы. В случае отсутствия руководителя и рецензента на заседании государственной аттестационной комиссии их отзывы зачитывает секретарь комиссии.

ГАК присваивает квалификацию и выставляет итоговую оценку ВКР по результатам выступления претендента. ГАК оценивает грамотность построения речи, степень владения профессиональной терминологией, умение квалифицированно отвечать на вопросы, полноту представления иллюстративных материалов выступления и уровень представления материалов в пояснительной записке, уровень знания претендента. Решение государственной аттестационной комиссии об итоговой оценке основывается на оценках:

- научного руководителя за работу, учитывая ее теоретическую и практическую значимость;

- рецензента за работу в целом;

- членов аттестационной комиссии за содержание работы, ее защиту, включая доклад, ответы на вопросы и замечания рецензента.

Ход защиты выпускной работы должен оформляться специальным протоколом, в котором фиксируются вопросы, заданные выпускнику, выступления, особые мнения членов Государственной аттестационной комиссии и присутствующих.

При формировании заключения об уровне представленной работы и подготовке специалиста ГАК ориентируется на мнения экспертов ГАК, учитывая мнения руководителя и рецензента.

На защиту выпускной квалификационной работы представляются следующие материалы:

в обязательном порядке

- оригинал выпускной квалификационной работы (с визами руководителя, заведующего кафедрой о допуске к защите, консультантов по соответствующим частям проекта и нормоконтроля по пояснительной записке и графической части);

- отзыв руководителя по установленной форме;

- рецензия на выпускную квалификационную работу по установленной форме;

в инициативном порядке

- материалы, подтверждающие качество выполненного исследования (справку о внедрении, акт о внедрении, публикации и т.д.);

- другие материалы в соответствии с требованиями регламентов выпускающих кафедр по защите выпускных квалификационных работ.

Критерии оценки ВКР специалиста 140106.65  – «Энергообеспечение предприятий».

Оценка «отлично»

- Научно обоснованы: задачи и целесообразность дипломного проекта.

- Показаны актуальность и новизна исследования.

- Достаточно полно раскрыта теоретическая и практическая значимость работы, выполненной автором.

- Осуществлен проектная и специальная часть, доказывающая результативность выполненной работы.

- Сделаны четкие и убедительные выводы по результатам проектирования.

- Список литературы в достаточной степени отражает информацию, имеющуюся в литературе по теме исследования. В тексте имеются ссылки на литературные источники, в большей степени использованы современные источники (не менее 20% от общего перечня).

- Выпускная работа оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ по оформлению отчетов и пояснительных записок. Имеется необходимый иллюстративный материал, оформленный в соответствии с требованиями ЕСКД.

- Содержание выпускной работы доложено в краткой форме, последовательно и логично, даны четкие ответы на вопросы, поставленные членами ГАК.

Оценка «хорошо»

Оценка может быть снижена за:

- Содержание и результаты исследования доложены недостаточно четко.

- Выпускник дал ответы не на все заданные вопросы.

Оценка «удовлетворительно»

К выпускной работе имеются замечания по содержанию, по глубине проведенного исследования, работа оформлена неаккуратно, работа доложена неубедительно, не на все предложенные вопросы даны удовлетворительные ответы.

Оценка «неудовлетворительно»

Выпускная работа имеет достаточно большое число замечаний в отзывах руководителя, рецензента, работа доложена неубедительно, непоследовательно, нелогично, ответы на поставленные вопросы практически отсутствуют.

Примечание

1. При оформлении  проекта не допускается отклонение от требований ГОСТ по оформлению отчетов и пояснительных записок и  требований ЕСКД к графической части проекта.

2. Окончательная оценка выпускной квалификационной работы дается ГАК, которая вправе учесть сделанные замечания руководителя и рецензента.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной подготовки студентов к защите выпускной квалификационной работы:

Основная:

  - В.Р. Киушкина, В.В. Старцев. Методические указания и рекомендации по написанию и оформлению дипломных проектов по электротехническим направлениям. Часть 1. Нерюнгри: Изд-во ТИ (ф) ЯГУ, 2006. – 24 с.

  - «Теплоэнергетика и теплотехника» под.общ.ред.А.В.Клименко и В.М.Зорина в 4-х Кн., 2007.

Дополнительная:

1. Киушкина В.Р., Бугаева М.В. Преддипломная практика: методические указания для студентов специальности 140106.65  – «Энергообеспечение предприятий».- Технический институт (филиал) СВФУ. - Нерюнгри 2010.

2. Периодические издания: «Теплоэнергетика»; «Электрические станции»; «Промышленная энергетика»; «Экология и промышленность России»; «Энергобезопасность и энергосбережение»; «Энергетика за рубежом».