МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Технический институт (филиал) федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего профессионального образования

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»

в г. Нерюнгри

ПРОГРАММА

итоговой государственной аттестации выпускников

специальности 140211.65 «Электроснабжение»

(направление 140200 «Электроэнергетика»)

Нерюнгри, 2012

Программа итоговой государственной аттестации утверждена на заседании кафедры «Электропривода и автоматизации производственных процессов»

«19» октября  2012 г. протокол № 3

Ответственный за учебно-методическую работу на кафедре  ____________ /М.А.Новикова/

Заведующий кафедрой	__________________/ В.Р.Киушкина/

Рабочая программа рекомендована для утверждения на НМС ТИ (ф) СВФУ

Экспертная комиссия:

- Заведующий МАО _________________ /Л.А. Яковлева/

- Специалист УО______________ /Л.Д. Ядреева/

- Заведующий библиотекой _________________ /Н.А. Иванова/

Рабочая программа утверждена на заседании НМС ТИ (ф) СВФУ.

Протокол № ______ от ___________.

Председатель НМС ТИ (ф) СВФУ  _____________________ /Е.В. Меркель/

Общие положения

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 150; 1997, № 47, ст. 5341; 2000, № 30, ст. 3120, № 33, ст. 3348; 2002, № 7, ст. 631, № 12, ст. 1093, № 26, ст. 2517, № 30, ст. 3029) освоение образовательных программ высшего профессионального образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников.

Общая характеристика специальности 140211.65 «Электроснабжение».

Направление подготовки дипломированного специалиста утверждено приказом Министерства образования Российской Федерации N 686 от 02.03.2000 г.

Квалификация выпускника: ИНЖЕНЕР.

Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки инженера по специальности 140211.65 «Электроснабжение» при очной форме обучения 5 (пять) лет.

Квалификационная характеристика выпускника

Область профессиональной деятельности.

Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов составляет часть техники, которая включает совокупность средств, способов и методов человеческой деятельности, созданных для применения электрической энергии, управления ее потоками и преобразования иных видов энергии в электрическую.

Область профессиональной деятельности – электроэнергетика.

Объекты профессиональной деятельности:

- электрические станции и подстанции, линии электропередачи;

- электроэнергетические  системы;

- системы электроснабжения объектов техники и  отраслей хозяйства;

- электроэнергетические, - технические, - физические и технологические установки  высокого напряжения;

- энергетические установки, электростанции и комплексы на базе нетрадиционных и возобновляемых источников энергии;

- устройства автоматического управления и релейной защиты в электроэнергетике;

- гидроэлектростанции и гидроэнергетические установки.

Виды профессиональной деятельности

Выпускники по специальности 140211.65 «Электроснабжение»  могут быть подготовлены к выполнению следующих видов профессиональной деятельности:

- проектно-конструкторская и производственно-технологическая;

- исследовательская;

- эксплуатационная;

- монтажно-наладочная;

- организационно-управленческая.

Конкретные виды деятельности определяются содержанием образовательно-профессиональной программы, разрабатываемой вузом.

Требования к уровню подготовки выпускника по специальности 140211.65 «Электроснабжение».

Для выполнения профессиональных задач инженер:

- выполняет работы  по проектированию, информационному обслуживанию, организации труда и управлению, метрологическому обеспечению, техническому контролю;

- разрабатывает и реализует мероприятия по энергосбережению;

- разрабатывает методические и нормативные материалы, техническую документацию, а также предложения и мероприятия по осуществлению разработанных проектов и программ;

- участвует в работах по осуществлению исследований, разработке проектов и программ, в проведении необходимых мероприятий, связанных с диагностикой и испытаниями оборудования и внедрением его в эксплуатацию, а также  в выполнении работ по стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов, в рассмотрении различной технической документации,  подготавливает необходимые обзоры, отзывы, заключения;

- изучает и анализирует необходимую информацию, технические данные, показатели и результаты работы, обобщает и систематизирует их, проводит необходимые расчеты, используя современные технические средства;

- составляет графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам и в установленные сроки;

- осуществляет экспертизу технической документации, надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией оборудования, выявляет резервы, устанавливает причины нарушений режимов работы оборудования и неисправностей при его эксплуатации, принимает меры по их устранению и повышению эффективности использования;

- следит за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов;

- организует работу по повышению научно-технических знаний работников;

- способствует развитию творческой инициативы, рационализации, изобретательства, внедрению достижений отечественной и зарубежной науки, техники, использованию передового опыта, обеспечивающий эффективную работу подразделения, предприятия;

- консультирует по вопросам обеспечения качества электроэнергии, разработки и реализации прогрессивных технологических процессов;

- организует и обеспечивает мероприятия по энергосбережению;

- обеспечивает мероприятия по экологической безопасности проведения технологических процессов.

- Виды итоговых аттестационных испытаний

На основании «Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации» №1155 от 25.03.2003 г. и Государственного образовательного стандарта по специальности 140211.65 «Электроснабжение», утвержденного Министерством образования Российской федерации 2 марта 2000 г., предусмотрена итоговая государственная аттестация (ИГА) выпускников в виде:

- сдачи государственного экзамена;

- защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).

1.1. Государственный экзамен

Требования к государственному экзамену

Для проверки выполнения государственных требований к уровню и содержанию подготовки инженера проводится итоговый государственный междисциплинарный экзамен по специальности 140211.65 «Электроснабжение».

Порядок проведения и программа государственного экзамена определяются вузом на основании методических рекомендаций и соответствующей примерной программы, разработанных УМО по образованию в области энергетики и электротехники Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного Минобразованием России, и государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 140200 «Электроэнергетика».

Перечень основных учебных модулей (ОУМ) — дисциплин образовательной программы, обеспечивающих получение соответствующей профессиональной подготовленности выпускника, проверяемой в процессе государственного экзамена

| Требования к профессиональной подготовке выпускника | Дисциплины образовательной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Теоретические основы электротехники | Электромеханика | Информационно-измерительная техника и электроника | Метрология, стандартизация и сертификация | Общая энергетика | Электроэнергетика | Электромагнитная совместимость в энергетики | Элементы систем автоматики | Энергоснабжение | Электропитающие системы и электрические сети | Переходные процессы в электроэнергетических системах | Надежность электроснабжения | Системы электроснабжения | Релейная защита и автоматика систем электроснабжения | Производство и распределение электроэнергии | Электрооборудование подстанций и промышленных предприятий |
| выполнять экспериментальные исследования по заданной методике, обрабатывать результаты экспериментов | + | + | + | + |  | + |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  |
| составлять схемы замещения элементов систем электроснабжения для последующих расчетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  | + | + |  |  |
| использовать технические средства испытаний технологических процессов и изделий; способностью к монтажу, регулировке, испытаниям и сдаче в эксплуатацию электроэнергетического и электротехнического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  | + |
| рассчитывать схемы и элементы основного оборудования, вторичных цепей, устройств защиты и автоматики электроэнергетических объектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| рассчитывать токи короткого замыкания в электрических сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  |
| контролировать режимы работы оборудования объектов электроэнергетики; осуществлять оперативные изменения схем, режимов работы энергообъектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| участвовать в работе над проектами электроэнергетических и электротехнических систем и отдельных их компонентов | + | + |  |  | + | + |  |  | + |  | + |  |  | + |  |  |
| рассчитывать режимы работы электроэнергетических установок различного назначения, определять состав оборудования и его параметры, схемы электроэнергетических объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |
| разрабатывать простые конструкции электроэнергетических и электротехнических объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| оценивать механическую прочность разрабатываемых конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| обосновать принятие конкретного технического решения при создании электроэнергетического и электротехнического оборудования |  | + |  |  | + | + |  |  | + | + |  | + | + |  | + | + |
| применять методы испытаний электрооборудования и объектов электроэнергетики и электротехники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + |
| владеть основными процессами электромагнитного поля | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обеспечивать соблюдение заданных параметров технологического процесса и качество продукции |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| рассчитывать технико-экономические показатели электрических сетей |  |  |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| выбирать структуру и параметры элементов систем электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  | + | + |  |  |  |
| рассчитывать электрические нагрузки потребителей электроэнергии и их интегральные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| использовать знания особенностей режимов работы электроприемников и потребителей электроэнергии и технологий производств при проектировании систем электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |
| использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации электроэнергетических и электротехнических объектов, элементы экономического анализа в практической деятельности |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  |
| определять и обеспечивать эффективные режимы технологического процесса по заданной методике |  | + |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + | + |  |
| понимать существо задач анализа и синтеза объектов в технической среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |
| владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от последствий возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| формировать законченное представление о принятых решениях и полученных результатах в виде отчета с его публикацией (публичной защитой); использовать информационные технологии, в том числе современные средства компьютерной графики в своей предметной области; графически отображать геометрические образы изделий и объектов электронных схем и систем | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + | + |  |  |
| проверка технического состояния и остаточного ресурса оборудования и организация профилактических осмотров и текущих ремонтов; приемке и освоению нового оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |
| составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний; составление заявок на оборудование и запасные части и подготовке технической документации на ремонт; рассчитывать уровень и показатели надежности электроснабжения потребителей; оценивать недоотпуск электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |
| производить монтаж новейшего электротехнического оборудования и его регулировку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  | + |  | + |
| производить диагностику электрооборудования и организовывать его текущие ремонты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + |
| разрабатывать простые схемы аналоговой, импульсной и цифровой электроники для электроэнергетических и электротехнических объектов; способность использовать методы анализа и моделирования линейных и нелинейных цепей постоянного и переменного тока устройств электроники; рассчитывать режимы работы электронных схем электроэнергетических установок различного назначения |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рассчитывать схемы и элементы основного оборудования, вторичных цепей, устройств защиты и автоматики электроэнергетических объектов. |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |

Методика составления экзаменационных билетов

Для проведения междисциплинарного экзамена разработано 26 билетов, состоящих из 5 вопросов каждый.

Каждый билет обязательно включает естественнонаучный и профессиональный цикл дисциплин, как два первых вопроса и три вопроса по категории, характеризующие сформированность специализированных компетенций.

Экзаменационные вопросы по блокам дисциплин

БЛОК 1. Вопросы к междисциплинарному экзамену по курсу:

“Электроэнергетика”

- Основные графики нагрузок электроприемников и коэффициенты, характеризующие их.

- Магистральные и радиальные схемы электроснабжения.

- Качество электроэнергии. Влияние отклонения и колебания напряжения на работу электроприемников. Меры по обеспечению качества электроэнергии.

- Тепловое и динамическое воздействие токов короткого замыкания на проводники и электроаппараты.

- Ударный и установившийся токи короткого замыкания и способы ограничения их величины.

- Разновидности конструкций предохранителей и автоматических выключателей, принцип действия и их выбор в электросетях до и выше 1000 В.

- Назначение, принцип действия и выбор измерительных трансформаторов тока.

- Расчет электрических сетей по потерям напряжения и экономической плотности тока.

- Виды учета электрической энергии. Электрические счетчики активной и реактивной энергии.

- Назначение АПВ, АВР, АЧР, автоматического регулирования возбуждения.

- Защитное заземление и его устройство.

- Регулирование напряжения в электрических сетях промышленных предприятий.

- Режимы работы электроприемников и расчет номинальных параметров в зависимости от продолжительности включения.

- Мероприятия по повышению коэффициента мощности.

- Кабельные линии. Способы прокладки. Выбор кабелей в зависимости от способа прокладки.

БЛОК 2. Вопросы к междисциплинарному экзамену по курсу:

“Производство и распределение электроэнергии”

- Электрические станции, их разновидности.

- Режимы работы энергосистем.

- Собственные нужды компенсационных электростанций.

- Собственные нужды теплоэлектроцентралей.

- Собственные нужды гидроэлектростанций и подстанций.

- Электрические станции, их разновидности.

- Режимы работы энергосистем.

- Собственные нужды компенсационных электростанций.

- Собственные нужды теплоэлектроцентралей.

- Собственные нужды гидроэлектростанций и подстанций.

- Работа электростанций в энергосистеме.

- Регулирование напряжения и частоты энергосистеме.

- Системы возбуждения синхронных машин.

- Цеховые трансформаторные подстанции и размещение оборудования в них.

- Открытые и закрытые распределительные устройства.

- Схемы и области применения электропередач постоянного тока.

- Способы синхронизации синхронных генераторов и компенсаторов.

- Самозапуск асинхронных и синхронных двигателей.

- Работа асинхронных и синхронных двигателей при отклонениях напряжения и частоты от номинальных значений.

- Защита электроустановок от прямых ударов молнии и перенапряжений.

- Работа электрических сетей и линий передач в нормальных и аварийных режимах.

- Электрические нагрузки узлов электрических сетей.

- Опоры, гирлянды, провода и тросы воздушных линий. Монтаж воздушных линий.

БЛОК 3. Вопросы к междисциплинарному экзамену по курсам:

“Энергоснабжение”

- Теплофикация в энергетике и централизация теплоснабжения, энергетическая эффективность теплофикации.

- Паротурбинные и газотурбинные теплофикационные установки. Способы повышения удельной комбинированной выработки электроэнергии.

- Сезонная и круглогодичная тепловые нагрузки. График продолжительности тепловых нагрузок. Годовой расход теплоты.

- Парогазовые теплофикационные установки, способы повышения удельной комбинированной выработки электроэнергии.

- Источники теплоты. Водогрейные котельные. паровые котельные.

- Водяные системы теплоснабжения. Закрытые и открытые водяные системы теплоснабжения.

- Паровые системы теплоснабжения. Сверхдальняя транспортировка теплоты.

- Трасса и профиль тепловых сетей, конструкция теплопроводов.

- Гидравлический удар в тепловых сетях, причины возникновения, основные характеристики. Способы борьбы с гидравлическим ударом.

- Теплофикационное оборудование ТЭЦ.

- Центральное регулирование однородной тепловой нагрузки и центральное регулирование разнородной тепловой нагрузки.

БЛОК 4. Вопросы к междисциплинарному экзамену по курсу:

“Электропитающие системы и электрические сети”

- Электроэнергетические системы. Главные схемы электрических станций и подстанций. Генераторы электростанций.

- Реактивная мощность. Источники и потребители реактивной мощности. Способы и устройства компенсации реактивной мощности.

- Схемы электрических сетей и систем. Режим работы нейтралей.

- Регулирование частоты вращения турбины и частоты тока в электрической системе.

- Механические нагрузки проводов и тросов, стрела провеса и напряжение в материале провода.

- Электрический расчет линии 6-220 кВ.

БЛОК 5. Вопросы к междисциплинарному экзамену по курсу:

“Системы электроснабжения”

- Ограничение токов короткого замыкания. Реакторы и трансформаторы с расщепленной вторичной обмоткой.

- Выбор сечения шин по условиям работы в нормальном режиме.

- Токопроводы: жесткие, сборного типа, пофазно-экранированные.

- Выбор разъединителей, короткозамыкателей, отделителей и выключателей нагрузки.

БЛОК  6. Вопросы к междисциплинарному экзамену  по курсу:

“Электрооборудование подстанций и промышленных предприятий”

- Шинные конструкции и изоляторы. Назначение, устройство.

- Силовые трансформаторы и автотрансформаторы. Назначение, принцип, действие, устройство. Их выбор.

- Выключатели высокого напряжения. Назначение, устройство.

- Разъединители, отделители, короткозамыкатели их назначение и устройство.

- Выключатели нагрузки, предохранители, разрядники, реакторы. Назначение, устройство.

- Защита линий и подстанций от атмосферных перенапряжений.

- Основное оборудование ОРУ. Особенности технического обслуживания.

- Типы приводов выключателей высокого напряжения. Назначения, принцип, действия. Ручные, автоматические, электромагнитные, пружинные.

- Особенности расчета электрических аппаратов.

- Защита силовых трансформаторов.

- Электроизмерения, контроль, управление и сигнализация на подстанциях.

БЛОК 7. Вопросы к междисциплинарному экзамену по курсу:

“Релейная защита и автоматика систем электроснабжения”

- Селективность защиты и ее обеспечение.

- Виды релейных защит и области их применения. МТЗ, ТО линий электропередач.

- Дифференциальная защита двигателей, генераторов, трансформаторов, шин, линий электропередач.

- Назначение и принцип действия дистанционной защиты.

- Измерительные ТТ, ТН, схемы соединений.

- Виды защит силовых трансформаторов и принцип их действия.

БЛОК 8. Вопросы к междисциплинарному экзамену по курсу:

“Надежность электроснабжения”

- Основные понятия теории вероятностей (событие, вероятность, случайная величина, невозможные и достоверные события).Основные теоремы сложения вероятностей, умножения вероятностей, формула полной вероятности, теорема гипотез.

- Основные понятия и характеристики надежности. Единичные и комплексные показатели.

- Зоны распределения случайных величин в задачах надежности электроснабжения. Биноминальное распределение. Распределение Пуассона. Показательное распределение.

- Закон равномерного распределения вероятностей. Нормальный закон распределения. Гамма распределения. Распределение Вейбулла.

БЛОК 9. Вопросы к междисциплинарному экзамену по курсу:

“Общая энергетика”

- Типы ГЭС, ТЭС и АЭС, их классификация.

- Технологическая схема ТЭЦ. Назначение и краткая характеристика основного технологического оборудования.

- Технологическая схема КЭС. Назначение и краткая характеристика основного технологического оборудования.

- Технологическая схема АЭС. Назначение и краткая характеристика основного технологического оборудования.

- Энергетическое топливо и основные его характеристики.

- Вспомогательное оборудование котельной установки.

- Принципы работы паровых турбин. Преобразование энергии в рабочих ступенях паровых турбин.

- Системы и оборудование по отпуску теплоты от ТЭЦ.

БЛОК 10. Вопросы к междисциплинарному экзамену по курсу:

“Электромеханика”

- Общие закономерности электромеханического преобразования энергии.

- Синхронные машины. Принципы действия, устройство, основные характеристики.

- Асинхронные машины. Принцип действия, устройство, основные режимы работы, рабочие характеристики.

- Электромагнитный момент и рабочие характеристики асинхронной машины.

- Машины постоянного тока. Принцип действия, устройство, основные режимы работы, рабочие характеристики.

- Коллекторные генераторы и двигатели постоянного тока.

- Трансформаторы. Назначение, принцип действия, устройство. Электромагнитные процессы в трансформаторе.

БЛОК 11. Вопросы к междисциплинарному экзамену по курсу:

“Информационно-измерительная техника и электроника”

- Принцип действия, разновидности и устройство магнитоэлектрических приборов.

- Принцип действия и устройство электродинамических приборов.

- Приборы электромагнитной системы, их разновидности. Устройство успокоителей. Погрешности.

- Операционные усилители. Общие сведения об интегральных микросхемах, параметры, структура, обозначение. Преобразователи аналоговых сигналов на операционных усилителях.

- Источники вторичного электропитания. Назначение, параметры. Параметрические и компенсационные стабилизаторы напряжения.

- Компараторы: назначение, характеристика, способы получения схем компараторов. Применение компараторов в схемах широтно-импульсных модуляторов.

БЛОК 12. Вопросы к междисциплинарному экзамену по курсу:

“Теоретические основы электротехники”

- Основные законы электрических цепей (законы Ома, Кирхгофа), их физический смысл.

- Методы расчета электрических цепей (по законам Кирхгофа, метод контурных токов, узловых потенциалов, эквивалентного генератора).

- Магнитное поле. Основные определения, характеристики. Намагничивание ферромагнитных материалов (петля гистерезиса, магнито-мягкие, магнито-твердые материалы).

- Магнитные цепи и их основные законы. Электромагнитная индукция. Потокосцепление, э.д.с. самоиндукции, э.д.с. взаимоиндукции.

- Переменный ток и э.д.с. и их получение. Графическая и аналитическая запись синусоидальных величин (мгновенные, действующие и средние значения токов и напряжений, частота, период).

- Электрическая цепь синусоидального тока с последовательным соединением R,L,C элементов (аналитическое, графическое, комплексное представление напряжений, токов, мощности, треугольники сопротивлений и мощностей). Резонанс напряжения.

- Электрическая цепь синусоидального тока с параллельным соединением R,L,C элементов (аналитическое, графическое, комплексное представление напряжений, токов, мощности, треугольники сопротивлений и мощностей). Резонанс тока.

- Трехфазные электрические цепи (виды 3-фазных цепей, основные формулы, определения, мощность).

- Нелинейные электрические цепи переменного тока.

- Нелинейные электрические цепи постоянного тока. Графические и аналитические методы расчета, динамическое (Rдин) и статическое (Rст) сопротивления нелинейного элемента.

- Электрические фильтры (низкочастотные, высокочастотные, полосовые, режекторные, резонансные).

- Электрические цепи с несинусоидными токами и напряжениями. Разложение в ряд Фурье (основные формулы и определения). Расчет действующих значений напряжения и тока, мощности.

- Переходные процессы. Законы коммутации. Переходный, принужденный и свободный режимы, время переходного процесса.

- Классический метод расчета переходного процесса. Характер переходного процесса в зависимости от количества и вида корней характеристического уравнения.

- Операторный метод расчета переходного процесса.

БЛОК 13. Вопросы к междисциплинарному экзамену по курсу:

“Элементы систем автоматики”

- Датчики (потенциометрические, индуктивные, емкостные). Устройство, принцип действия, характеристики, назначение.

- Датчики угла и рассогласования. Устройство, принцип действия, виды, характеристики, назначение.

- Датчики частоты вращения. Устройство, принцип действия, виды, характеристики, назначение.

- Реле и переключающие устройства в системах автоматики. Классификация, основные характеристики, применение.

БЛОК 14. Вопросы к междисциплинарному экзамену по курсу:

“Электромагнитная совместимость в энергетики”

- Основные понятия электромагнитной совместимости и ее влияние на качество электроэнергии, на человека. Электромагнитная совместимость технических средств.

- Источники и виды помех, их характеристики и каналы распространения.

- Испытания на устойчивость к электростатистическим и магнитным помехам..

- Мероприятия по обеспечению электромагнитной совместимости (помехоподавляющие фильтры, ограничители напряжений, разделительные элементы, электромагнитные экраны). Защита силовых и вторичных цепей подстанционного электрооборудования.

БЛОК 15. Вопросы к междисциплинарному экзамену по курсу:

“Метрология, стандартизация и  сертификация”

- Методы и погрешности измерений. Определение и классификация.

- Измерение неэлектрических величин электроизмерительными приборами.

- Электроизмерительные приборы различных систем. Классификация, основные метрологические характеристики.

- Порядок и правила сертификации продукции и услуг.

- Основные требования, предъявляемые к стандартным.

- Методы стандартизации, категории и виды стандартов.

БЛОК 16. Вопросы к междисциплинарному экзамену по курсу:

“Переходные процессы в электроэнергетических системах”

- Переходные процессы в электроэнергетических системах. Основные понятия, определения, классификация.

- Составление схем замещения и расчет их параметров.

- Устойчивость электроэнергетической системы. Основные понятия и определения.

- Мероприятия по улучшению устойчивости системы.

- Роль отдельных элементов электроэнергетической системы в формировании переходного процесса.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной подготовки студентов к итоговому государственному экзамену:

Электроэнергетика

Основная

1. Быстрицкий Г.Ф. Основы энергетики: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 277 с.

Дополнительная

- Балаков Ю.Н., Мисриханов М.Ш., Шунтов А.В. Проектирование схем электроустановок: Учебное пособие для вузов. – 3-е изд., стереот. – М.: Издательский дом МЭИ, 2009. – 288 с., ил.

- Тепловые электрические станции: учебник для вузов. / В.Д. Буров, Е.В. Дорохов, Д.П. Елизаров и др.; под ред. В.М. Лавыгина, А.С. Седлова, С.В. Цанева. – 3-е изд., стереот. – М. : Издательский дом МЭИ, 2009. – 466 с. : ил.

- Рожкова Л.Д., Корнеева Л.К., Чиркова Т.В. Электрооборудование электрических станций и подстанций. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 456 с.

- Ополева, Г.Н. Схемы и подстанции электроснабжения: Справочник: Учеб. пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. – 480 с.

- Алиев, И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию: Учеб. пособие для вузов. – М.: Высш. шк., 2005. – 255 с.: ил.

- Неклепаев, Б.Н. Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования: Учеб. пособие для вузов. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат 1989.

Производство и распределение электроэнергии

Основная

- Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий. Учебник. – М.: Интермет Инжиниринг, 2007. – 670 с.

- Герасименко А.А., Федин В.Т. Передача и распределение электрической энергии. – Ростов и /Д.: феникс, 2006 – 718с.

Дополнительная

- Рожкова Л.Д., Корнеева Л.К., Чиркова Т.В. Электрооборудование электрических станций и подстанций. – М.: Издательский центр «Академия», 2007.

- В.Д. Буров, Е.В. Дорохов, Д.П. Елизаров. Тепловые электрические станции: учебник для вузов. - М.: Издательский дом МЭИ, 2009.

- Кудрин Б.И. Электрооборудование промышленности: учебник для студентов вузов. - М. : Издательский центр «Академия», 2008.

- Идельчик В.И. Электрические системы и сети – М.: ЭАИ, 1989.- 592 с.

- Веников В.А., Рыжов Ю.П. Дальние электропередачи переменного и постоянного тока – М.: ЭАИ, 1985. - 284 с.

- Жежеленко И.В. Показатели качества электроэнергии и контроль на промышленных предприятиях – М.: ЭАИ, 1986.- 184 с.

- Блок В.М. Электрические сети и системы – М.: Высшая школа, 1986. – 430с.

- Электрическая часть станций и подстанций. /Под ред. А.А.Васильева – М.: Энергия, 1980. – 608с.

- Неклепаев Б.Н. Электрическая часть станций и подстанций – М.: ЭАИ, 1986.- 520 с.

- Князевский Б.А., Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий – М.: Высшая школа, 1986. – 400с.

Энергоснабжение

Основная

1. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети: Учебник для вузов/ 9-е изд.стер. – М.: Издательский дом МЭИ, 2009. – 472 с.: ил.

Дополнительная

1. Тепловые электрические станции: учебник для вузов. / В.Д. Буров, Е.В. Дорохов, Д.П. Елизаров и др.; под ред. В.М. Лавыгина, А.С. Седлова, С.В. Цанева. – 3-е изд., стереот. – М. : Издательский дом МЭИ, 2009. – 466 с. : ил.

- Г.Ф. Быстрицкий. Основы энергетики. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 278 с.

- Ю.Д. Сибикин. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха: учебное пособие для студ. сред. проф. образования. – 4-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2007. – 304 с.

- Г.Ф. Быстрицкий. Энергосиловое оборудование промышленных предприятий: учебное пособие для студ. проф. образования. – 3-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. – 304 с.

- Копылов А.С., Лавыгин В.М., Очков В.Ф. Водоподготовка в энергетике: учебное пособие для вузов. – 2-е изд., стереот. – М. : Издательский дом МЭИ, 2006. – 309 с. : ил.

- Теплофикационные паровые турбины и турбоустановки: учебное пособие для вузов / А.Д. Трухний, Б.В. Ломакин. – 2-е изд., стереот. – М. : Издательский дом МЭИ, 2006. – 540 с. : ил.

- Теплотехника: Учеб для вузов/В.Н.Луканин, М.Г.Шатров, Г.М.Камфер и др.; Под ред. В.Н.Луканина.-2-е изд., перераб.-М.: Высш. шк., 2006.-671 с.

Электропитающие системы и электрические сети

Основная

1.  Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий. М.: Интернет Инжиниринг. 2007. – 670 с.: ил.

дополнительная

- Герасименко А.А., Федин В.Т. Передача и распределение электрической энергии.

- Учебное пособие. Ростов-на-Дону Феникс Красноярск Издательские проекты 2006

- Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов. М.: Издательство Мастерство. 2002

- Электрические системы и сети / Под ред проф. В.А. Строева. М.: Высшая Школа. 1999.

- Постников Н.П., Рубашов Г.М. Электроснабжение промышленных предприятий. Ленинград: Стройиздат Ленинградское отделение. 1989

- Рожкова Л.Д., Корнеева Л.К., Чиркова Т.В. Электрооборудование электрических станций и подстанций. М.: ACADEMIA. 2005

- Макаров Е.Ф. Справочник по электрическим сетям 0,4 – 35 кВ и  110 – 1150 кВ        (в шести томах). М.: Папирус ПРО. 2005

- Блок В.М. Электрические сети и системы. Учебное пособие для ВУЗов, М.: В1Л. 1986

- Коновалова Л.Л., Рожкова Л.Д. Электроснабжение промышленных предприятий и установок. М.: Энергоатомиздат. 1989.

- Электрическая часть станций и подстанций. А.А. Васильев. И.П. Крючков, Н.Ф. Наяшкова и др. под ред. А.А. Васильева. Москва, Энергоатомиздат 1990 г.

- Электрические системы. Электрические сети. / В.А. Веников, А.А. Глазунов. Л.А. Жуков и др.: Под ред. В.А. Веникова и В.А. Строева. М.: Высшая школа, 1998.

- Электрические системы и сети в примерах и иллюстрациях. / В.В. Ежков. Г.К. За-рудский. Э.Н. Зуев и др.: Под ред. В.А. Строева. М.: Высшая школа 1999.

- Идельчик В.И. Электрические системы и сети. М.: Энергоатомиздат. 1989.

Системы электроснабжения

Основная

1. Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий. М.: Интернет Инжиниринг. 2007. – 670 с.: ил.

Дополнительная

- Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов. – М.: Издательство «Мастерство», 2002. -

- Балаков Ю.Н., Мисриханов М.Ш., Шунтов А.В. Проектирование схем электроустановок: Учебное пособие для вузов. – 3-е изд., стереот. – М. : Издательский дом МЭИ, 2009. – 288 с., ил.

- Рожкова Л.Д., Корнеева Л.К., Чиркова Т.В. Электрооборудование электрических станций и подстанций. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 456 с.

- Ополева, Г.Н. Схемы и подстанции электроснабжения: Справочник: Учеб. пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. – 480 с.

- Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий; учебник для студентов высших учебных заведений. – М.: Интермет Инжиниринг, 2006. – 672 с. : ил.

Электрооборудование подстанций и промышленных предприятий

Основная

1. Рожкова Л.Д., Корнеева Л.К., Чиркова Т.В. Электрооборудование электрических станций и подстанций. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 477 с.

Дополнительная

- Соколова Е.М.. Электрическое и электромеханическое оборудование. М.: изд. Мастерство.2001- 224 с.

- Дьяков В.И.  Типовые расчеты по электрооборудованию. М.: Высшая школа 1991- 160 с.

- Справочник механика на строительстве. Под редакцией Станковского А.П..М.:издательство литературы по строительству.1997- 824 с.

- Справочник по проектированию электрических сетей и электрооборудования. М.:Энергоатомиздат. 1991- 464 с.

Релейная защита и автоматика систем электроснабжения

Основная

- Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения. – М.: Высшая школа, 2007.

- Жуков В.В. Короткие замыкания в электроустановках постоянного тока. Москва: МЭИ. 2007.

Дополнительная

- Дьяков А.Ф., Платонов В.В. Основы проектирования релейной защиты электроэнергетических систем. – М.: МЭИ, 2000.

- Чернобровов Н.В., Семенов В.А. Релейная защита энергетических систем. – М.: Энергоатомиздат, 1998.

- Кривенков В.В., Новелла В.Н. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения. – М.: Энергоиздат, 1981.

- Плащанский Л.А. Основы электроснабжения. Раздел «Релейная защита электроустановок»: Учебное пособие. – М.: Изд-во Московского государственного горного университета, 2002.

- Беркович М.А., Молчанов В.В., Семенов В.А. Основы техники релейной защиты. – М.: Энергоатомиздат, 1984.

Методические пособия:

- Александров А.М. Выбор уставок срабатывания защит асинхронных электродвигателей напряжением выше 1 кВ. – С-Пб: Издание ПЭИпк, 2001.

- Небрат И.Л. Расчеты токов короткого замыкания для релейной защиты. В 2-х частях. – С-Пб: Издание ПЭИпк, 2000.

- Павлов Г.М., Меркурьев А.Г. Аварийная частотная разгрузка энергосистем.

- – С-Пб: Издание ПЭИпк,  1998.

- Сарычев С.С. Электромеханические реле тока и схемы максимальных токовых защит. – С-Пб: Издание ПЭИпк, 1999.

Надежность электроснабжения

Основная

1. 1. Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий. М.: Интернет Инжиниринг. 2007. – 670 с.: ил.

Дополнительная:

- В.Р.Киушкина. «Надежность систем теплоснабжения»:  Методические указания к самостоятельным, индивидуальным и расчетно-графическим работам. – ТИ (ф) ЯГУ, 2009. – 56 с.

- С.В.Голдаев. Практикум по надежности и оптимизации систем теплоэнергоснабжения: Учебное пособие. – Томск: Издательство ТПУ, 2005. – 100 с.

4. ГОСТ 27.002-89. Надёжность в технике. Основные понятия. Термины  и определения/ Государственный комитет СССР по управлению качеством продукции и стандартам. – М.: 1990.

5. ГОСТ 27.003-83. Надёжность в технике. Выбор и нормирование показателей надёжности. Основные положения/ Госкомитет СССР по управлению качеством продукции и стандартам. – М.: 1985.

6. ГОСТ 27.002-89. Надёжность в технике. Основные понятия и определения. Госкомитет СССР по управлению качеством продукции и стандартам. – М.: 1990.

7.  ГОСТ 27.504 –84. Надёжность в технике. Методы оценки показателей надёжности по цензурированным выборкам/ Государственный комитет СССР по управлению качеством продукции и стандартам. - М.: 1984.

8. В.В.Литвак, С.А. Беляев. Надежность теплоэнергетического оборудования ТЭС: Учебное пособие. – Томск: Издательство ТПУ, 2007. – 116 с. (фонд кафедры).

9. В.В.Рыбалко. Надежность систем теплоснабжения предприятий: Курс лекций. – Санкт-Петербург: издательство СПГТУРП,2009.–137 с. (в среде Мoodle: http://moodle.nfygu.ru/).

Общая энергетика

основная

1. Быстрицкий Г.Ф. Общая энергетика: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 204с.

Дополнительная

1.Стерман Л.С., Лавыгин В.М., Тишин С.Г. Тепловые и атомные электрические станции. Учебник для вузов. – М.:Энергоатомиздат.-2000.

2.Трухний А.Д. Стационарные тепловые турбины.-М.:Энергоатомиздат.-1990.-640 с.

Липов Ю.М., Третьяков Ю.М. Котельные установки и парогенераторы. Учебник для вузов.-Научно-издательский центр, г.Ижевск.-2001.

3. Твайделл Д., Уэйр А. Возобновляемые источники энергии. М.: Энергоатомиздат, 1990, 390 с.

4.Волков Э.П., Ведяев В.А., Обрезков В.И. Энергетические установки электростанций. Учебник для вузов. М.:Энергоатомиздат.-1983.-280 с.

Методические разработки

1. Киушкина В.Р. Методические указания к выполнению проекта» Исследование возможности построения автономного электротехнического комплекса электроснабжения для малых потребителей на базе НВИЭ (на примере районов Якутии)». Часть 1. – Нерюнгри: Издательства ТИ(Ф) ЯГУ, 2006. – 48 с.

2. Киушкина В.Р., Лукутин Б.В. Ветроэлектростанции в автономной энергетике Якутии. – Нерюнгри: Издательства ТИ(Ф) ЯГУ, 2007. – 185 с.

3. Киушкина В.Р. Методические указания к самостоятельным, индивидуальным и и расчетно-графическим работам по курсу "Надежность систем теплоснабжения". – Нерюнгри: Издательства ТИ (Ф) ЯГУ, 2009. – 56 с.

Электромеханика

Основная

1. А.В. Иванов-Смоленский. Электрические машины: учебник для вузов. В двух томах – 3-е издание (рекомендовано Минобр РФ).– М.: Издательский дом МЭИ, 2006. – 652 с.: ил.

Дополнительная

- Беспалов В.Я. Электрические машины: учебное пособие для вузов.– М.: Академия, 2006. – 320 с.

- Копылов И.П. Электрические машины: Учебник 4-ое издание, испр. – М.: Высшая школа, 2004. – 607 с. илл.

- Кацман М.М. Электрические машины: Учебное пособие – 3-е изд., испр. – М.:      Высшая школа; Издат. Центр «Академия»; 2001.-463с.:ил.

- Игнатович В.М., Ройз Ш.С. Электрические машины и трансформаторы. Учебное пособие. – Томск.: Изд-во ТПУ, 2004. – 178с.

5. Токарев Б.Ф. Электрические машины. – М.: Энергоатомиздат. 1990, 624с.

- Проектирование электрических машин: Учебник для Вузов. / Под ред. И.П. Копылова. – М.: Энергоатомиздат, 1993. – 494 с. (384 Кн. 2).

- Электротехнический справочник. Под ред. В.Г.Герасимова и др. – 7 – е изд.-М.: Энергия.

- Игнатович В.М. Электрические машины переменного тока. Методические указания к выполнению курсового проекта по АДКР. Томск: Изд-во ТПУ, 1994. – 24с.

Методическое обеспечение

1. Киушкина В.Р. Методические указания к самостоятельным, индивидуальным и практическим занятиям по курсу «Электрические машины. Электромеханика». Часть 1 («Электрические машины постоянного и переменного тока»). Нерюнгри: Изд-во ТИ (ф)ЯГУ, 2006.-44с.

2. Киушкина В.Р., Шарипова А.Р. Методические указания к самостоятельным, индивидуальным и практическим занятиям по курсу «Электрические машины. Электромеханика». Часть 1 («Трансформаторы»). Нерюнгри: Изд-во ТИ (ф) ЯГУ, 2010.- 91с.

Информационно-измерительная техника и электроника

Основная

- Информационно-измерительная техника и электроника: учебник для студентов высших учебных заведений / [Г.Г. Раннев, В.А. Сурогина, В.И. Калашников и др.]; под ред. Г.Г. Раннева. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 511 с.

Дополнительная

- Пустовая О.А. Электрические измерения: учебное пособие / О.А. Пустовая. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 247 с.: ил. – (Высшее образование).

- Ревич Ю.В. Занимательная электроника. – СПб.: БХВ-Петербург, 2007. – 672 с.: ил.

- Ревич Ю.В. Занимательная микроэлектроника. – СПб.: БХВ-Петербург, 2007. – 592 с.: ил.

- Щука А.А. Электроника. Учебное пособие / Под ред. проф. А.С. Сигова. – СПб.: БХВ-Петербург, 2006. – 800 с.: ил.

- Шишмарев В.Ю. Средства измерений: Учебник для студентов сред. проф. учеб. заведений / В.Ю. Шишмарев. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 320 с.

- Метрология, стандартизация, сертификация и электроизмерительная техника: Учебное пособие/К.К. Ким, Г.Н. Анисимов, В.Ю. Барбарович, Б.Я. Литвинов. – СПб.: Питер, 2006. – 368 с.: ил.

- Бурбаева Н.В., Днепровская Т.С. Сборник задач по полупроводниковой электронике. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. – 168 с.: ил.

- Москатов Е. А. Электронная техника. – Таганрог, 2004. – 121 стр.

- Бобровников Л.З. Электроника: Учебник для вузов. 5-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2004. – 560 с.: ил. – (Серия «Учебник для вузов»).

- Терехов В.А. Задачник по электронным приборам: Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. – СПб: Издательство «Лань», 2003. – 280 с. – (Учебники для вузов, специальная литература).

- Рыбин Ю.К. Электронные устройства: Учебное пособие. – Томск: Изд-во «Печатная мануфактура», 2003. – 264 с.

- Опадчий Ю.Ф. и др. Аналоговая и цифровая электроника (Полный курс): Учебник для вузов / Ю.Ф. Опадчий, О.П. Глудкин, А..И. Гуров; Под ред. О.П. Глудкина. – М.: Горячая Линия – Телеком, 2002. – 768 с.: ил.

- Кудрявцев И.А. Фалкин В.Д. Электронные ключи: Учеб. пособие. Самара: Самар. гос. аэрокосм. ун-т, 2002. – 24 с.

- В помощь радиолюбителю: Сборник. Вып. 111 / Сост. И.Н. Алексеева. – М.: Патриот, 1991. – 80 с., ил.

- В помощь радиолюбителю: Сборник. Вып. 109 / Сост. И.Н. Алексеева. – М.: Патриот, 1991. – 80 с., ил.

- Жеребцов И.П. Основы электроники. – 5-е изд., перераб. и доп. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1990. – 352 с.: ил.

- Атамалян Э.Г. Приборы и методы измерения электрических величин.: Учеб. пособие для студентов вузов. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: Высшая школа, 1989. – 384с.: ил.

- Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника: Учеб. пособие для вузов. – М.: Высш. школа, 1982. –495 с.: ил.

- Справочник по полупроводниковым диодам, транзисторам и интегральным схемам. Под общ. ред. Горюнова Н. Н. Изд. 5-М.: Энергия, 1979.

Методические разработки вуза

- Шадрин Г.А. Современная база источников вторичного электропитания: Учеб. пособие по силовой электронике для электротехн. спец. вузов. – Нерюнгри: Издательство ТИ(ф) СВФУ, 2010. – 217 с.

Теоретические основы электротехники

Основная

1. Демирчян К.С., Л. Р. Нейман, Н. В. Коровкин.  Теоретические основы электротехники: . В 3-х т. Учебник для студентов вузов  Спб.: Питер  2004, допущено МО РФ  (Т1 – 2004, 2003, 2009;  Т2 – 2003, 2006, 2009 Т3 – 2004, 2006).

2. Лоторейчук Е.А. Теоретические основы электротехники. Учебник для вузов, ИД Форум, 2008. – 317 с.

Дополнительная

1. Лоторейчук Е. А. Теоретические основы электротехники  учебник для вузов  ИД Форум 2008  допущено МО РФ

2. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи Учебник для студентов высших учебных заведений Москва: Гардарики 2002.- 638 допущено МО РФ

3. Башарин С.А. Теоретические основы электротехники. Теория электрических цепей электромагнитного поля Учебное пособие для студентов высших учебных заведений Москва: Академия 2004 рекомендовано УМО в области энергетики

4. Коровкин Н.В.  Теоретические основы электротехники учеб. Пособие Спб.: Питер 2004, 2006  допущено МО РФ.

5. Прянишников В.А. Теоретические основы электротехники: Курс лекций Учебное пособие для студентов высших учебных заведений Спб.: Корона-Принт 2004.

6. Горбов А.М., Справочник по электротехнике, М.: АСТ, 2008.

7.  Сборник задач по теоретическим основам электротехники. Уч. Пособие для студ. вузов. Л.А. Бессонов, И.Г. Демидова, М.Е. Заруди. Под ред. Бессонова Л.А.,М, ВШ, 2000, 2003 г., 528 с.

8. Новгородцев А.Б. Теоретические основы электротехники. 30 лекций по теории электрических цепей: уч.пособи для студ вузов. 2-е изд. Санкт Петербург. Изд.Питер 2006. 575с.

Методическое обеспечение

- Чепайкина Т.А. Методические указания по выполнению расчетно-графических работ по дисциплине «теоретические основы электротехники» Нерюнгри, ТИ (ф) ЯГУ, 2006.

- Чепайкина Т.А. Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «теоретические основы электротехники» Нерюнгри, ТИ (ф) ЯГУ, 2006.

- Чепайкина Т.А. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «теоретические основы электротехники» Нерюнгри, ТИ (ф) ЯГУ, 2009.

15. Каплун В.И. Методические указания к выполнению расчетных, самостоятельных и индивидуальных работ по расчету цепей постоянного тока. ТИ (ф) ЯГУ , 2010.

Элементы систем автоматики

Основная

- Водовозов А.М. Элементы систем автоматики. М: Академия, 2008. – 220 с.

- М. П. Белов, В. А. Новиков, Л. Н. Рассудов. Автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов и технологических комплексов.– М.: Академия, 2004. – 575 с.

Дополнительная

- Бушуев С.Д. Михайлов В.С. Автоматика и автоматизация производственных процессов. Учебное пособие для вузов. Издание 2-е. дополненное. –М.: Высшая школа, 2006 г. -256с.

- Хвощ С.Г. Микропроцессоры и микроЭВМ в системах автоматического управления. Учебное пособие. –М: Энергия, 2005г., -340с

- 1.Терехов В.М. Элементы автоматизированного электропривода. – М.: Энергоатомиздат, 1987г., -220с.

- Коновалов Е.В.   Элементы систем автоматики. – М.: Высшая школа, 1998г., -450с.

- Гольц М.Е. Автоматизированные электроприводы постоянного тока с широтно-импульсными преобразователями. – М.: Энергия, 1972., -255с.

- Справочник по преобразовательной технике. Под. ред. Чиженко И.М. Киев: Техника. 1978г, -430с.

Электромагнитная совместимость в энергетики

Основная

1. Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий. М.: Интернет Инжиниринг. 2007. – 670 с.: ил.

Дополнительная

- Учебное пособие «Электромагнитная совместимость в энергетике». ЭСВТ ЭЛТИ НУ ТПУ. Изд-во ТПУ. Томск

- Харлов Н.Н. Учебное пособие «Электромагнитная совместимость в электроэнергетике». ЭСВТ ЭЛТИ НУ ТПУ. Изд-во ТПУ. Томск. 2007

- Г.Н. Цицикян. Учебное пособие. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике. СПб.: Изд-во СЗТУ. 2006.

- А.Ф.Дьяков, Б.К.Максимов, Р.К.Борисов. Методические указания
по определению электромагнитных обстановки и совместимости
на электрических станциях и подстанциях. СО 34.35.311-2004. М. : Изд-во МЭИ ТУ. 2004

- А.Г.Овсянников. Учебное пособие «Электромагнитная совместимость в электроэнергетике» НГТУ. Изд-во НГТУ. 2002

- И.И. Карташев. Качество электроэнергии в системах электроснабжения. Способы его контроля. М.: Изд-во МЭИ ТУ. 2001.

- Д.Р.Ж. Уайт Джермантаун. Под ред. А.И. Сапгира. Электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств и непреднамеренные помехи. Выпуск 1. Общие вопросы ЭМС. Межсистемные помехи. М. : «Сов.радио». 1977.

8. Харлов Н.Н. Электромагнитная совместимость в электроэнерге- тике: Учебное пособие. – Томск: Изд-во ТПУ, 2007. – 207 с. (фонд кафедры)

9. Л.Д. Певзнер Электромагнитная совместимость преобразователей напряжения в составе электронной аппаратуры. М.: Горная книга, 2010. (фонд кафедры).

Метрология, стандартизация и  сертификация

Основная:

- Гончаров А.А. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. пособ. для студентов вузов / А. А. Гончаров, В. Д. Копылов. - 5-е изд., стер. - Москва: Академия, 2007. - 240 с.

- Радкевич Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. для студ. вузов / Я. М. Радкевич [и др.]. - Изд. 2-е. - Москва: Высш. шк., 2006. - 800 с.: ил.

Дополнительная:

- Баранникова И.В. Метрология, стандартизация, сертификация в АСУ: пособие по выполнению практ. работ / И. В. Баранникова, А. В. Ландер. - Москва: Изд-во Моск. гос. горного ун-та, 2006. - 64 с. : табл.

- Баранникова И.В. Метрология, стандартизация, сертификация в АСУ: учеб. пособ. для студентов вузов / И. В. Баранникова, А. В. Ландер. - Москва: Изд-во Моск. гос. горного ун-та, 2004. - 91 с.

- Бурдун Г.Д., Калашников Н.В., Стоцкий Л.Р. Международная система единиц.: Учебное пособие для студ. вузов. – М.: Высшая школа, 1964. – 274 с.

- Кошевая, И.П. Метрология, стандартизация, сертификация: учеб. для сред. проф. образования / И. П. Кошевая, А. А. Канке. - Москва: ИНФРА-М, 2007. - 414 с.

- Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация.: Учебник. – М.: Юрайт-Издат, 2002. – 296 с.

- Метрология, стандартизация, сертификация и электроизмерительная техника: Учебное пособие/К.К. Ким, Г.Н. Анисимов, В.Ю. Барбарович, Б.Я. Литвинов. – СПб.: Питер, 2006. – 368 с.: ил.

- Основы стандартизации, метрологии и сертификации: учеб. для студентов вузов / А. В. Архипов, Ю. Н. Берновский, А. Г. Зекунов [и др.]; под ред. В. М. Мишина. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 447 с.

- Плис Г.С. Стандартизация в электротехнике.: Учеб. пособие. – М.: Изд-во стандартов, 1979. – 168с.: ил.

- Сергеев А.Г. и др. Метрология, стандартизация, сертификация.: Учеб. пособие / А.Г. Сергеев, М.В. Латышев, В.В. Терегеря. – М.: Лотос, 2003. – 536с.: ил.

- Чижикова Т.В. Стандартизация, сертификация и метрология. Основы взаимозаменяемости. – М.: КолосС, 2003. – 240с.: ил. (Учебники и учебные пособия для студентов вузов).

Переходные процессы в электроэнергетических системах

Основная

- Крючков И.П., В.А. Старшинов, Ю.П.Гусев. Переходные процессы в электроэнергетических системах / под ред. И.П. Крючкова. М.: Издательство МЭИ, 2009. – 414 с.: ил.

Дополнительная

- Крючков И.П. Переходные процессы в электроэнергетических системах. Практические методы расчета токов короткого замыкания, М.:МЭИ, 2005.

- Электротехнический справочиик. Т.3. Кн. 1. Производство и распределение электрической энергии / Под общей ред. проф. МЭИ И.Н. Орлова. и др. - 7-е изд. М.: Энергоатомиздат, 1988. - 880 с.

- Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах, 4-е изд. М,: Высшая школя, 1985, 515 с.

- Электротехнический справочник: В 3-х т. Т.2. Электротехнические изделия и устройства/ Под общ. ред. профессоров МЭИ (гл. ред. И.Н. Орлов) и др. – 7-е изд., испр. и доп. – Энергоатомиздат, 1986. – 712 с.: ил.

- Ульянов С.А. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах. М.: Энергия, 1970.

- Смирнов А.Ф., Антипов К.М. Справочная книжка энергетика, 5-е издание. М.;1987,- 568 с.

- Электроэнергетические системы. Методические указания к выполнению контрольного задания для студентов заочного отделения электроэнергетического факультета. Новосибирск: НГТУ, 2001.

- Электроэнергетические системы. Методические указания к выполнению курсовой работы для студентов заочного отделения электроэнергетического факультета. Новосибирск: НГТУ, 2001.

Регламент проведения итогового государственного экзамена

  - Заседание государственной экзаменационной комиссии проводится согласно утвержденному графику.

  - Государственный экзамен (за исключением экзаменов по закрытой тематике) проводится в виде открытых заседаний экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее списочного состава. Присутствие посторонних лиц на государственных экзаменах допускается только с разрешения директора института.

  - Порядок проведения государственных экзаменов доводится до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала экзаменов. Количество вопросов, форма проведения экзамена (устная или письменная) и виды заданий доводятся до сведения студентов выпускающей кафедрой не позднее, чем за 3 месяца до установленного срока сдачи государственного экзамена. Билеты (задания) государственного экзамена утверждаются ежегодно заведующим кафедрой не менее чем за месяц до установленной даты экзамена и хранятся на кафедре. Студентам билеты выдаются непосредственно на экзамене.

  - При подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги со специальным штампом. Письменные ответы студента сдаются комиссии. В процессе ответа и после его завершения студенту членами экзаменационной комиссии могут быть заданы уточняющие и дополнительные вопросы в пределах вопросов экзаменационного билета.

  - Для подготовки ответа студенту выделяется не менее 45 минут.

  - При необходимости по решению экзаменационной комиссии разрешается использовать справочную литературу.

  - Члены экзаменационной комиссии по приему государственного экзамена на закрытом заседании оценивают результаты ответа экзаменуемого на каждый вопрос. Решения экзаменационной комиссии принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель) обладает правом решающего голоса.

  - Результаты государственного экзамена оформляются протоколом (в соответствующей журнал протоколов) на каждого экзаменующегося, который заполняется секретарем экзаменационной комиссии и подписывается председателем и членами комиссии.

  - Результаты (оценки) государственного экзамена оглашаются в день его проведения.

  - Апелляции по выставленным оценкам не принимаются. В особых случаях (нарушениях процедуры, медицинские показания) студент имеет право обратиться к ректору СВФУ с просьбой о повторном проведении государственного экзамена.

  - Оценка государственного экзамена заносится в зачетную книжку студента и подтверждается подписями председателя и членов экзаменационной комиссии.

  - В случае получения студентом по государственному экзамену итоговой оценки «неудовлетворительно» он не допускается к выполнению и защите выпускной квалификационной работы и отчисляется из вуза с получением соответствующего документа государственного образца.

Критерии оценок сдачи государственного экзамена по специальности 140211.65 «Электроснабжение»

Оценка «отлично» выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически его излагающему, увязывающему теорию с практикой. При этом студент не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с любыми задачами и вопросами в пределах изученного материала, умеет делать обобщения и выводы, показывает знания обязательной и дополнительной монографической литературы, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ.

Оценка «хорошо» ставится студенту, твердо знающему программный материал, грамотно и по существу, излагающему его, по допускающему существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяющему теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеющему необходимыми навыками и приемами их выполнения, показывает знания обязательной литературы.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который знает только основной программный материал, но не усвоил его деталей, допускает неточности в формулировках, нарушения последовательности в изложении материала и испытывает затруднения в выполнении практических работ.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительный части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно с большими затруднениями выполняет практические работы.

Результаты экзамена объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационной комиссии.

1.2. Защита выпускных квалификационных работ

Требования к выпускной квалификационной (дипломной) работе

Дипломный проект (работа) должен быть представлена в форме рукописи и графической части, содержащей чертежи и/или плакаты.

Требования к содержанию, объему и структуре дипломного проекта (работы) определяются высшим учебным заведением на основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного Минобразованием России, государственного образовательного стандарта по направлению подготовки "Электротехника, электромеханика и электротехнологии" и методических рекомендаций УМО по образованию в области энергетики и электротехники.

Время, отводимое на подготовку квалификационной работы, составляет для специалиста не менее шестнадцати недель.

ВКР (дипломный проект) представляет собой самостоятельное логически завершенное исследование, связанное с решением научной или научно-практической задачи. При его выполнении студент должен показать способности и умения, опираясь на полученные знания, решать на современном уровне задачи профессиональной деятельности, грамотно излагать специальную информацию, докладывать и отстаивать свою точку зрения перед аудиторией.

Цель защиты выпускной квалификационной работы – установление уровня подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями ГОС (ФГОС) ВПО к квалификационной характеристике и уровню подготовки выпускника по конкретному направлению подготовки.

##### Выпускные квалификационные работы (дипломный проект) отражают в той или иной степени задачи профессиональной деятельности выпускника: проектно-конструкторскую, технологическую, исследовательскую, монтажно-наладочную, эксплуатационное обслуживание, организационно-управленческую.

Выпускная работа может частично базироваться на результатах курсового проектирования и материале, собранном студентом во время производственных практик. Выпускная работа, выполненная по типовой теме, может по согласованию с ведущими преподавателями рассматриваться как комплексный курсовой проект междисциплинарного характера.

ВКР (дипломный проект) должна быть законченной разработкой, свидетельствующей об уровне профессионально-специализированных компетенций выпускника. Требования к содержанию, объему и структуре ВКР выпускника определяются Институтом на основании действующего Положения об итоговой государственной аттестации выпускников ТИ (ф) СВФУ (УС от 22 апреля 2011г., протокол №8).

Выполнение выпускных квалификационных работ является заключительным этапом обучения студентов и имеет своей целью:

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний по специальности (направлению подготовки) и применение этих знаний при решении конкретных практических задач;

- развитие навыков ведения самостоятельной работы, овладение методикой исследования и эксперимента при решении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе проблем и вопросов.

Тематика ВКР

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются выпускающими кафедрами, рассматриваются учебно-методическим советом института, утверждаются ученым советом ТИ (ф) СВФУ и доводятся до каждого студента не позднее, чем за четыре недели до начала преддипломной практики в виде списка тем, подписанного заведующим выпускающей кафедрой и согласованного с заместителем директора по учебной работе. При этом студенту предоставляется право предложить свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. В этом случае студент подает заявление на имя заведующего выпускающей кафедрой с просьбой закрепить тему за ним.

Тема выпускной квалификационной работы  по прибытии студента на базу преддипломной  практики может быть  изменена в соответствии с проблематикой предприятия, причем в первые дни практики и совместно с руководителем работы от института. В этом случае предприятие оформляет заявку на разработку конкретной темы в виде письма на имя директора ТИ (ф) СВФУ.

За актуальность, соответствие тематики выпускной работы профилю специальности, руководство и организацию ее выполнения несет ответственность, выпускающая кафедра и непосредственно руководитель работы.

Перечень тем выпускных квалификационных работ ежегодно подлежит обновлению.

Структура выпускной квалификационной работы

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяются Институтом на основании действующего Положения об итоговой государственной аттестации выпускников Технического института (филиала) государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри, на основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного Минобразованием России, государственного образовательного стандарта по направлению подготовки  и методических рекомендаций УМО по образованию в области энергетики и электротехники.

Выпускная квалификационная работа выпускника должна соответствовать видам и задачам его профессиональной деятельности. Содержание выпускной работы могут составить анализ технической функции устройства, прибора или технологического процесса; проектирование отдельных модулей конструкций; проектирование технологических процессов и их элементов, а так же комплексов и систем; анализ физических принципов функционирования модулей различных средств; разработка математических моделей конструкций и технологических процессов; выполнение технических расчетов, подготовка конструкторско-технологической документации, проведение и анализ результатов экспериментов, предложения по усовершенствованию, модернизации или новым техническим решениям.

ВКР выполняется под руководством опытного преподавателя, профессора или доцента. Также к руководству ВКР привлекаются специалисты производственных организаций с назначением консультанта от выпускающей кафедры.

ВКР должна содержать обзорную часть, отражающую общую профессиональную эрудицию автора. Она должна быть представлена в форме рукописи с соответствующим иллюстрационным материалом (графический материал, содержащей чертежи и/или плакаты в электронном виде) и библиографией. Работа должна содержать самостоятельную исследовательскую часть, выполненную студентом. Разделы выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) должны содержать обязательные разделы:

- Титульный лист.

- Лист задания, выданный на выполнение дипломного проекта, с указанным перечнем графического материала.

- Аннотация выполненного проекта (не подшивается)

- Введение, отражающее актуальность, целесообразность разработки и  проблематику выбранной темы и проектируемого объекта; цели, задачи и методы исследования; практическую значимость данного проекта.

- Общая часть, содержащая описание технологического процесса и исходные данные проектируемого или исследуемого объекта с приложением соответствующих чертежей и планов;

- Расчетная часть в соответствии с содержанием профессиональных и специальных дисциплин направления подготовки - проектная часть проекта - содержит схемы, чертежи и расчеты, подтверждающие: способность проектировать процессы, устройства и системы в соответствии с поставленными задачами; способность применять естественнонаучные, математические и инженерные знания; способность формулировать и решать инженерные проблемы.

Проектная часть состоит из конструкторского и технологического разделов.

Кроме конструкторских и технологических разделов проектная часть может содержать: разработку и применение математических моделей для моделирования электронных средств, материалов, элементов и процессов их изготовления; вопросы функциональнологического и схемотехнического проектирования; вопросы разработки программного и аппаратного обеспечения программно-аппаратных комплексов. При подготовке технической части работы целесообразно использование средств вычислительной техники, современных конструкторских и технологических систем автоматизированного проектирования.

- Специальная часть, отражающая расчеты по специфике проекта с учетом современных направлений и достижений промышленной энергетики.

- Экономическая часть

- Охрана труда и техника безопасности

- Заключение

- Перечень используемых источников

- Приложение - спецификации к чертежам; перечни элементов к электрическим схемам; технологические карты; листинги разработанных компьютерных программ; результаты расчетов на ЭВМ большого объема.

Графическая часть работы должна содержать чертежи, плакаты и слайды общим объемом до 6  листов, по желанию студента и более. В случае оформления иллюстративных материалов в виде электронных презентаций необходимо в приложения к пояснительной записке помещать их твердые копии.

Примерами графических документов выпускной работы являются: чертеж общего вида;

- схема электрическая структурная;

- схема электрическая функциональная;

- схема электрическая принципиальная;

- чертежи коммутационных плат;

- топологические чертежи интегральных микросхем;

- сборочные чертежи печатных узлов;

- сборочный чертеж проектируемого устройства;

- структурная схема технологического процесса;

- технологическая схема сборки;

- блок-схемы алгоритмов;

- плакаты, иллюстрирующие функционирование проектируемого объекта (расчетные соотношения, диаграммы, графики);

- плакат по экономическому обоснованию работы;

- плакат по безопасности и экологичности разработки.

Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному рецензированию.

Руководитель выпускной работы: выдает задание; оказывает студенту помощь в организации и выполнении работы; проводит систематические занятия со студентом и консультирует его; проверяет выполнение работы; дает письменный отзыв о работе.

Отзыв руководителя должен содержать как критическую часть, так и краткую характеристику работы, отмечать степень самостоятельности, проявленную соискателем при выполнении работы, давать характеристику научной (практической деятельности) соискателя, его умения организовать свой труд, отмечать наличие публикаций и выступлений на конференциях, их перечень, фиксировать срок работы соискателя по данной теме. Отзыв состоит из двух частей: формализованной, в которой руководитель оценивает уровень компетентности соискателя в отдельных видах работы, и произвольной части, в которой руководитель может выразить собственную оценку и пожелания соискателю.

Рецензент по отношению к ВКР выступает в роли эксперта. В соответствии с этим его отзыв должен содержать более разностороннюю характеристику работы. В отличие от руководителя, он дает оценку степени актуальности темы работы, соответствие представленного материала техническому заданию, оценивает уровень выполнения ВКР.

Процедура защиты ВКР

Процедура защиты представляет собой четко регламентированную процедуру.

Защита ВКР проводится в сроки, установленными графиком учебного процесса высшего учебного заведения. Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГАК с участием не менее 2/3 членов от полного списочного состава комиссии, утвержденного руководством вуза. Секретарь ГАК представляет выпускника, его квалификационную работу (наличие, тема), отмечая допуск работы к защите соответствующей кафедрой, наличие подписанных и заверенных отзывов руководителя и рецензента. Далее слово предоставляется выпускнику для доклада основных положений защищаемого проекта. Студент должен излагать основное содержание своей выпускной квалификационной работы свободно, не читая письменного текста. После доклада (10-15 минут, определяемые регламентом работы ГАК) студенту могут быть заданы вопросы, как непосредственно связанные с темой дипломного проекта, так и близко к ней относящиеся, всеми присутствующими на заседании. Число вопросов не ограничивается, Ответы на вопросы должны быть доказательными, теоретически аргументированными и подкреплены фактическим материалом. Полнота ответов в значительной степени влияет на оценку работы, поэтому ответы следует хорошо взвешивать.

Руководитель и рецензент выступают с отзывами, в которых оценивается ВКР и уровень соответствия компетенций выпускника требованиям ГОС (ФГОС) по направлению подготовки. Выпускнику предоставляется возможность ответить на высказанные ими замечания или вопросы. В случае отсутствия руководителя и рецензента на заседании государственной аттестационной комиссии их отзывы зачитывает секретарь комиссии.

ГАК присваивает квалификацию и выставляет итоговую оценку ВКР по результатам выступления претендента. ГАК оценивает грамотность построения речи, степень владения профессиональной терминологией, умение квалифицированно отвечать на вопросы, полноту представления иллюстративных материалов выступления и уровень представления материалов в пояснительной записке, уровень знания претендента. Решение государственной аттестационной комиссии об итоговой оценке основывается на оценках:

- научного руководителя за работу, учитывая ее теоретическую и практическую значимость;

- рецензента за работу в целом;

- членов аттестационной комиссии за содержание работы, ее защиту, включая доклад, ответы на вопросы и замечания рецензента.

Ход защиты выпускной работы должен оформляться специальным протоколом, в котором фиксируются вопросы, заданные выпускнику, выступления, особые мнения членов Государственной аттестационной комиссии и присутствующих.

При формировании заключения об уровне представленной работы и подготовке специалиста ГАК ориентируется на мнения экспертов ГАК, учитывая мнения руководителя и рецензента.

На защиту выпускной квалификационной работы представляются следующие материалы:

в обязательном порядке

- оригинал выпускной квалификационной работы (с визами руководителя, заведующего кафедрой о допуске к защите, консультантов по соответствующим частям проекта и нормоконтроля по пояснительной записке и графической части);

- отзыв руководителя по установленной форме;

- рецензия на выпускную квалификационную работу по установленной форме;

в инициативном порядке

- материалы, подтверждающие качество выполненного исследования (справку о внедрении, акт о внедрении, публикации и т.д.);

- другие материалы в соответствии с требованиями регламентов выпускающих кафедр по защите выпускных квалификационных работ.

Критерии оценки ВКР специалиста 140211.65 «Электроснабжение»

Оценка «отлично»

- Научно обоснованы: задачи и целесообразность дипломного проекта.

- Показаны актуальность и новизна исследования.

- Достаточно полно раскрыта теоретическая и практическая значимость работы, выполненной автором.

- Осуществлен проектная и специальная часть, доказывающая результативность выполненной работы.

- Сделаны четкие и убедительные выводы по результатам проектирования.

- Список литературы в достаточной степени отражает информацию, имеющуюся в литературе по теме исследования. В тексте имеются ссылки на литературные источники, в большей степени использованы современные источники (не менее 20% от общего перечня).

- Выпускная работа оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ по оформлению отчетов и пояснительных записок. Имеется необходимый иллюстративный материал, оформленный в соответствии с требованиями ЕСКД.

- Содержание выпускной работы доложено в краткой форме, последовательно и логично, даны четкие ответы на вопросы, поставленные членами ГАК.

Оценка «хорошо»

Оценка может быть снижена за:

- Содержание и результаты исследования доложены недостаточно четко.

- Выпускник дал ответы не на все заданные вопросы.

Оценка «удовлетворительно»

К выпускной работе имеются замечания по содержанию, по глубине проведенного исследования, работа оформлена неаккуратно, работа доложена неубедительно, не на все предложенные вопросы даны удовлетворительные ответы.

Оценка «неудовлетворительно»

Выпускная работа имеет достаточно большое число замечаний в отзывах руководителя, рецензента, работа доложена неубедительно, непоследовательно, нелогично, ответы на поставленные вопросы практически отсутствуют.

Примечание

1. При оформлении  проекта не допускается отклонение от требований ГОСТ по оформлению отчетов и пояснительных записок и  требований ЕСКД к графической части проекта.

2. Окончательная оценка выпускной квалификационной работы дается ГАК, которая вправе учесть сделанные замечания руководителя и рецензента.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной подготовки студентов к защите выпускной квалификационной работы:

Основная:

1. В.Р. Киушкина, В.В. Старцев. Методические указания и рекомендации по написанию и оформлению дипломных проектов по электротехническим направлениям. Часть 1. Нерюнгри: Изд-во ТИ (ф) ЯГУ, 2006. – 24 с.

Дополнительная:

1. В.Р. Киушкина, М.В. Бугаева. Преддипломная практика: методические указания для студентов специальности  140211.65 – Электроснабжение Технический институт (филиал) ЯГУ. – Нерюнгри, 2009.

2. Периодические издания: Периодические издания: «Энергетика»; "Электричество", "Электротехника", "Электромеханика", «Энергетика за рубежом», "Стандарты и качество", "Промышленная энергетика", "Реферативный журнал «Энергетика и электротехника", «Возобновляемая энергия».

3. http://www.mobylplus.ru/shop/schemi.html