## 4.5.1.8
Приложение 1
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СФВУ ИМ. М.К.АММОСОВА
4. Модернизация инфраструктуры университета
4.5. Модернизация инфраструктуры ТИ (ф) СВФУ
СМК – 2012
РАЗРАБОТАНО
Ответственный исполнитель
|  | мероприятия |  | _______________ | ____________
|  | Подпись, дата Ф.И.О. |  | Подпись, дата | Ф.И.О.
СОГЛАСОВАНО:
|  | Куратор проекта |  | _______________ | ____________
|  |  |  | Подпись, дата | Ф.И.О.
|  | Экспертная комиссия |  | _______________ | ____________
|  |  |  | Подпись, дата | Ф.И.О.
|  | Ценовая комиссии |  | _______________ | ____________
|  |  |  | Подпись, дата | Ф.И.О.
Директор Дирекции
|  | программы развития СФВУ |  | _______________ | ____________
|  |  |  | Подпись, дата | Ф.И.О.
г. Нерюнгри
Модернизация инфраструктуры университета
(Наименование проекта)
Технический институт (филиал) СВФУ в г. Нерюнгри
(наименование структурного подразделения университета, подающего заявку)
№ п/п | Наименование параметров |  | Содержание
1 | Номер проекта |  | 4
2 | Номер и наименование мероприятия |  | 4.5. Модернизация инфраструктуры ТИ (ф) СВФУ
3 | Номер и наименование работы |  | 4.5.1. Приобретение оборудования для научных и полевых исследований ТИ (ф) СВФУ
4 | Наименование товара (оборудования) |  | 4.5.1.8. Прес испытательный П-250
5 | Количество приобретаемого товара |  | 1
6 | Цели использования товара |  | Проведение лабораторных работ по дисциплинам "Физика горных пород","Геомеханика" и «Инженерная геология». Выполнение хоздоговорных и госбюджетных работ, проводимых с привлечением лабораторных баз лабораторий "Физика мерзлых пород" и "Нетрадиционные технологии освоения угольных месторождений Севера».
7 | Описание товаров (необходимый перечень функциональных и технических характеристик, потребительских свойств, и их количественные, качественные и иные показатели, требуемые с учетом потребностей заказчика)
| № п/п | Наименование товара | Описание товара (перечень функциональных и технических характеристик, потребительских свойств, требования к комплектации, упаковке и др. их количественные, качественные показатели и иные показатели) |  | Ед. изм. | Количество
| 1 | Прес испытательный П-250 | Машина оснащена торсионным гидравлическим силоизмерителем. Управление прессом - централизованное, кнопками, маховичком с гидравлическим устройством стабилизации скорости перемещения рабочего стола, автоматическим ограничением нагрузки. Тип диаграммного аппарата - барабанный. Область применения - строительная промышленность (заводы ЖБИ и стройматериалов, НИИ строительных материалов и конструкций). Наибольшая предельная нагрузка , тс: 250 Рабочий ход поршня , мм: 50 Пределы допускаемой погрешности измерения, начиная с 20% нагрузки от максимального значения шкалы, но не ниже 10% предельной нагрузки от измеряемой величины. , %: ± 1,5 Высота рабочего пространства , мм: 1000 Размер опорных плит , мм: 500 х 500 Потребляемая мощность , кВт: 2,3 Параметры питания , В/Гц: 380 / 50 Габаритные размеры , мм: 2100 х 900 х 2175 Масса , кг: 3530 |  | комплект | 1
8 | Требования к размерам , упаковке, отгрузке товаров |  | Комплект оборудования включает в себя упаковку и доставку до рабочего места покупателя (г. Нерюнгри)
9 | Требования по предпродажной подготовке товара |  | Поверка в органах Госстандарта.
10 | Требования к обслуживанию товара |  | Проведение пуско-наладочных работ.
11 | Требования к расходам на эксплуатацию товара |  | нет
12 | Требование по гарантийному и послегарантийному обслуживанию(срок, место) |  | Гарантия обслуживания не менее 12 месяцев.
13 | Требование по передаче заказчику с товаром технических и иных документов |  | Передается полный комплект технической документации
14 | Требование по сопутствующему монтажу (если монтаж осуществляется поставщиков) поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам |  | Проведение пуско-наладочных работ.
15 | Требования по техническому обучению персонала заказчика |  | нет
16 | Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг(доставке, разгрузке, предоставлению иллюстрированных материалов, поставкам комплекта расходных материалов и др.) |  | Достака в г. Нерюнгри, проведение пуско-наладочных работ (если требуется)
17 | Иные требования к товарам и условиям их поставки по усмотрению заказчика( для включения контракт , договор) |  | нет
18 | Ориентировочная стоимость товаров(общая стоимость с разбивкой по позициям, с учетом налогов/сборов и выполнения заданных требований включая сопутствующие услуги и работы (доставка, монтаж и.т.д.), на основании изучения рынка услуг)
| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Ориентировочная цена за Ед.(Руб.) | Ориентировочная стоимость (Руб.)
| 1 | Прес испытательный П-250 | комплект | 1 | 600000 | 600000
|  | Доставка до г. Нерюнгри |  |  |  | Стоимость доставки включена в стоимость оборудования
Шев-монтаж
Обучение
|  | ИТОГО |  |  |  | 600000
19 | Анализ рынка предложений 1
| № п./п | Наименование товара | Наименование организации |  | Цена , руб. | Контактный телефон, адрес сайта
| 1 | Прес испытательный П-250 | Общество с ограниченной ответственностью "ТехМаш-Сервис" |  | 600000 | Юридический адрес: 452683, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д. 12 Фактический адрес: 452683, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д. 12 Почтовый адрес (для корреспонденции): 452686, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ПОС-6, а/я 243 . Телефон/факс: +7 (34783) 2-18-98 . e-mail: npk-tm@yandex.ru
Анализ рынка предложений 2
| № п./п | Наименование товара | Наименование организации |  | Цена , руб. | Контактный телефон, адрес сайта
| 2 | Прес испытательный П-250 | OOO "Милаформ-сервис" |  | 680000 (цена без НДС) | Почтовый адрес: 452687, РФ, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ГОС-7, а/я 121 Юридический адрес: 450003, РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Силикатная, 28Б Фактический адрес: 452680, РФ, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Индустриальная, 19А, стр. 3 Консультации специалистов по тел: +7 (34783) 2-33-22, 2-15-92. Заявки принимаются на эл.почту и по факсу: +7 (34783) 2-22-70 Электронная почта: mila-form@yandex.ru
Анализ рынка предложений 3
| № п./п | Наименование товара | Наименование организации |  | Цена , руб. | Контактный телефон, адрес сайта
| 3 | Прес испытательный П-250 | ООО "АВЕРС плюс" |  | 550990 | Тел/факс: (343) 260-30-55, 260-39-09 Сот.: 8-902-87-88-369 ICQ: 446-013-573 Е-mail:aversplus1@yandex.ru / aversplus@sky.ru / aversplus1@aversplus1.ru Адрес: 620130, г. Екатеринбург, ул. Авиационная, д. 69, оф. 30
20 | Потребность в площадях или их наличие (приложить схему) |  | нет потребности
21 | Производительность оборудования – план загрузки (для производственного и научного оборудования) |  | Загрузка заказчиком составит - 80%
22 | Необходимое инженерное обеспечение:
· водоснабжение;
|  | · электроснабжение; | электроснабжение
· вентиляция;
· канализация;
· другое
23 |  | Целевые показатели использования оборудования, результаты от использования оборудования при реализации мероприятия (в абсолютных показателях) | Образцы горных пород поступающие по мере реализации мероприятия
Настоящим подтверждаю правильность, точность и достоверность указанных мной в настоящей заявке сведений, соответствие их требованиям локальных правовых актов университета, действующим нормативно-правовым актам.
Настоящим подтверждаю правильность, точность и достоверность указанных мной в настоящей заявке сведений, соответствие их требованиям и условиям реализации мероприятия Программы развития СВФУ.
_______________(_Заровняев Б.Н._)
|  | Исполнитель мероприятия |  |  | дата
_______________(_Фридовский В.Ю._)
|  | Руководитель проекта |  |  | дата