- АННОТАЦИЯ

к рабочей программе дисциплины

Б1.О.23 Теплотехника

Трудоемкость 4 з.е.

  - Цель освоения и краткое содержание дисциплины

Цель:формирование у студентов знаний, умений и навыков в областях деятельности теплотехники для обеспечения эффективности производственной и других видов деятельности;дать необходимые инженеру сведения о характере теплотехнических процессов, их физических основах и методах расчета.

Краткое содержание. Предмет теплотехники. Связь с другими отраслями знаний. Основные понятия и определения. Термодинамика: смеси рабочих тел, теплоемкость, законы термодинамики, термодинамические процессы и циклы, реальные газы и пары, термодинамика потоков, термодинамический анализ теплотехнических устройств, фазовые переходы, химическая термодинамика. Теория теплообмена: теплопроводность, конвекция, излучение, теплопередача, интенсификация теплообмена. Основы массообмена. Тепломассообменные устройства. Топливо и основы горения. Теплогенерирующие устройства, холодильная и криогенная техника. Применение теплоты в отрасли. Охрана окружающей среды. Основы энергосбережения. Вторичные энергетические ресурсы. Основные направления экономии энергоресурсов.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

| Планируемые результаты освоения программы (содержание и коды компетенций) | Наименование индикатора достижения компетенций | Планируемые результаты обучения по дисциплине |
| --- | --- | --- |
| ОПК-14 Способен разрабатывать проектные инновационные решения по эксплуатации-онной разведке, добыче, пе-реработке твердых полез-ных ископаемых, строи-тельству и эксплуатации подземных объектов; ОПК-18 Способен участвовать в исследованиях объектов профессиональной деятель-ности и их структурных элементов | ОПК-14.1 -осуществляет грамотное использование современных технологий для сбора инфор-мации, обработки и интер-претации полученных экспе-риментальных данных; ОПК-18.6 -использует законы механики, термодинамики и электротех-ники в своей профессиональной деятельности, применяет их в теоретических и эксперимен-тальных исследованиях. | Знать: -основные законы термодинамики и наиболее важные их следствия; -место и причины возникновения различных тепло- и массообмен-ных процессов; -основные виды тепловых машин (двигатели внутреннего сгорания, холодильные машины, турбинные установки) и теплообменных ап-паратов. Уметь: -применять законы термодина-мики для оценки параметров тех-нических систем при различ-ных физических условиях; -проводить расчеты теплового ре-жима в целях оптимизации эле-ментов технических систем; -осуществлять выбор материалов для обеспечения тепловой защиты объектов современной техники. Владеть: -лабораторным оборудованием по определению основных тепловых характеристик вещества - теплоемкости, теплопроводности. |

1.3.  Место дисциплины в структуре образовательной программы

| Индекс | Наименование дисциплины (модуля), практики | Семестр изуче-ния | Индексы и наименования учебных дисциплин (модулей), практик |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на которые опирается содержание данной дисциплины (модуля) | для которых содержание данной дисциплины (модуля) выступает опорой |
| Б1.О.23 | Теплотехника | 8 | Б1.О.18 Физика | Б1.О.31 Технология и безопасность взрыв-ных работ |

1.4. Язык преподавания:русский.

2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Выписка из учебного планагр. С-ГД-22(6,5)_(ОГР, ПР):

| Код и название дисциплины по учебному плану | Б1.О.23 Теплотехника |  |
| --- | --- | --- |
| Курс изучения | 4 |  |
| Семестр(ы) изучения | 8 |  |
| Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) | экзамен |  |
| Контрольная работа,семестр выполнения | 8 |  |
| Трудоемкость (в ЗЕТ) | 4ЗЕТ |  |
| Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: | 144 |  |
| №1. Контактная работа обучающихся с преподавателем (КР), в часах: | Объем аудиторной работы, в часах | Вт.ч. с применением ДОТ или ЭО, в часах |
| Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): | 20 |  |
| 1.1. Занятия лекционного типа (лекции) | 6 | - |
| 1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.: |  | - |
| - семинары (практические занятия, коллоквиумы т.п.) |  | - |
| - лабораторные работы | 4 | - |
| - практикумы. | 4 | - |
| В т.ч. практическая подготовка | 4 |  |
| 1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, консультации)5 сем. | 6 | - |
| №2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в часах)5 сем. | 115 |  |
| №3. Количество часов на экзамен (при наличии экзамена в учебном плане) 8 сем. | 9 |  |

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

3.1. Распределение часов по разделам и видам учебных занятий

| Раздел | Всего часов | Контактная работа, в часах |  |  |  |  |  |  |  |  | Часы СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лекции | из них с применением ЭО и ДОТ | Семинары ( занятия, коллоквиумы) | из них с применением ЭО и ДОТ | Лабораторные работы | из них с применением ЭО и ДОТ | Практикумы | из них с применением ЭО и ДОТ | КСР (консультации) |  |
| - семестр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Влажный воздух и его характеристики состояния. | 14 | 1 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14(ТР,ПР) |
| 2.Термодинамические процессы.Термодинамика потока | 17 |  | - | - | - | - |  | - | - | - | 16(ТР,ПР) |
| 3.Элементы химической термодинамики | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14(ТР,ПР) |
| 4.Теплообмен и массообмен | 17 |  | - | - | - | 1 | - | 1 | - |  | 14(ТР,ПР,ЛР) |
| 5.Методы анализа эффективности термодинамических процессов горного производства и управления интенсивности обмена энергией в них | 17 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |  | 14(ТР,ПР,ЛР) |
| 6.Промышленные котельные установки. | 20 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 14(ТР,ПР,ЛР) |
| 7.Энергетические и экологические проблемы использования теплоты | 16 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 14(ТР,ПР,ЛР) |
| Контрольная работа | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 15 |
| Экзамен | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9(э) |
| Итого | 144 | 6 | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 6 | 115(9э) |

Примечание: ПР –практические работы; ЛР - лабораторные работы; ТР- теоретическая подготовка; кр – выполнение контрольной работы; РГР – расчетно-графическая работа.

3.2. Содержание тем программы дисциплины

Тема 1.Влажный воздух и его характеристики состояния.

Введение. Основные понятия и определения. Изотермический, изобарный, изохорный адиабатный и политропный процессы.

Расчет и анализ изменения термодинамических параметров при их течении.

Оценка параметров состояния термодинамических систем и эффективность термодинамических процессов.

Круговые процессы (циклы).Циклы тепловых машин. КПД и холодильный коэффициент.

Тема 2. Термодинамические процессы и основы их анализа

Термодинамика потока.

Изотермический, изобарный, изохорный адиабатный и политропный процессы.

Расчет и анализ изменения термодинамических параметров при их течении.

Оценка параметров состояния термодинамических систем и эффективность термодинамических процессов.

Круговые процессы (циклы).Циклы тепловых машин. КПД и холодильный коэффициент.

Параметры газа в потоке и при его торможении.

Располагаемая работа и скорость истечения.

Сопла и диффузоры, эжекторы.

Дросселирование газов и паров.

Тема 3. Элементы химической термодинамики

Термодинамическое равновесие в однородных и сложных системах.

Химические реакции и тепловые эффекты.

Химическое равновесие. Закон Гесса и уравнение Кирхгофа.

Тема4. Теплообмен и массообмен

Расчет показателей и параметров теплообмена при переносе теплоты и вещества.

Способы управления параметрами теплообмена. Теплообменные аппараты и их типы. Тепловой эффект.

Анализ термодинамических процессов и расчет показателей и параметров теплообменного процесса производства водяного пара.   ST – диаграмма.

Машины для сжатия и расширения газов. Компрессоры. Циклы холодильных машин. Цикл теплового насоса. Циклы поршневых ДВС. Циклы газотурбинных и реактивных двигателей

Тема5.Методы анализа эффективности термодинамических процессов горного производства и управления интенсивности обмена энергией в них

Процессы теплопереноса в массиве горных пород.

Ледопородные ограждения.

Термодинамические параметры процесса подземной газификации твердого топлива.

Термодинамика процессов подземной газификации

Тема6. Промышленные котельные установки.

Паровые и водогрейные котлы. Теплоносители.

Топливо и его расход.

Эксплуатация котельных установок и защита окружающей среды.

Тема7. Энергетические и экологические проблемы использования теплоты

Основы энергосбережения.

Вторичные энергетические ресурсы.

Возобновляемые источники энергии.

Энергетические и экологические проблемы использования теплоты в горном деле.

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии

В процессе преподавания дисциплины используются традиционные технологии наряду с активными и интерактивными технологиями.

Учебные технологии, используемые в образовательном процессе

| Раздел дисциплины | Семестр | Используемые активные/интерактивные образовательные технологии | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.Термодинамические процессы и основы их анализа. Термодинамика потока. | 8 | Лекции- презентации Самопрезентации по данной теме | 2л |
| 3.Элементы химической термодинамики |  | Использование презентации при проведении практических работ (алгоритм решения задач, задачи и их решение) | 2пр |
| 4.Теплообмен и массообмен |  |  |  |
| 5.Методы анализа эффективности термодинамических процессов горного производства и управления интенсивности обмена энергией в них |  | Виртуальный лабораторный практикум по теплотехнике | 2лб |
| 7.Энергетические и экологические проблемы использования теплоты |  | Технологии формирования научно- исследовательской деятельности | - |
| Итого: |  |  | 2л2лб2пр |

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работыобучающихся по дисциплине

4.1 СодержаниеСРС

| Наименование раздела (темы) дисциплины | Вид СРС | Трудо-емкость (в часах) | Формы и методы контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| Введение. Основные понятия и определения 1.Термодинамические процессы и основы их анализа | Подготовка и выполнение практических и лабораторных работ | 14 | Анализ теоретического материала(внеаудит.СРС) |
| 2.Термодинамические процессы.Термодинамика потока | Подготовка и выполнение практических и лабораторных работ | 14 | Анализ теоретического материала(внеаудит.СРС) Оформление практических заданий и подготовка к защите, (внеауд.СРС) Консультация по практическим работам (аудит.СРС) |
| 3.Элементы химической термодинамики | Подготовка и выполнение практических и лабораторных работ | 14 |  |
| 4.Теплообмен и массообмен | Подготовка и выполнение практических | 14 |  |
| 5.Методы анализа эффективности термодинамических процессов горного производства и управления интенсивности обмена энергией в них | Подготовка и выполнение практических | 14 |  |
| 6.Промышленные котельные установки | Подготовка и выполнение практических | 14 |  |
| 7.Энергетические и экологические проблемы использования теплоты | Подготовка и выполнение практических | 14 |  |
| Контрольная работа | Выполнение конрольной работы | 15 | Анализ теоретического и практического материалов, подготовка к защите (внеауд.СРС) |
| Экзамен |  | (9) | Анализ теоретического и практического материалов, подготовка к экзамену(внеауд.СРС) |
| Итого 8 семестр |  | 115(9э) |  |

4.2.1 Практические работы

Наименование работы

1. Расчет круговых процессов и анализ эффективности тепловых машин

2. Термодинамические процессы в идеальном газе. Расчет параметров.

3.Определение параметров атмосферноговоздуха (температуры, давления и влажности).

4. Расчет объема и состава продуктов горения.

4.2.2 Лабораторные работы

Наименование работы

1.Лабораторная работа №1 Расчет круговых процессов и анализ эффективности тепловых машин

2.Лабораторная работа №2 Термодинамические процессы в идеальном газе. Расчет параметров.

3.Лабораторная работа№ 3 Определение параметров атмосферного воздуха (температуры, давления и влажности).

4. Лабораторная работа №4 Расчет объема и состава продуктов горения.

4.3. Контрольная работа(часть№1)

Контрольная работа выполняется по вариантам (21 вариант). Каждый вариант контрольной работы содержит 6 задач.

Примеры вариантов работы:

Вариант 1

- В сосуде объемом V = 30 л содержится идеальный газ при температуре 0°С. После того, как часть газа была выпущена наружу, давление в сосуде понизилось на Δp = 0,78 атм (без изменения температуры). Найти массу выпущенного газа. Плотность данного газа при нормальных условиях  = 1,3 г/л.

- На какой высоте давление воздуха составляет 75 % от давления на уровне моря? Температуру считать постоянной и равной 0 oС.

- Один конец стержня, заключенного в теплоизолирующую оболочку, поддерживается при температуре T1, а другой – при температуре T2. Сам стержень состоит из двух частей, длины которых  и и теплопроводность и. Найти температуру поверхности соприкосновения этих частей стержня.

- Газ ацетон (C3H6O) при температуре 200 C  имеет удельную теплоёмкость при постоянном давлении cpуд =1787 Дж/(кг∙К). Определить γ  и удельный объём газа, если его давление p = 1,8∙105 Па.

- Найти КПД цикла Клапейрона, состоящего из двух изотерм T1 = const, T2 = const (T1>T2) и двух изохор V1 = const, V2 = const(V2>V1). Построить график цикла.

- Найти выражение для энтропии моля ван-дер-ваальсовского газа (как функцию от T и V). Сравнить с выражением для энтропии идеального газа.

4.4. Контрольная работа (часть №2)

Расчетно-графическая работа выполняется студентами по вариантам, определяемым преподавателем. В одном варианте представлены 15 задач, охватывающих все изучаемые темы по дисциплине «Теплотехника». Всего 10 вариантов.

Задача 1    В процессе расширения с подводом теплотыQ  1 кг воздуха совершает работу L. Определить изменение температуры воздуха в процессе, пренебрегая зависимостью теплоемкости от температуры.

| Вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q кДж | 120 | 100 | 110 | 90 | 130 | 125 | 120 | 115 | 105 | 85 |
| L кДж | 90 | 85 | 80 | 75 | 95 | 90 | 70 | 95 | 90 | 65 |

Задача 2Определить расход воздуха в системе охлаждения дизеля мощностью N= 38 кВт, если отводимая теплота составляет 75% полезной мощности двигателя, а температура охлаждающего воздуха повышается на 15С.

Задача 3 В закрытом резервуаре находится воздух при давлении 730 мм рт. ст. и температуреT1. Определить, насколько понизится давление в резервуаре, если его охладить до Т2.

| Вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т1С | 30 | 40 | 50 | 35 | 45 | 55 | 60 | 37 | 42 | 46 |
| Т2 С | 20 | 36 | 42 | 32 | 40 | 47 | 53 | 30 | 40 | 40 |

Задача 4 Определить до какой температуры необходимо нагреть газ при постоянном объеме, чтобы его давление увеличилось в два раза, если начальная температура Т1.

| Вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т1С | 12 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 18 |

Задача 5В резервуаре емкостью 1м³ находится воздух при давлении р (МПа) и температуре Т С. Как изменится температура и давление воздуха, если к нему подвести Q кДж количества теплоты.

| Вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P МПа | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,35 | 0,55 | 0,3 | 0,5 | 0,35 |
| Т С | 20 | 21 | 25 | 19 | 21 | 23 | 22 | 24 | 27 | 25 |
| Q кДж | 275 | 250 | 260 | 265 | 270 | 255 | 245 | 280 | 285 | 275 |

Задача 6 В цилиндре двигателя внутреннего сгорания в конце сжатия абсолютное давление P МПа и температура Т С.  Сгорание горючей смеси происходит при постоянном объеме с выделением Q кДж теплоты на 1 кг смеси. Определить p, , Т  в цилиндре в конце сгорания без учета зависимости теплоемкости от температуры. Считать, что продукты сгорания обладают свойствами воздуха.

| Вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P МПа | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1 | 1,2 | 1,1 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 1,8 |
| Т С | 370 | 350 | 355 | 345 | 360 | 365 | 375 | 380 | 355 | 370 |
| Q кДж | 400 | 355 | 300 | 375 | 360 | 380 | 410 | 370 | 350 | 490 |

Задача 7При изохорном нагреве 1 кг воздуха температура меняется от T1 до T2. Определить изменение энтропии и подводимую теплоту.

| Вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т1С | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 |
| Т2С | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 |

Задача 8 При постоянном давлении (равном 760 мм рт. ст) к 1 кг азота, имеющему температуру 25 С, подводится 100 кДж теплоты. Определить начальное значение энтропии и ее изменение в процессе.

Задание 9 В цикле Карно подвод теплоты происходит при максимальной температуре Т1. Полезная работа, получаемая в цикле, L. Определить термический к.п.д., подводимую и отводимую теплоту, а также минимальную температуру Т2, если рабочее тело – 1 кг воздуха, а относительное изменение объема в изотермических процессах равно 3.

| Вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т С | 1200 | 1300 | 1250 | 1230 | 1310 | 1240 | 1340 | 1320 | 1210 | 1100 |
| L кДж | 265 | 250 | 255 | 260 | 275 | 270 | 265 | 260 | 255 | 250 |

Задание 10  При температуре 10С 3 кг воды смешиваются с 2 кг воды при температуре 80С. Определить возрастание энтропии из-за необратимости процесса смещения, при котором теплота переходит самопроизвольно от более нагретого тела к менее нагретому.

Задача 11    На сколько градусов перегрет водяной пар, если при давлении 1,5 МПа его температура 300 С? Определить теплоту перегрева, если энтальпия пара 3033 кДж/кг.

Задача 12 Определить температуру, удельный объем, энтальпию кипящей воды при давлении 10 МПа.

Задание 13  Температура воды, поступающей в котел, tв = 250 С, абсолютное давление в котле р=10 МПа. Определить теплоту, подводимую в котле для получения 1 кг пара с температурой t=500 С.

Задача 14    В теплообменном аппарате вертикальная плоская стенка толщиной δ мм, длиной l м, и высотой h м, выполнена из стали с коэффициентом теплопроводности λс Вт/(м*К). С одной стороны она омывается продольным вынужденным потоком горячей жидкости (воды) со скоростью w м/с, и температурой tж1 (вдали от стенки), с другой стороны – свободным потомком атмосферного воздуха с температурой tж2С.

Определить плотность теплового потока q. Лучистым теплообменом пренебречь из за малых значений tж1, tж2.

| Вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δ, мм | 3,5 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,6 | 3,7 | 3,4 | 3,5 | 3,3 | 3,7 |
| l, м | 1 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 1,2 | 1,3 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,4 |
| h, м | 0,95 | 0,80 | 0,85 | 0,7 | 0,75 | 0,65 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 0,85 |
| λс Вт/(м*К) | 50 | 45 | 45 | 50 | 40 | 55 | 60 | 45 | 55 | 50 |
| w м/с | 0,13 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,15 | 0,14 |
| tж1С | 140 | 150 | 130 | 145 | 155 | 135 | 120 | 150 | 155 | 125 |
| tж2С | 40 | 50 | 30 | 45 | 55 | 35 | 20 | 50 | 55 | 25 |

Задача 15    До какой температуры будет нагрет углекислый газ CO2 объемом v1, если сообщить ему теплоту Q при постоянном, абсолютном давлении. Начальная температура газа t1 = 100 C. Определить объем газа в конце процесса, а также удельные значения внутренней энергии, энтальпии и энтропии в процессе. Теплоемкость принять не зависящей от температуры.

| Вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v1 м³ | 1200 | 1300 | 1250 | 1230 | 1310 | 1240 | 1340 | 1320 | 1210 | 1100 |
| Р МПа | 265 | 250 | 255 | 260 | 275 | 270 | 265 | 260 | 255 | 250 |
| Q кДж | 700 | 650 | 690 | 720 | 680 | 670 | 660 | 710 | 700 | 690 |

Критерии оценки лабораторных и практических работ

| Компетенции | Характеристика ответа на теоретический вопрос / выполнения практического задания | Количество набранных баллов |
| --- | --- | --- |
| ОПК-14 ОПК-18 | 1.Работа выполнена в соответствии с методическими указаниями. Все разделы и расчеты соответствуют теме. 2.Ответ содержит необходимые данные и результаты расчетов, студент ориентируется в работе, четко и профессионально отвечает на дополнительные вопросы. | 5балл |
|  | 1.Работа выполнена в соответствии с методическими указаниями. Все разделы и расчеты соответствуют теме. 2.Ответ содержит необходимые данные и результаты расчетов, студент слабо ориентируется в работе, не всегда профессионально отвечает на дополнительные вопросы. | 4 балл |
|  | 1.Работа выполнена в соответствии с методическими указаниями. Все разделы и расчеты соответствуют теме. 2.. Алгоритм решения нарушен. | 3 балл |
|  | 1. Работа выполнена в соответствии с методическими указаниями. Все разделы и расчеты имеют ошибки и требуют перерасчета. Работа выполнена с ошибками и требует доработки.. | 0 (ноль) баллов |

Критерии оценки контрольных работ

| Компетенции | Характеристика ответа на теоретический вопрос / выполнения практического задания | Количество набранных баллов |
| --- | --- | --- |
| ОПК-14 ОПК-18 | 1.Работа выполнена в соответствии с методическими указаниями. Все разделы и расчеты соответствуют теме. 2.Ответ содержит необходимые данные и результаты расчетов, студент ориентируется в работе, четко и профессионально отвечает на дополнительные вопросы. | 30баллов |
|  | 1.Работа выполнена в соответствии с методическими указаниями. Все разделы и расчеты соответствуют теме. 2.Ответ содержит необходимые данные и результаты расчетов, студент слабо ориентируется в работе, не всегда профессионально отвечает на дополнительные вопросы. | 24балла |
|  | 1. Работа выполнена в соответствии с методическими указаниями. Все разделы и расчеты соответствуют теме. 2. Алгоритм решения нарушен. | 18 баллов |
|  | 1. Работа выполнена в соответствии с методическими указаниями. Все разделы и расчеты имеют ошибки и требуют перерасчета. Работа выполнена с ошибками и требует доработки. | 0 (ноль) баллов |

- Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические указания для помощи обучающимся в успешном освоении дисциплины в соответствии с запланированными видами учебной и самостоятельной работы обучающихся:

- Методические указания к практическим работам.

- Варианты контрольных работ и методические указания к контрольным работам

Методические указания размещены в СДО Moodle:

http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=11585 (ОГР),

http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=11662 (ПР)

Рейтинговый регламент по дисциплине:

| Вид выполняемой учебной работы (контролирующие материалы) |  | Количество баллов (min) | Количество баллов (max) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Испытания / Формы СРС | Время, час |  |  |  |
| 8семестр |  |  |  |  |
| Практические работы | 4х10ч.=40ч. | 12б. | 5б.х4=20б. | Оформление в соответствии с МУ |
| Лабораторные работы | 4х10ч.=40ч. | 12б. | 5б.х4=20б. |  |
| Анализ теоретичес-кого материала | 20час. | - | - |  |
| Контрольная работа | 15ч. | 21б. | 30б. |  |
| Экзамен | 9час. | - | 30б. |  |
| Итого: | 115час.+9час.э | 45б. | 70б.+30б.экз. | Минимум 45 баллов |

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания

| Коды оцениваемых компетенций | Показатель оценивания (по п.1.2.РПД) | Уровни освоения | Критерии оценивания (дескрипторы) | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПК-14 ОПК-18 | Должен знать: -общие сведения о термодинамических процессах; -первое и второе начала термодинамики; -применение законов термодинамики при протекании термодинамических процессов; -виды теплопередачи; -законы и физические процессы теплопередачи; -классификацию, принципы действия и расчета теплообменных аппаратов; Должен уметь: -определять параметры состояния и процесса при расчете термодинамических процессов; -определять параметры процессов теплопередачи при теплопередаче теплопроводностью, конвективном и радиационном теплообмене; -рассчитывать конструктивные параметры теплообменных аппаратов и процессы, протекающие в них; Должен владеть: -инструкциями по расчету термодинамических и теплообменных процессов; -способами и методами расчета физических процессов. | Высокий | # Дан полный, развернутый ответ на поставленные вопросы, показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты основные положения вопросов; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий. # Знание по предмету демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. # Ответ изложен литературным языком с использованием профессиональной терминологии по предмету. Практическая работа выполнена согласно алгоритму решения, отсутствуют ошибки различных типов, оформление измерений и вычислений в соответствии с техническими требованиями.Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. | отлично |
|  |  | Базовый | Дан полный, развернутый ответ на поставленные вопросы, показано умение выделить существенные и несущественные недочеты. Ответ четко структурирован, логичен, изложен литературным языком с использованием профессиональной терминологии по дисциплине. Практическая работа выполнена согласно алгоритму, отсутствуют незначительные ошибки различных типов, не меняющие суть решения,оформление измерений и вычислений в соответствии с техническими требованиями. Могут быть допущены 2-3 неточности или незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя. | хорошо |
|  |  | Мини-мальный | Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано. Недостаточно верно используется профессиональная терминология. Практическая задача выполнена согласно алгоритму, отсутствуют незначительные ошибки различных типов, исправленные в процессе ответа, оформление измерений и вычислений также имеют отклонения от технических требований. Допущены 2-3 ошибки различных типов, в целом соответствует нормативным требованиям. | Удовлетвори-тельно |
|  |  | Не освоены | Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. В ответах не используется профессиональная терминология. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. Или Ответ на вопрос полностью отсутствует Или Отказ от ответа. Или Ответ представляет собой разрозненные знания с ошибочными понятиями. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. | неудовлетво-рительно |

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации

Экзаменационный билет включает два теоретических вопроса и практическое задание

(соответствие компетенциям ОПК-14, ОПК-18)

Теоретические вопросы

- Термодинамическая система. Основные параметры ее состояния.

- Уравнение состояния идеального газа.

- Теплота и работа как формы передачи энергии.

- Термодинамический процесс. Равновесные и неравновесные процессы. Обратимые и необратимые процессы.

- Понятия о энергии, расходе энергии, удельной энергии, работе, теплоте, рабочем теле,.

- Понятие о термодинамической системе, открытая и закрытая, адиабатная, изолированная системы, окружающая среда.

- Термодинамические параметры состояния рабочего тела и их функции. Определение их по таблицам и диаграммам.

- Теплоемкость. Массовая, объемная и молярная теплоемкости. Теплоемкость при постоянном давлении и объеме. Зависимость теплоемкости от температуры и давления. Теплоемкость смеси рабочих тел.

- Первый закон термодинамики. Работа расширения (сжатия), работа проталкивания, располагаемая работа.

- Внутренняя энергия. Энтропия. Энтальпия. P-v  и  T-s диаграммы.

- Второй закон термодинамики. Круговые термодинамические процессы (циклы) тепловых машин.

- Прямой и обратный циклы Карно. КПД цикла.

- Изохорный процесс идеального газа, располагаемая работа, работа расширения (сжатия), теплота процесса.

- Изобарный процесс идеального газа, располагаемая работа, работа расширения (сжатия), теплота процесса.

- Адиабатный процесс идеального газа, располагаемая работа, работа расширения (сжатия), теплота процесса.

- Изотермный процесс идеального газа, располагаемая работа, работа расширения (сжатия), теплота процесса.

- Изобарно-изотермный процесс реального газа, располагаемая работа, работа расширения (сжатия), теплота процесса, теплота конденсации, теплота испарения.

- Политропный процесс реального газа, располагаемая работа, работа расширения (сжатия), теплота процесса.

- Первый закон термодинамики (в общем виде) для потока вещества.

- Влияние профиля канала на адиабатное течение в нем газа: сопло, диффузор, сопло Лаваля.

- Дросселирование рабочего тела, уравнение процесса.

- Виды энергии и их превратимостъ.

- Смеси рабочих тел. Способы задания состава смеси, соотношения между массовыми, объемными и молярными долями.

- Термодинамические процессы рабочих тел и их графическое изображение в р-v и T-s диаграммах.

- Реальные газы и пары. Фазовые переходы.

- Термодинамика потоков. Истечение и дросселирование газов и паров. Изменение параметров при адиабатном дросселировании.

- Обратные круговые процессы, способы понижения температур в них. Холодильные машины.

- Характеристики холодильных и криогенных установок: холодопроизводительность, холодильный коэффициент.

- Хладоагенты. Хладоносители.

- Теплоснабжение предприятий: источники и потребители теплоты, режимы теплопотребления, системы теплоснабжения. Методы регулирования параметров теплоносителей.

- Теплообменные установки, их типы и использование.

- Виды вторичных энергоресурсов и направления их использования.

- Утилизация теплоты.

- Виды переноса теплоты: теплопроводность, конвекция и излучение.

- Теплопроводность: основные понятия и определения. Закон Фурье. Коэффициент теплопроводности. Диференциальное уравнение теплопроводности. Условия однозначности.

- Конвективный теплообмен. Основные понятия и определения.Коэффициент теплоотдачи.

- Теплообмен излучением. Законы теплового излучения.

- Сложный теплообмен. Коэффициент теплопередачи. Тепловая изоляция.

- Массообмен: основные понятия и определения.Фазовое равновесие Диффузия.

- Тепло земных недр, процессы теплопереноса в недрах земли, требования к тепловому режиму подземных горных выработок.

Практические вопросы

Решение задач контрольной работы, расчетно-графической работы, практических работ.

Критерии оценки:

| Компетенции | Характеристика ответа на теоретический (практический) вопрос | Количество набранных баллов |
| --- | --- | --- |
| ОПК-14 ОПК-18 | Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты основные положения вопросов; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание по предмету демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком с использованием современной гистологической терминологии. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.(Задача решена правильно, приведено полное решение с пояснениями и в соответствии с общепринятым алгоритмом). | 30балл |
|  | Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен литературным языком с использованием современной гистологической терминологии. Могут быть допущены 2-3 неточности или незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя.(Задача решена правильно, выпущены необходимые пояснения, оформление не соответствует общепринятому алгоритму). | 24балл |
|  | Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции.(Задача решена неверно в результате допущенных ошибок. Ход решения верен). | 18балл |
|  | Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь обсуждаемого вопроса по билету с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная, терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. Задача решена неверно. или Ответ на вопрос полностью отсутствует. Отсутствует решение задачи. или Отказ от ответа | Пересдача экзамена |

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

| Характеристики процедуры | Б1.О.23 Теплотехника |
| --- | --- |
| Вид процедуры | экзамен |
| Цель процедуры | выявить степень сформированности компетенцийОПК-14.1, ПК-18.6 |
| Локальные акты вуза, регламентирующие проведение процедуры | Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся СВФУ, версия 3.0, утверждено ректором СВФУ 19.02.2019 г. Положение о балльно-рейтинговой системе в СВФУ,версия 4.0,утверждено 21.02.2018 г. |
| Субъекты, на которых направлена процедура | студенты 4 курса специалитета |
| Период проведения процедуры | летняя экзаменационная сессия |
| Требования к помещениям и материально-техническим средствам | Кабинет (А402) |
| Требования к банку оценочных средств | - |
| Описание проведения процедуры | Экзаменпринимается в устной форме по билетам или в форме тестирования. Экзаменационный билет по дисциплине включает два теоретических вопроса и практическое задание. Время на подготовку – 1 астрономический час. |
| Шкалы оценивания результатов | Шкала оценивания результатов приведена в п.6.2. РПД. |
| Результаты процедуры | В результате сдачи всех заданий для СРС студенту необходимо набрать: 45 баллов, чтобы быть допущенным к экзамену. |

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

| № п/п | Автор, название, место издания, издательство, год издания, вид и характеристика иных информационных ресурсов | Наличие грифа, вид грифа | Кол-во в библ.ТИ(ф) СВФУ | Электронные издания: точка доступа к ресурсу (наименование ЭБС, ЭБ ) | Кол-во студентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основная литература |  |  |  | 40 |
|  | - Белов, Г. В. Термодинамика в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для академического бакалавриата / Г. В. Белов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 264 с. | УМО ВО |  | https://www.biblio-online.ru/book/82DC73D6-8033-49E9-AFB5-70DE4E9C7AC8 (ЭБС ЮРАЙТ) |  |
| 1 | - Белов, Г. В. Термодинамика в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для академического бакалавриата / Г. В. Белов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 248 с. | УМО ВО |  | https://www.biblio-online.ru/book/113837CE-BDDD-4E79-A4FA-B30D63956946 (ЭБС ЮРАЙТ) |  |
| 2 | - Ерофеев, В. Л. Теплотехника в 2 т. Том 1. Термодинамика и теория теплообмена : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. Л. Ерофеев, А. С. Пряхин, П. Д. Семенов ; под ред. В. Л. Ерофеева, А. С. Пряхина. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 308 с. | УМО ВО |  | https://www.biblio-online.ru/book/0F27B612-D9AB-42AB-9FF5-F7A51E849C7A (ЭБС ЮРАЙТ) |  |
|  | Дополнительная литература |  |  |  | 40 |
| 1 | - Ерофеев, В. Л. Теплотехника в 2 т. Том 2. Энергетическое использование теплоты : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. Л. Ерофеев, А. С. Пряхин, П. Д. Семенов ; под ред. В. Л. Ерофеева, А. С. Пряхина. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 198 с. | УМО ВО |  | https://www.biblio-online.ru/book/6A593465-8021-4362-9D54-19662A1CBF75 (ЭБС ЮРАЙТ) |  |
| 2 | - Луканин В.Н., Шатров М.Г., Камфер Г.М. и др. – Теплотехника: Учеб. для вузов/под ред. В.Н. Луканина. – М.: Высш. Шк. 2009, - 671с. : ил. | МО РФ | 53 |  |  |
|  | Периодические журналы |  |  |  |  |
| 1 | «Горный журнал» | ежегодно |  |  |  |
| 2 | «Горное дело» | ежегодно |  |  |  |

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",

необходимых для освоения дисциплины (модуля)

- Горное дело. Информационно-справочный сайт о горной промышленности

URL:  http://www.mwork.su

- Сайт Министерства промышленности и энергетики РФ Новости и нормативная база промышленности и энергетики

URL:  http://www.minenergo.gov.ru

- Сайт Ростехнадзора РФ Материалы по безопасности в горной промышленности

URL:  http://www.gosnadzor.ru

- Казахстанский горно-промышленный портал. Ссылки на Интернет-ресурсы по горной тематике

URL:  http://www.mining.kz

- Угольный портал URL:  http://rosugol.ru

- Высшее горное образование: интернет портал. Учебно-методическое объединение ВУЗов РФ по образованию в области горного дела URL:  http://www.fgosvo.ru

Сайты журналов по горной тематике:

- Уголь URL:  http://www.rosugol.ru/jur_u/ugol.html

- Горный журнал URL:  http://www.rudmet

- Горная промышленность

URL:  http://www.mining-media

- Горное оборудование и электромеханика URL:  http://novtex.ru/gormash

5. ГлюкауфURL:  http://karta-smi.ru

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

| № п/п | Наименование темы | Виды учебной работы (лекция, практич. занятия, семинары, лаборат.раб.) | Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. | Перечень основного оборудования (в т.ч. аудио-, видео-, графическое сопровождение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основы термодинамики | Лекция | №А402 А511 | Проектор, презентации, компьютер |
|  | Введение в термодинамику. Основные свойства и параметры состояния термодинамических систем, и законы преобразования энергии. | Лекция, практические и виртуальные лабораторные занятия |  | Проектор, презентации, компьютер |
|  | Термодинамические процессы и основы их анализа | Лекция, практические и виртуальные лабораторные занятия |  | Проектор, презентации, компьютер |
|  | Термодинамика потока | Лекция, практические и виртуальные лабораторные занятия |  | Проектор, презентации, компьютер |
|  | Элементы химической термодинамики | Лекция, практические и виртуальные лабораторные занятия |  | Проектор, презентации, компьютер |
|  | Теплообмен и массообмен | Лекция, практические занятия |  | Проектор, презентации, компьютер |
|  | Методы анализа эффективности термодинамических процессов горного производства и управления интенсивности обмена энергией в них | Лекция, практические занятия |  | Лекция, практические занятия |

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие информационные технологии:

- использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-презентаций, электронного учебного пособия), видео- и аудиоматериалов (через Интернет);

- организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО Moodle.

10.2. Перечень программного обеспечения

-MSWORD, MSPowerPoint, AutoCad, Excel, Visio.

10.3. Перечень информационных справочных систем

http://www.mining-enc.ru/

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.23 Теплотехника

| Учебный год | Внесенные изменения | Преподаватель (ФИО) | Протокол заседания выпускающей кафедры(дата,номер), ФИО зав.кафедрой, подпись |
| --- | --- | --- | --- |

Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да».