1. АННОТАЦИЯ

к рабочей программе дисциплины

##### Б1.В.05.02 «Теплогазоснабжение и вентиляция»

Трудоемкость 5 з.е.

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины

Цель освоения:

Научить будущих специалистов основам эксплуатации оборудования теплогазоснабжения и вентиляции, правилам проектирования внутренних инженерных систем различного назначения с учетом особенностей архитектурно-строительных решений.

Краткое содержание дисциплины:

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
|  | Основы технической термодинамики и теплопередачи. | Основные понятия и определения технической термодинамики. Основные понятия и определения процесса обмена теплотой. Виды теплообмена: теплопроводность, конвекция, излучение. |
|  | Тепло – влажностный режим и воздушный режим здания, методы и средства их обеспечения. | Микроклимат помещения. Нормативные требования к микроклимату помещений различного назначения. Расчетные наружные климатические условия для проектирования систем обеспечения микроклимата. Тепловой баланс помещений. Теплопотери через ограждающие конструкции Теплозатраты на нагрев инфильтрующегося и вентиляционного воздуха. Теплопоступления в помещение. Теплозатраты на отопление зданий. Летний тепловой режим помещений. Расчетная мощность системы вентиляции и кондиционирования воздуха при борьбе с теплоизбытками. Технико - экономические основы оценки мероприятии по повышению уровня комфортности воздушной среды помещений. |
|  | Системы отопления зданий. | Общие сведения об отоплении. Отопительные приборы систем парового и водяного отопления. Контрольная работа в аудитории. Системы водяного отопления. |
|  | Системы вентиляции и кондиционирования. | Принципы вентиляции зданий. Свойства влажного воздуха. I-d диаграмма. Воздухообмен в помещении и способы его определения. Классификация систем вентиляции, основные схемы подачи и удаления воздуха из помещений. Естественная вентиляция жилых и общественных зданий. Механическая вентиляция общественных и производственных зданий. Вентиляторы. Понятие о противодымной защите зданий различного назначения. Требования пожарной безопасности при вентиляции помещений с производствами категорий А, Б и В. Системы кондиционирования воздуха(СКВ). |
|  | Размещение и устройство тепловых пунктов, приточных и вытяжных камер | Размещение и оборудование тепловых пунктов, приточных и вытяжных камер в общественных и производственных зданиях. Вентиляционные центры |
|  | Теплогазоснабжение жилых, общественных и производственных зданий. | Топливо, теплота сгорания, условное топливо. Характеристики топливных устройств. Котельные установки малой и средней мощности. Конструкция котлов для теплоснабжения зданий. Требования к помещениям котельных. Строительные работы при монтаже котельных. |

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

| Планируемые результаты освоения программы (содержание и коды компетенций) | Наименование индикатора достижения компетенций | Планируемые результаты обучения по дисциплине |
| --- | --- | --- |
| Способность обеспечивать и проводить ремонтные работы общего имущества многоквартирного дома (ПК-3) | Мониторинг технического состояния конструктивных элементов и систем инженерного оборудования (ПК-3.2); Подготовка информации для проведения поверок по техническому обследованию жилых зданий (ПК-3.3) | Знать: - понятия, определяющие тепловой, воздушный и влажностный режим здания, включая климатологическую и микроклиматическую терминологию; - законы передачи теплоты, влаги, воздуха в материалах, конструкциях и элементах систем здания и величины, определяющие тепловые и влажностные процессы; - нормативы теплозащиты наружных ограждений, нормирование параметров наружной и внутренней среды здания; - основы технической термодинамики; - принципы проектирования и реконструкции систем обеспечения микроклимата помещений; - возможность использования нетрадиционных энергоресурсов; - задачи охраны окружающей среды; Уметь: - формулировать и решать задачи передачи теплоты во всех элементах здания; - обоснованно выбирать параметры микроклимата в помещениях и другие исходные данные для проектирования и расчета систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, тепло- и газоснабжения; Владеть (методиками): - знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест - методами осуществления контроля над соблюдением технологической дисциплины и экологической дисциплины; - методами контроля физико-механических свойств Владеть практическими навыками: - вести поверочный расчет защитных свойств наружных ограждений; - вести расчет установочной тепловой мощности систем отопления и вентиляции зданий различного назначения; - вести поверочный расчет тепловой мощности систем тепло- и газоснабжения зданий различного назначения |

1.3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

| Индекс | Наименование дисциплины (модуля), практики | Семестр изучения | Индексы и наименования учебных дисциплин (модулей), практик |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на которые опирается содержание данной дисциплины (модуля) | для которых содержание данной дисциплины (модуля) выступает опорой |
| Б1.В.05.02 | Теплогазоснабжение и вентиляция | 5 | Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности Б1.О.14 Математика Б1.О.15 Физика Б1.О.16 Химия Б1.О.32 Основы AutoCAD | Б1.В.03 Основы организации и управления в строительстве Б2.О.05(Пд) Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы |

1.4. Язык преподавания: русский

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Выписка из учебного плана (гр. Б- ПГС-22):

| Код и название дисциплины по учебному плану | «Б1.В.05.02 «Теплогазоснабжение и вентиляция»» |
| --- | --- |
| Курс изучения | 3 |
| Семестр(ы) изучения | 5 |
| Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) | экзамен |
| РГР, семестр выполнения | РГР, (5) |
| Трудоемкость (в ЗЕТ) | 5 ЗЕТ |
| Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: | 180 |
| №1. Контактная работа обучающихся с преподавателем (КР), в часах: | Объем аудиторной работы, в часах | В т.ч. с применением ДОТ или ЭО, в часах |
| Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): | 93 | 10 |
| 1.1. Занятия лекционного типа (лекции) | 36 | - |
| 1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.: | - | - |
| - семинары (практические занятия, коллоквиумыи т.п.) (В том чисел практическая подготовка 54ч.) | 54 | 10 |
| - лабораторные работы | - | - |
| - практикумы | - | - |
| 1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, консультации) | 3 | - |
| №2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в часах) | 60 |
| №3. Количество часов на экзамен (при наличии экзамена в учебном плане) | 27 |

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

3.1. Распределение часов по разделам и видам учебных занятий

| Раздел | Всего часов | Контактная работа, в часах | Часы СРС |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лекции | из них с применением ЭО и ДОТ | Семинары (практические занятия, коллоквиумы) | из них с применением ЭО и ДОТ | Лабораторные работы | из них с применением ЭО и ДОТ | Практикумы | из них с применением ЭО и ДОТ | КСР (консультации) |  |
| 1.Техническая термодинамика. | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | - | 4 (ПР) |
| 2.Теплопроводность. Конвекция. Излучение. | 25 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 (ПР) |
| 3.Микроклимат помещения. | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 (ПР) |
| 4.Строительная климатология. | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 (ПР) |
| 5.Воздушно-тепловой режим зданий. | 8 | 4 |  | 18 |  |  |  |  |  | 1 | 4 (ПР) |
| 6.Пароперенос в ограждениях. | 8 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 (ПР) |
| 7.Тепловая энергия на отопление и вентиляцию. | 8 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 (ПР) |
| 8.Системы водяного отопления (СВО). | 27 | 4 |  | 18 | 10 |  |  |  |  | 1 | 4 (ПР) |
| 9Паровое, воздушное и лучистое отопление. | 6 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 (ПР) |
| 10.Воздухообмен помещения. | 8 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 (ПР) |
| 11.Устройство системы вентиляции. | 35 | 4 |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 12(ПР) |
| 12.Теплоснабжение. | 8 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 (ПР) |
| 13.Газоснабжение. | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 (ПР) |
| Экзамен | 27 | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Всего часов | 180 | 36 |  | 54 | 10 | - | - |  |  | 3 | 60 (27) |

Примечание: ПР-подготовка к практическим занятиям,

3.2. Содержание тем программы дисциплины

Тема 1. Техническая термодинамика.

Содержание темы:

-Основные понятия. Идеальный газ. Смесь газов. Влажный воздух. I-d диаграмма. Водяной пар

Тема 2. Теплопроводность. Конвекция. Излучение.

Содержание темы:

-Основные положения

теплопроводности. Основные понятия конвекции. Лучистый теплообмен между телами.  Тепловое излучение. Сложный теплообмен. Теплопередача. Теплопередача через стенку. Расчет температурного поля в стенке. Теплопередача через элементы ограждений.

Тема 3. Микроклимат помещения.

Содержание темы:

-Результирующая температура помещения. Теплообмен человека с окружающей средой. Условия комфортности. Оптимальные и допустимые нормы.  Измерение параметров микроклимата

Тема 4. Системы водяного отопления (СВО).

Содержание темы:

-Понятие воздушно-теплового режима здания. Условия эксплуатации ограждений. Обеспеченность расчетных условий. Климатические данные по температуре. Солнечная радиация

Тема 5. Воздушно-тепловой режим зданий.

Содержание темы:

-Расчетные значения параметров внутреннего и наружного воздуха. Требования к теплозащитной оболочке здания. Влияние архитектурно-планировочных решений. Гравитационное и ветровое давление. Воздухопроницаемость материалов и ограждений. Нормирование воздухопроницания.

-Инфильтрация через световые проемы

Тема 6. Пароперенос в ограждениях.

Содержание темы:

-Паропроницаемость материалов и ограждений. Расчет ограждения на конденсацию влаги. ароперенос при наружном и внутреннем утеплении. Защита от конденсации влаги и от переувлажнения по СП 50.13330.2012.

Тема 7. Тепловая энергия на отопление и вентиляцию.

-Содержание темы:

-Тепловой баланс помещения. Расчет мощности системы отопления. Расход тепловой энергии за отопительный сезон. Удельная теплозащитная характеристика. Удельная характеристика бытовых тепловыделений. Удельная характеристика солнечной радиации. Классы энергоэффективности зданий

Тема 8. Системы водяного отопления (СВО).

-Содержание темы:

-Классификация систем отопления. Технико-экономическое сравнение систем отопления. Устройство СВО. Область применения СВО.  Размещение элементов СВО. Подбор отопительных приборов. Основы расчета СВО

Тема 9. Паровое, воздушное и лучистое отопление.

Содержание темы:

-Паровое отопление. Паро-водяные системы отопления. Воздушные системы отопления. Лучистое отопление

Тема 10. Воздухообмен помещения.

Содержание темы:

-Гигиенические основы вентиляции. Воздухообмен по избыточному теплу, по избыточной влаге, по газовыделению. Нормативные значения

воздухообмена. Затрата теплоты на нагрев воздуха. Энергосбережение при вентиляции

Тема 11. Устройство системы вентиляции.

Содержание темы:

-Канальная система вентиляции. Аэрация зданий.

-Механическая вентиляция. Другие виды вентиляции. Аэродинамический расчет системы вентиляции. Оборудование систем механической вентиляции Кондиционирование. Общие положения. Сухая обработка воздуха. Обработка воздуха водой. Получение холода. Центральный кондиционер

Тема 12. Теплоснабжение.

Содержание темы:

-Принципиальные схемы теплоснабжения. Тепловые сети. Схемы подключения потребителей.

-Тепловые пункты. Тепло обменные аппараты

Тема 13. Газоснабжение.

Содержание темы:

-Характеристики газов. Газовые распределительные сети. Внутренние

газопроводы. Индивидуальная газовая котельная. Расход газа на отопительно-бытовые цели

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии

В процессе обучения, наряду с традиционным обучением (лекционные занятия классического вида), используются следующие образовательные технологии: модельное обучение, информационно-коммуникационные технологии; предметно-ориентированные технологии; моделирование профессиональной деятельности.

Для достижения целей и результатов обучения необходимо применение различных образовательных технологий.

1. Информационно-развивающие технологии, главная цель которых – подготовка эрудированного специалиста, владеющего стройной системой знаний, обладающего большим запасом информации. Ориентация технологий – на формирование системы знаний, их максимальное обогащение, запоминание и свободное оперирование ими.

2. Практико-ориентированные технологии в целях подготовки профессионала, способного квалифицированно решать профессиональные задачи. Ориентация технологий – на формирование системы профессиональных практических умений, по отношению к которым информация выступает инструментом, обеспечивающим возможность качественно выполнять профессиональную деятельность.

3. Развивающие проблемно-ориентированные технологии применяются для подготовки специалиста, способного проблемно мыслить, видеть и формулировать проблемы, выбирать способы и средства для их решения. Ориентация технологий – на формирование и развитие проблемного мышления, мыслительной активности.

Для реализации образовательных технологий и формирования необходимых навыков проводятся практические занятия. Формами проведения практических занятий является практикум, по отдельным темам проводятся игровые занятия.

В процессе обучения используется мультимедийное оборудование, компьютерное тестирование.

В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: модельное обучение, информационно-коммуникационные технологии; предметно-ориентированные технологии; моделирование профессиональной деятельности.

Для реализации образовательных технологий проводятся лекционные и практические занятия. Формами проведения лекций являются: лекция-беседа, решение производственных ситуаций. Формами проведения практических занятий является практикум.

В процессе обучения используется мультимедийное оборудование, компьютерное тестирование.

В процессе преподавания дисциплины используются традиционные технологии наряду с активными и интерактивными технологиями.

Технологии, используемые в образовательном процессе

| Раздел дисциплины | Семестр | Используемые активные/интерактивные образовательные технологии | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.Системы водяного отопления (СВО). | 6 | мультимедийное оборудование (дискуссионные методы, проблемное обучение, проблемное обучение) | 0л 10пр |
| Итого: |  |  | 0л 10пр |

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Содержание СРС

| № | Наименование раздела (темы) дисциплины | Вид СРС | Трудо- емкость (в часах) | Формы и методы контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.Техническая термодинамика. | Подготовка к практическому занятию | 4 (ПР) | Домашняя работа (по материалам раздела) |
| 2 | 2.Теплопроводность. Конвекция. Излучение. | Подготовка к практическому занятию | 4 (ПР) | Домашняя работа (по материалам раздела) |
| 3 | 3.Микроклимат помещения. | Подготовка к практическому занятию | 4 (ПР) | Анализ теоретического материала, выполнение практических заданий |
| 4 | 4.Строительная климатология. | Подготовка к практическому занятию | 4 (ПР) | Домашняя работа (по материалам раздела) |
| 5 | 5.Воздушно-тепловой режим зданий. | Подготовка к практическому занятию | 4 (ПР) | Анализ теоретического материала, выполнение практических заданий |
|  | 6.Пароперенос в ограждениях. | Подготовка к практическому занятию | 4 (ПР) | Домашняя работа (по материалам раздела) |
|  | 7.Тепловая энергия на отопление и вентиляцию. | Подготовка к практическому занятию | 4 (ПР) | Домашняя работа (по материалам раздела) |
|  | 8.Системы водяного отопления (СВО). | Написание РГР Расчет и размещение нагревательных приборов | 4 (ПР) | Домашняя работа (по материалам раздела) |
|  | 9Паровое, воздушное и лучистое отопление. | Подготовка к практическому занятию | 4 (ПР) | Домашняя работа (по материалам раздела) |
|  | 10.Воздухообмен помещения. | Подготовка к практическому занятию | 4 (ПР) | Домашняя работа (по материалам раздела) |
|  | 11.Устройство системы вентиляции. | Подготовка к практическому занятию Написание РГР Расчет потребного воздухообмена в помещении | 12(ПР) | Домашняя работа (по материалам раздела) |
|  | 12.Теплоснабжение. | Подготовка к практическому занятию | 4 (ПР) | Домашняя работа (по материалам раздела) |
|  | 13.Газоснабжение. | Подготовка к практическому занятию | 4 (ПР) | Домашняя работа (по материалам раздела) |
|  | Всего часов |  | 60 |  |

Работа на практическом занятии

Предполагает проработку теоретических вопросов (рассмотренных на лекции) и выполнение практических заданий.

Минимум содержания образовательной программы:

Системы и схемы водоснабжения населенных мест; внутренний водопровод зданий и сооружений; внутренняя канализация жилых и общественных зданий; наружные канализационные сети и сооружения.

Основы технической термодинамики и теплопередачи; тепловлажностный и воздушный режим зданий, методы и средства их обеспечения; отопление зданий; вентиляция и кондиционирование воздуха; теплогазоснабжение промышленных и гражданских зданий.

Образец тестовых заданий:

1. Минимальная глубина укладки ввода (при отсутствии промерзания грунта):

2. Автоматические спринклерные и дренчерные системы – это …

3. Требуемый напор – это …

4. Какие сточные воды содержат, преимущественно, минеральные примеси? Отличительные особенности – их эпизодичность и резкая неравномерность.

5. Процесс, предназначенный для уничтожения бактерий, главным образом болезнетворных (патогенных), в очищаемой воде, - это …

6. Наибольшая глубина заложения канализационных коллекторов при открытом способе прокладки составляет: __________в сухих грунтах; _________в мокрых грунтах.

Шкала оценивания:

Рейтинговый регламент по дисциплине

| Процент выполненных тестовых заданий | Количество набранных баллов |
| --- | --- |
| 91% - 100% | 15 |
| 81% - 90% | 12 |
| 71% - 80% | 10 |
| 61% - 70% | 7 |
| 51% - 60% | 6 |
| <50% | 0 |

- Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

##### Методические указания для помощи обучающимся в успешном освоении дисциплины в соответствии с запланированными видами учебной и самостоятельной работы обучающихся: Учебно-методический комплекс по дисциплине «Теплогазоснабжение и вентиляция» (сост. Косарев Л.В.,.), включающий методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=12527

В рамках дисциплины осуществляются следующие виды контроля успеваемости студентов:

- текущий, призван контролировать и оценивать с помощью тестов, контрольных заданий и работ, домашних заданий и т.п. уровень знаний и степень усвоения студентами учебного материала соответствующей дисциплины по мере ее изучения.

- промежуточная аттестация – экзамен, преследующий цель оценить работу студента за курс (семестр), его теоретические знания, прочность их, развитие творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания и применять их к решению практических задач.

Самостоятельная работа - совокупность всей самостоятельной деятельности студентов как в учебной аудитории, так и вне её, в контакте с преподавателем и в его отсутствии.

В зависимости от места и времени проведения, характера руководства ею со стороны преподавателя и способа контроля за ее результатами СРС подразделяется на следующие виды:

– самостоятельную работу во время основных аудиторных занятий (лекций, семинаров);

– самостоятельную работу под контролем преподавателя в форме плановых консультаций, подготовки к экзамену;

– внеаудиторную самостоятельную работу при выполнении студентом домашних заданий учебного и творческого характера.

Структурно СРС можно разделить на две части: организуемая преподавателем (ОргСРС) и самостоятельная работа, которую студент организует по своему усмотрению, без непосредственного контроля со стороны преподавателя (подготовка к лекциям, практическим занятиям, подготовка к текущей и промежуточной аттестации).

Виды самостоятельной работы студентов:

- выполнение домашних заданий - решение задач; подбор и изучение литературных источников; проведение расчетов и др.;

- выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у студентов самостоятельности и инициативы;

- подготовка к участию в научно-теоретических конференциях.

Рейтинговый регламент по дисциплине:

Для количественного измерения качества знаний и умений студентов используется балльно-рейтинговая система (БРС), основанная на подсчете баллов, набранных студентом в течение дисциплинарного курса, способствующая повышению мотивации студентов к освоению дисциплины и управлению их профессионально-личностным развитием.

Балльно-рейтинговая система включает все виды учебной нагрузки студента (теоретическое обучение, отработка практических навыков, выполнение индивидуальных заданий и контрольных работ, тестирование и т.п.).

| №№ | Вид выполняемой учебной работы (контролирующие мероприятия) | Количество баллов (min) | Количество баллов (max) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Испытания / Формы СРС | Время, час |  |  |  |
| 11 | Практическая работа №1 | 5 | 5 | 15 |  |
| 22 | Практическая работа №2 | 5 | 5 | 15 |  |
| 33 | Практическая работа №3 | 5 | 5 | 15 |  |
| 44 | Расчётно–графическая работа №1 | 15 | 15 | 30 |  |
| 55 | Расчётно–графическая работа №2 | 15 | 15 | 25 |  |
|  | Количество баллов для допуска к экзамену (min-max) |  | 45 | 70 |  |

- Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания

| Наименование индикатора достижения компетенций | Показатель оценивания (по п.1.2.РПД) | Уровни освоения | Критерии оценивания (дескрипторы) | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мониторинг технического состояния конструктивных элементов и систем инженерного оборудования (ПК-3.2); Подготовка информации для проведения поверок по техническому обследованию жилых зданий (ПК-3.3) | Знать: - понятия, определяющие тепловой, воздушный и влажностный режим здания, включая климатологическую и микроклиматическую терминологию; - законы передачи теплоты, влаги, воздуха в материалах, конструкциях и элементах систем здания и величины, определяющие тепловые и влажностные процессы; - нормативы теплозащиты наружных ограждений, нормирование параметров наружной и внутренней среды здания; - основы технической термодинамики; - принципы проектирования и реконструкции систем обеспечения микроклимата помещений; - возможность использования нетрадиционных энергоресурсов; - задачи охраны окружающей среды; Уметь: - формулировать и решать задачи передачи теплоты во всех элементах здания; - обоснованно выбирать параметры микроклимата в помещениях и другие исходные данные для проектирования и расчета систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, тепло- и газоснабжения; Владеть (методиками): - знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест - методами осуществления контроля над соблюдением технологической дисциплины и экологической дисциплины; - методами контроля физико-механических свойств Владеть практическими навыками: - вести поверочный расчет защитных свойств наружных ограждений; - вести расчет установочной тепловой мощности систем отопления и вентиляции зданий различного назначения; - вести поверочный расчет тепловой мощности систем тепло- и газоснабжения зданий различного назначения | Высокий | Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты основные положения вопросов; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание по предмету демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен полностью с использованием современной терминологии. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно. В практическом и лабораторном задании может быть допущена 1 фактическая ошибка. | отлично |
|  |  | Базовый | Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен полностью с использованием современной терминологии. Могут быть допущены 2-3 неточности или незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя. В практическом и лабораторном задании могут быть допущены 2-3 фактические ошибки. | хорошо |
|  |  | Мини-мальный | Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки.. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции. В практическом и лабораторном задании могут быть допущены 4-5 фактических ошибок. | удовлетво-рительно |
|  |  | Не освоены | Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь обсуждаемого вопроса по билету с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная, терминология не используется. Дополнительные вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. В практическом и лабораторном задании допущено более 5 фактических ошибок. или Ответ на вопрос полностью отсутствует или Отказ от ответа | неудовлетво-рительно |

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации

| Коды оцениваемых компетенций | Оцениваемый показатель (ЗУВ) | Тема (темы) | Образец типового (тестового или практического) задания (вопроса) |
| --- | --- | --- | --- |
| Способность обеспечивать и проводить ремонтные работы общего имущества многоквартирного дома (ПК-3) | Знать: - понятия, определяющие тепловой, воздушный и влажностный режим здания, включая климатологическую и микроклиматическую терминологию; - законы передачи теплоты, влаги, воздуха в материалах, конструкциях и элементах систем здания и величины, определяющие тепловые и влажностные процессы; - нормативы теплозащиты наружных ограждений, нормирование параметров наружной и внутренней среды здания; - основы технической термодинамики; - принципы проектирования и реконструкции систем обеспечения микроклимата помещений; - возможность использования нетрадиционных энергоресурсов; - задачи охраны окружающей среды; Уметь: - формулировать и решать задачи передачи теплоты во всех элементах здания; - обоснованно выбирать параметры микроклимата в помещениях и другие исходные данные для проектирования и расчета систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, тепло- и газоснабжения; Владеть (методиками): - знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест - методами осуществления контроля над соблюдением технологической дисциплины и экологической дисциплины; - методами контроля физико-механических свойств Владеть практическими навыками: - вести поверочный расчет защитных свойств наружных ограждений; - вести расчет установочной тепловой мощности систем отопления и вентиляции зданий различного назначения; - вести поверочный расчет тепловой мощности систем тепло- и газоснабжения зданий различного назначения | Основные понятия и определения. Проектирование как объект автоматизации (Тема 1-2) | Рассказать об элементах современного состояния систем проектирования каналов водоснабжения. |
|  |  | Стадии, этапы и процедуры проектирования (Тема 3) | Создать чертеж магистрального трубопровода с использованием полилиний и команд для создания текста. |
|  |  | Компоненты видов обеспечения Классификация магистральных и рядовых каналов снажения и отведения (Тема 4-5) | Произвести расчет водоснабжения многоквартирного дома. |

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

Оценочными средствами для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины являются: РГР по индивидуальному заданию, практические работы.

| Характеристики процедуры |  |
| --- | --- |
| Вид процедуры | экзамен |
| Цель процедуры | выявить способность обеспечивать и проводить ремонтные работы общего имущества многоквартирного дома (ПК-3) |
| Локальные акты вуза, регламентирующие проведение процедуры | Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся СВФУ, версия 3.0, утверждено ректором СВФУ 19.02.2019 г. Положение о балльно-рейтинговой системе в СВФУ,версия 4.0,утверждено 21.02.2018 г. |
| Субъекты, на которых направлена процедура | студенты 3 курса бакалавриата |
| Период проведения процедуры | зимняя экзаменационная сессия |
| Требования к помещениям и материально-техническим средствам | - |
| Требования к банку оценочных средств | - |
| Описание проведения процедуры | Экзамен принимается в устной форме по билетам. Экзаменационный билет по дисциплине включает два теоретических вопроса. Время на подготовку – 1 академический час. |
| Шкалы оценивания результатов | Шкала оценивания результатов приведена в п.6.1. РПД. |
| Результаты процедуры | В результате сдачи всех заданий для СРС студенту необходимо набрать 45 баллов и РГР, чтобы быть допущенным к экзамену. |

6.3.1. Образцы заданий на выполнение расчетно-графических работ

Расчетно-графическая работа №1

В основу расчетов принимается двухэтажное жилое здание с уровнем пола первого этажа на 1 м выше поверхности земли. Высота этажа (от пола до пола) – 3 м; толщина междуэтажных перекрытий - 0,3 м. Размер всех окон 1,5×1,5 м. Наружные двери имеют размер 1,2×2,0 м. Подвал без окон. Высота устья вентиляционной шахты над чердачным перекрытием - 3,5 м.

Индивидуальным для каждого является: район строительства, ориентация главного фасада, характеристики ограждающих конструкций, тип системы отопления и отопительных приборов, параметры теплоносителя в тепловой сети.

Расчетно-графическая работа состоит из двух частей: расчетной (оформляется в виде расчетно-пояснительной записки) и графической (1-2 листа формата А3).

Расчетная часть включает:

1. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций.

2. Расчет тепловых потерь отапливаемыми помещениями и составление теплового баланса.

3. Гидравлический расчет трубопроводов системы водяного отопления.

4. Расчет отопительных приборов.

Графическая часть содержит: планы типового этажа и чердака или подвала (в зависимости от выбранной схемы разводки) с изображением отопительных приборов, стояков и магистралей системы отопления, а также аксонометрическая схема системы отопления.

Исходные данные для проектирования:

1.1. Район постройки здания – г. Иркутск.

1.2. Климатическая характеристика района постройки. Расчетные данные выбираются по СниП 23-01-99:

– температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки

tх5= tн для  коэффициента обеспеченности 0,92 (минус 36 (С);

– средняя температура отопительного периода tот.пер со средней

суточной температурой наружного воздуха  ≤ 8 (C   (минус 8,5 (С);

– продолжительность отопительного периода Zот.п  (240 суток);

– средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца

tхмес. (минус 20,6 (C);

– средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее

холодного месяца (хмес. (80 %);

– расчетная скорость ветра v для зимнего периода (максимальная из

средних скоростей) по румбам за январь, повторяемость которых

составляет 16 % и более (2,9 м/с).

1.3. Характеристика здания для всех вариантов одинакова:

– жилой дом в пять этажей;

– высота первого этажа – 3 м, последующих – 2,7 м.

1.4. Характеристика помещения (одинаковая для всех вариантов):

– жилая комната;

– расчетная температура в помещении tв (20 (С);

– расчетная относительная влажность воздуха (в ( 50 %).

1.5. Характеристики наружных ограждений

Критерии оценки:

- Грамотное построение речи

- Владение специальной профессиональной терминологией

- Обоснованное проектное решение и качество проведенных расчетов

- Выполнение требований государственных стандартов к оформлению документов

- Своевременное предоставление

Шкала оценивания:

| Критерии оценки расчетно-графической работы | Количество набранных баллов |
| --- | --- |
| Обоснованное решение, соответствующее нормам проектирования, логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и ссылками на нормативные документы и источники. Произведенные расчеты выполнены правильно и в полном объеме. Работа выполнена в установленный срок. | 25-30 б. |
| Работа имеет грамотное и обоснованное решение, достаточно последовательное изложение материала с соответствующими ссылками, однако список источников неполный, выводы недостаточно аргументированы, в структуре и содержании работы есть отдельные погрешности, не имеющие принципиального характера. | 21-24 б. |
| Просматривается непоследовательность изложения материала, ограничено число источников, имеются неточности выполнения. Представленная работа поверхностна, в оформлении работы имеются погрешности, сроки выполнения работы нарушены. | 18-20 б. |
| Работа не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях. Выводы не соответствуют изложенному материалу или отсутствуют | 0-17 |

Расчетно-графическая работа №2

Расчетно-графическая работа состоит из двух частей: расчетной (оформляется в виде расчетно-пояснительной записки) и графической (1 листа формата А3).

Расчетная часть включает:

1. Аэродинамический расчет системы естественной вытяжной вентиляции.

Графическая часть содержит: планы типового этажа и чердака с изображением жалюзийных решеток, вентиляционных каналов, а также аксонометрическая схемы системы вентиляции.

Критерии оценки:

- Грамотное построение речи

- Владение специальной профессиональной терминологией

- Обоснованное проектное решение и качество проведенных расчетов

- Выполнение требований государственных стандартов к оформлению документов

- Своевременное предоставление

Шкала оценивания:

| Критерии оценки расчетно-графической работы | Количество набранных баллов |
| --- | --- |
| Обоснованное решение, соответствующее нормам проектирования, логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и ссылками на нормативные документы и источники. Произведенные расчеты выполнены правильно и в полном объеме. Работа выполнена в установленный срок. | 21-25 б. |
| Работа имеет грамотное и обоснованное решение, достаточно последовательное изложение материала с соответствующими ссылками, однако список источников неполный, выводы недостаточно аргументированы, в структуре и содержании работы есть отдельные погрешности, не имеющие принципиального характера. | 17-20 б. |
| Просматривается непоследовательность изложения материала, ограничено число источников, имеются неточности выполнения. Представленная работа поверхностна, в оформлении работы имеются погрешности, сроки выполнения работы нарушены. | 15-16 б. |
| Работа не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях. Выводы не соответствуют изложенному материалу или отсутствуют | 0-14 |

6.3.2. Экзаменационные вопросы по курсу

Программа экзамена включает в себя 2 теоретических вопроса, направленные на выявление уровня сформированности профессиональной компетенции ПК-1 (знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест); ПК-6 (способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы); ПК-8 (владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования).

Перечень теоретических вопросов (5 семестр):

- Виды передачи тепла

- Закон Фурье и коэффициент теплопроводности

- Теплопроводность

- Конвективный теплообмен

- Теплообмен излучением

- Сложный теплообмен и теплопередача

- Термическое сопротивление одно- и многослойных конструкций

- Теплотехнический расчет ограждающих конструкций

- Понятие микроклимата. Теплообмен человека и условия комфортности. Нормативные требования к микроклимату

- Системы инженерного оборудования зданий для создания и обеспечения заданного микроклимата помещений

- Основная формула для расчета потерь тепла через ограждающие конструкции

- Правила обмера поверхностей ограждающих конструкций

- Расчетные температуры наружного и внутреннего воздуха

- Потери тепла с инфильтрующимся воздухом. Добавочные потери тепла. Удельная тепловая характеристика

- Вредные выделения от людей, солнечной радиации, других бытовых и производственных источников

- Классификация систем отопления. Теплоносители

- Устройство, принцип действия и классификация систем водяного отопления

- Требования, предъявляемые к нагревательным приборам

- Виды нагревательных приборов и их технико-экономические показатели

- Определение необходимой поверхности нагревательных приборов

- Циркуляционное давление в системах водяного отопления

- Основные принципы гидравлического расчета теплопроводов систем водяного отопления

- Местное отопление. Печное, электрическое и газовое отопление. Отопление зданий повышенной этажности

- Влажный воздух. I-d-иаграмма

- Способы организации воздухообмена и устройство систем вентиляции.

- Естественная вентиляция (инфильтрация, аэрация).

- Приточные и вытяжные системы механической общеобменной вентиляции

- Устройства механической вентиляции. Вентиляторы. Калориферы. Фильтры.

- Определение требуемого воздухообмена при вентиляции зданий.

- Аэродинамический расчет воздуховодов

- Охрана воздушного бассейна. Общие сведения о загрязнении атмосферы

- Устройства для очистки воздуха, удаляемого вытяжной вентиляцией

- Шум в механических системах вентиляции.

- Виды систем кондиционирования, оборудование. Холодоснабжение.

- Источники теплоснабжения. Тепловые сети.

- Способы прокладки теплопроводов

- Схемы присоединения теплопотребляющих систем к тепловым сетям.

- Оборудование тепловых пунктов зданий.

- Нетрадиционные источники энергоресурсов.

- Газоснабжение, транспортирование газа, газовые распределительные сети.

- Газорегуляторные пункты и установки, устройство и оборудование газовых сетей

- Требования к помещениям с газовым оборудованием. Особенности эксплуатации газовых сетей

Критерии оценки:

| Компетен ции | Характеристика ответа на теоретический вопрос | Количество набранных баллов |
| --- | --- | --- |
| ПК-3.2 ПК-3.3 | Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты основные положения вопросов; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание по предмету демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком с использованием современной гистологической терминологии. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. | 25-30 б. |
|  | Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен литературным языком с использованием современной гистологической терминологии. Могут быть допущены 2-3 неточности или незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя. | 21-24 б. |
|  | Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции. | 18-20 б. |
|  | Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь обсуждаемого вопроса по билету с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная, терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. или Ответ на вопрос полностью отсутствует или Отказ от ответа | 0-17 б. |

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

7.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Теплогазоснабжение и вентиляция», включающий методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=11264

7.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

| № | Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных информационных ресурсов | Наличие грифа, вид грифа | НБ СВФУ, кафедральная библиотека и кол-во экземпляров | Электронные издания: точка доступа к ресурсу (наименование ЭБС, ЭБ СВФУ) | Кол-во студентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная литература |
| 1 | Самарин О.Д., Плющенко Н.Ю. Системы теплогазоснабжения и вентиляции./ Учебное пособие Москва: МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2020, -180с | МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ |  | http://www.iprbookshop.ru/101879.html | 18 |
| 2 | Теплогазоснабжение населенных мест и предприятий // сост. Мелькумов В.Н., Чуйкин С.В., Чудинов Д.М., Тульская С.Г., Колосов А.И., Колосова Н.В., Благовестная Е.О.: Учебное пособие. М.: Ай Пи Ар Медиа, 2021. –88 с. |  |  | http://www.iprbookshop.ru/108345.html | 18 |
| 3 | Теплоснабжение города сост. Гончар В.В., Чудинов Д.М.: Учебное пособие. М.: Ай Пи Ар Медиа, 2021. –57 с. |  |  | http://www.iprbookshop.ru/108346.html | 18 |
| Дополнительная литература |
| 1 | Николаевская И.А. Инженерные сети и оборудование территорий и зданий стройплощадок. Учебник для студентов сред. проф. образ. Москва: Академия, 2005, -215 с |  |  |  | 18 |
| 2 | Музалевская Г. Н. Инженерные сети городов и населенных пунктов: учеб .пособие. Москва: Изд-во Ассоциации стр. вузов, 2006, 148 с. |  |  |  | 18 |
| 3 | Зинева Л. А. Справочник инженера строителя. Специальные работы: расход материалов. Ростов н/Д: Феникс, 2006, 619 с |  |  |  | 18 |
| 4 | Сибикин Ю.Д. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха: учеб. пособие. М: Академия, 2007, 304 с |  |  |  | 18 |

Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе, с обязательной отметкой в Учебной библиотеке.

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

- модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда «Moodle».

##### - Учебно-методический комплекс по дисциплине Б1.В.35.02 «Теплогазоснабжение и вентиляция» (сост. Косарев Л.В.,.), включающий методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=12527

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

| № п/п | Наименование темы | Виды учебной работы (лекция, практич. занятия, семинары, лаборат. раб.) | Наименование специали-зированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. | Перечень основного оборудования (в т. ч. аудио-, видео-, графическое сопровождение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Б1.В.35.02 «Теплогазоснабжение и вентиляция» | ПР, Л | каб. А 306 | Учебная аудитория, оснащенная интерактивной доской, ноутбуком, мультимедийным проектором. |
| 2 | Подготовка СРС | СРС | каб. А 511 | Видеоролики, презентации IBM, ДВТ, комплексы, Атласы чертежей |

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие информационные технологии:

- использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-презентаций, электронного учебного пособия);

- использование специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем;

- организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО Moodle.

10.2. Перечень программного обеспечения

Указывается только то ПО, на которое университет имеет лицензию.

10.3. Перечень информационных справочных систем

Консультант+, Гарант.

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

##### Б1.В.05.02 «Теплогазоснабжение и вентиляция»

| Учебный год | Внесенные изменения | Преподаватель (ФИО) | Протокол заседания выпускающей кафедры (дата, номер), ФИО зав. кафедрой, подпись |
| --- | --- | --- | --- |

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по сквозной нумерации.

# Footnotes

Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да».

Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной (выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная или практическая работа).